Утвержден

БАЖК.425729.003 ПС-ЛУ

ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

"КЛАВЕСИН"

Паспорт

БАЖК.425729.003 ПС

2

ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

"КЛАВЕСИН"

Зав. № ________

Паспорт

БАЖК.425729.003 ПС

# Содержание

| 1 Общие указания…………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 2 Основные сведения об изделии и технические |  |
| данные………………………………………………………….. | 5 |
| 3 Комплектность………………………………………………. | 6 |
| 4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя….. | 8 |
| 5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании… | 10 |
| 6 Хранение…………………………………………................. | 11 |
| 7 Особые отметки…………………………………………….. | 12 |

- 1 Общие указания

1.1 Все записи в паспорте производятся черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.2 Разделы 3—5 заполняются изготовителем, разделы 6, 7 заполняются пользователем на месте эксплуатации. В раздел 7 вносятся данные, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации изделия, а также сведения о вводе его в эксплуатацию.

- 1.3 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие БАЖК.425729.003 РЭ.

- 1.4 Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Пульт универсальный децентрализованного управления "Клавесин" БАЖК.425729.003 (далее по тексту - изделие), предназначен для децентрализованного управления в составе интегрированной системы безопасности "Цирконий-С2000"

БАЖК.425621.002-03.

2.2 Изделие представляет собой локальный пульт управления и обеспечивает обмен информацией с управляющим компьютером (УК) по интерфейсу Ethernet (ЛВС – локальная вычислительная сеть) и управление контроллерами К40 по интерфейсу CAN (Controller Area Network).

### 2.3 Комплект монтажных частей (КМЧ) предназначен для установки блока электронного (БЭ) на бетонную или кирпичную стену.

2.4 Изделие обеспечивает круглосуточную эксплуатацию в постоянно отапливаемых помещениях. Диапазон рабочих температур окружающей среды - от плюс 5 до плюс 40 0С. Повышенная относительная влажность воздуха – до 80 % при температуре 25 0С.

2.5 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации на изделие БАЖК.425729.003 РЭ.

2.6 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

2.6.1 Изделие драгоценных материалов, подлежащих учету, не содержит.

2.6.2 Изделие содержит алюминий и алюминиевые сплавы в количестве 264 г.

3 Комплектность

### 3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Зав. № | При-меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЖК.468179.046 | Блок электронный (БЭ) | 1 |  |  |
| БАЖК.425971.009 | Комплект КМЧ в составе: | 1 | - |  |
| БАЖК.745236.003 | - кронштейн; | 2 | - |  |
| ГОСТ 26998-86 | - дюбель 25-4-6УЗ; | 4 | - | 1 |
| ГОСТ 1144-80 | - шуруп 1-4х30.0115 | 4 | - | 2 |
| ОСТ 95 1438-73 | - винт М4-6gх16.32.ЛС59-1.136; | 2 | - |  |
| ОСТ 95 1462-73 | - шайба 4.01.0115; | 4 | - | 3 |
| ОСТ 95 1766-76 | - наконечник 038; | 1 | - |  |
| Каталог OMAX | - дюбель распорный 6х30; | 4 | - | 4 |
| Каталог "Платан" | - розетка DB-9F с кожухом DP-9C | 1 | - |  |
| БАЖК.425729.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | - |  |
| БАЖК.425729.003 ПС | Паспорт | 1 | - |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Зав. № | При-меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Упаковка | БАЖК.425975.039 | 1 | - |  |
| Примечания 1 Допускается замена на дюбель распорный 6х30 фирмы ОМАХ совместно с шурупом 1-4х30.0115 ГОСТ 1144-80 (ОСТ 95 1483-73) и шайбой 4.01.0115 ОСТ 95 1462-73. 2 Применяется совместно с дюбелем распорным 6х30 фирмы ОМАХ и шайбой 4.01.0115 ОСТ 95 1462-73 взамен дюбеля 25-4-6УЗ ГОСТ 26998-86. 3 Применяется совместно с дюбелем распорным 6х30 фирмы ОМАХ и шурупом 1-4х30.0115 ГОСТ 1144-80 (ОСТ 95 1483-73) взамен дюбеля 25-4-6УЗ ГОСТ 26998-86. 4 Применяется совместно с шурупом 1-4х30.0115 ГОСТ 1144-80 (ОСТ 95 1483-73) и шайбой 4.01.0115 ОСТ 95 1462-73 взамен дюбеля 25-4-6УЗ ГОСТ 26998-86. |  |  |  |  |

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение предприятия - изготовителя

4.1.1 Изделие соответствует техническим условиям БАЖК.425729.003 ТУ и признано годным для эксплуатации.

4.1.2 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям БАЖК.425729.003 ТУ при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных БАЖК.425729.003 РЭ.

4.1.3 Для изделий с приемкой ОТК гарантийный срок – 18 месяцев со дня отгрузки.

4.1.4 Для изделий с приемкой представителем заказчика гарантийный срок –  4 года с даты изготовления.

Гарантийная наработка изделия – 10000 ч в пределах гарантийного срока со дня ввода в эксплуатацию.

### Для изделий с приемкой представителем заказчика предприятие изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику изделий ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки изделий; заменяет за свой счет изделия ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков изделий), в том числе отказавших из-за дефектов изделий и (или) материалов иностранного производства.

М.П.    Руководитель

предприятия       _________ ___________________  ______

(подпись)            (инициалы, фамилия)                  (дата)

Начальник ОТК  _________ ___________________  ______

(подпись)            (инициалы, фамилия)               (дата)

  - Заключение представителя заказчика

4.2.1 Изделие соответствует техническим условиям БАЖК.425729.003 ТУ и признано годным для эксплуатации.

М.П.    Представитель

заказчика           __________     _____________   _________

(подпись)              (инициалы, фамилия)             дата

Дата изготовления  ____________ _______________ 20__ г.

4.3 Адрес предприятия-изготовителя

442965 г. Заречный Пензенской обл.,

пр. Мира, корп. 1, "НИКИРЭТ" – филиал ФГУП "ПО "Старт"

Тел.:  (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail:office@nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

- Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 Изделие упаковано предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным БАЖК.425729.003 И28.

Изделие опломбировано ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками “___________”, “__________”.

Количество пломб на изделии – 2 шт.

Тара БАЖК.425729.003-Ш опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками “___________”, “__________”.

Количество пломб на таре – 2 шт.

Дата упаковывания _____________  _______________ 20___ г.

Упаковывание произвел:

____________   _____________________      _______

(подпись)                    (инициалы, фамилия)                            (дата)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК   ___________      _______________    _______

(подпись)                    (инициалы, фамилия)            (дата)

Представитель    __________     _______________    _________

заказчика                  (подпись)                 (инициалы, фамилия)             (дата)

# 6 Хранение

6.1 Условия хранения изделия приведены в

БАЖК.468353.009 РЭ.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

7 Особые отметки

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | аннул. | новых |  |  |  |  |  |