Утвержден

БАЖК.425969.022 ПС-ЛУ

СИСТЕМА ЦИРКОНИЙ-С2000

5

КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БАЖК.425969.022

Паспорт

БАЖК.425969.022 ПС

СИСТЕМА ЦИРКОНИЙ-С2000

КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БАЖК.425969.022

Зав. № ________

Паспорт

БАЖК.425969.022 ПС

# Содержание

1 Общие указания…………...........…………………………….	4

2 Основные технические данные............…………………….	5

3 Комплектность...................................……………………….	8

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя..…...	9

5 Движение изделия в эксплуатации…………………………	11

6 Учет работы по бюллетеням и указаниям…………………	12

7 Заметки по эксплуатации и хранению……………………..	13

8 Особые отметки………….…………………………………….	14

9 Сведения об утилизации…………….…………………….	15

- 1 Общие указания

1.1 Комплект программного обеспечения БАЖК.425969.022 (далее по тексту – комплект ПО) предназначен для использования в составе системы "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03.

1.2 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации комплекта ПО БАЖК.425969.022 РЭ.

1.3 Паспорт должен постоянно находиться с комплектом ПО и вестись в течение всего срока эксплуатации и хранения системы.

1.4 В паспорт в обязательном порядке вносятся сведения, касающиеся комплектности, технического состояния, хранения и эксплуатации комплекта ПО.

Все сведения вносят и удостоверяют их своей подписью лица, ответственные за приемку и упаковывание изделия, а также ответственные за хранение, транспортирование, выполнение работ и эксплуатацию. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.5 Все записи в паспорте производят черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета.

В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.6 В раздел “Особые отметки” вносятся данные, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации комплекта ПО, а также о вводе его в эксплуатацию.

2 Основные технические данные

| Наименование и обозначение модуля | Назначение модуля | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- |
| Модуль "Администратор" БАЖК.425969.022ПМ26.1 | Ведение списков абонентов, операторов, подразделений, должностей, формирование графиков работы, формирование и печать отчетов по архиву сообщений, создание резервных копий базы данных за заданный период. |  |
| Модуль "Конфигуратор" БАЖК.425969.022ПМ26.2 | Конфигурирование системы: состав, связи, режимы работы, системные адреса технических средств, списки контролируемых зон и точек доступа, подготовка графических планов с размещением технических средств, конфигурирование системы цифрового телевидения. |  |
| Модуль "Монитор" БАЖК.425969.022ПМ26.3 | Отображение текущего состояния периферийной аппаратуры, каналов связи, сообщений, зарегистрированных по событиям в системе, включая приоритетное отображение тревожных сообщений, предоставление командного меню оператору для управления периферийной аппаратурой, доступ к видеоданным СЦТ. |  |

| Наименование и обозначение модуля | Назначение модуля | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- |
| Модуль "Управление" БАЖК.425969.022ПМ26.4 | Управление периферийной аппаратурой в автоматическом режиме и по командам оператора из модуля "Монитор", регистрация сообщений, связанных с подключенными техническими средствами, передача сообщений по ЛВС сконфигурированным адресатам, взаимодействие с системой цифрового телевидения. |  |
| Модуль "Изготовление пропусков" БАЖК.425969.022ПМ26.5 | Подготовка данных по абонентам с назначением кода пропуска, ввод фото абонента с помощью цифрового фотоаппарата, сканера или из файла, разработка дизайна пропуска, изготовление (печать) пропусков на основе пластиковых карт Proximity, учет выданных пропусков, утверждение в электронном виде изготовленных пропусков. |  |
| Модуль "Бюро пропусков" БАЖК.425969.022ПМ26.6 | Выполнение операций по обращению обезличенных пропусков посетителей: – подготовка данных на посетителя в соответствии с заявкой на пропуск; – ввод фотографии посетителя с помощью цифровой видеокамеры, сканера или из файла; – регистрация данных о выдаче и сдаче использованных пропусков; – формирование отчетов о пропусках и посетителях. |  |

| Наименование и обозначение модуля | Назначение модуля | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- |
| Модуль "Табельный учет" БАЖК.425969.022ПМ26.7 | Формирование и печать за заданный период отчетов по абонентам с указанием общего времени работы, времени присутствия в любой из зон, опозданий на работу, уходов с работы ранее запланированного времени. Формирование и печать интегральных показателей состояния трудовой дисциплины (количество опоздавших, отсутствующих, ушедших раньше с работы) по подразделениям. Формирование и печать табеля учета использования рабочего времени в формате межотраслевой формы № 13, утвержденной постановлением Госкомстата России. |  |
| Модуль "Генератор отчетов" БАЖК.425969.022П М26.8 | Расширяемый список шаблонов для генерации отчетов, по параметрам, задаваемым оператором, сохранение отчетов в формате HTML , PDF , XLS, RTF, DOC и вывод отчетов на печать. |  |
| Модуль "Шлюз "Сектор-М" БАЖК.425969.022ПМ26.9 | Обмен информацией с СУД "Сектор-М" при изменении данных на абонентов (синхронизация баз данных обеих систем) и совершении проходов через точки доступа. |  |
| Модуль "Регламент" БАЖК.425969.022ПМ26.10 | Учет имеющегося оборудования, планирование и учет регламентных и ремонтных работ, отчеты об отказах и неисправности оборудования. |  |
| Модуль "Цифровое телевидение" БАЖК.425969.022ПМ26.11 | Обмен сообщениями с СЦТ, доступ к видеоданным. Используется совместно с модулем "Управление". |  |
| Модуль "Биометрия" БАЖК.425969.022ПМ26.12 | Ввод, обработка и передача биометрических данных, полученных с использованием биометрического терминала HendKey. Используется совместно с модулями "Администратор", "Изготовление пропусков", "Бюро пропусков". |  |

3 Комплектность

| Наименование | Обозначение | Зав № | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект ПО | БАЖК.425969.022 |  | 1 |
| Составные части |  |  |  |
| Модуль "Администратор"; Модуль "Конфигуратор"; Модуль "Монитор"; Модуль "Управление"; Модуль "Изготовление пропусков"; Модуль "Бюро пропусков"; Модуль "Табельный учет"; Модуль "Генератор отчетов"; Модуль "Шлюз "Сектор-М"; Модуль "Регламент"; Модуль "Цифровое телевидение "; Модуль "Биометрия" | БАЖК.425969.022ПМ26.1 БАЖК.425969.022ПМ26.2 БАЖК.425969.022ПМ26.3 БАЖК.425969.022ПМ26.4 БАЖК.425969.022ПМ26.5 БАЖК.425969.022ПМ26.6 БАЖК.425969.022ПМ26.7 БАЖК.425969.022ПМ26.8 БАЖК.425969.022ПМ26.9 БАЖК.425969.022ПМ26.10 БАЖК.425969.022ПМ26.11 БАЖК.425969.022ПМ26.12 | - - - - - - - - - - - - |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| Паспорт Руководство по эксплуатации | БАЖК.425969.022 ПС БАЖК.425969.022 РЭ |  |  |
| Примечания 1 Наличие и количество модулей определяется при заказе. 2 Модули поставляются на компакт-диске. |  |  |  |

Комплект ПО драгоценных материалов и цветных металлов не содержит.

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

Комплект  программного  обеспечения  БАЖК.425969.022

зав. №_______ соответствует техническим условиям БАЖК.425969.022 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта программного обеспечения БАЖК.425969.022 требованиям БАЖК.425969.022ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок – 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия - изготовителя.

Для изделия, выпущенного с приемкой представителем заказчика, устанавливаются следующие гарантийные сроки:

— гарантийный срок  – 4 года с момента приемки изделия представителем заказчика.

- гарантийная наработка – 2 года в пределах гарантийного срока.

М.П.    Руководитель

предприятия       _________ ______________________  ______

(подпись)           (инициалы, фамилия)            (дата)

Начальник ОТК  _________ ______________________  ______

(подпись)           (инициалы, фамилия)           (дата)

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект программного обеспечения БАЖК.425969.022

зав. №_________ соответствует техническим условиям БАЖК.425969.022 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата  изготовления "_____"________________   _______г.

М.П.    Представитель

заказчика              __________________________

подпись, инициалы, фамилия, дата

4.3 Адрес предприятия-изготовителя:

442965 г. Заречный Пензенской обл.,

пр. Мира, корп. 1, "НИКИРЭТ" – филиал ФГУП "ПО "Старт"

Тел.: (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail:office@nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

5 Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | Фамилия и подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

БАЖК.425969.022 ПС

12

6 Учет работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | ## Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

7 Заметки по эксплуатации и хранению

7.1 Возможность установки модулей из комплекта ПО на другое изделие определяется договором при заказе.

7.2 Условия хранения комплекта ПО приведены в БАЖК.425969.022 РЭ.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

8 Особые отметки

9 Сведения об утилизации

9.1 По окончании эксплуатации изделие утилизируется в соответствии с правилами, действующими на территории административно-территориального образования, в котором происходит утилизация изделия. Изделие утилизируется как твердый бытовой отход.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | аннул. | новых |  |  |  |  |  |