Утвержден

БАЖК.425969.022РЭ -ЛУ

СИСТЕМА ЦИРКОНИЙ-С2000

Комплект программного обеспечения

Руководство по эксплуатации

3

Часть 1

Модули "Конфигуратор" и "Администратор"

БАЖК.425969.022 РЭ

Содержание

1 Комплект программного обеспечения	7

1.1 Описание и работа	7

1.1.1 Назначение	7

1.1.2 Состав	9

1.1.3 Маркировка и пломбирование	10

1.1.4 Упаковка	10

1.2 Использование по назначению	11

1.2.1 Установка модулей программного обеспечения	11

1.2.2 Запуск модулей программного обеспечения	11

1.2.3 Установка и запуск системы защиты информации	11

1.3 Хранение и транспортирование	14

1.4 Утилизация	14

1.5 Указания оператору	14

2 Модуль "Конфигуратор"	18

2.1 Общие сведения	18

2.2 Основное окно	19

2.2.1 Общий вид	19

2.2.2 Заголовок окна	19

2.2.3 Главное меню	20

2.2.4 Панель инструментов	22

2.2.5 Рабочая область экрана	23

2.2.6 Строка состояния	23

2.2.7 Настройка	23

2.3 Регистрация оператора	25

2.3.1 Начало работы	25

2.3.2 Завершение работы	26

2.3.3 Завершение работы модуля	26

2.4 Работа со списками	27

2.4.1 Библиотека устройств	27

2.4.2 Список зон	34

2.4.3 Список точек доступа	38

2.4.4 Список оборудования	42

2.5 Графические планы	46

2.5.1 Создание иерархии графических планов	46

2.5.2 Размещение устройств на графических планах	49

2.5.3 Работа с графическими планами	51

2.6 Программирование реакций на события в системе	53

2.6.1 Общие сведения	53

2.6.2 Назначение	53

2.6.3 Добавление событий системы	54

2.6.4 Работа со списком событий	57

2.6.5 Добавление реакций на события	58

2.6.6 Работа с общим списком макрокоманд системы	61

3. Модуль "Администратор"	62

3.1 Общие сведения	62

3.2 Запуск модуля	63

3.3 Основное окно	63

3.3.1 Общий вид	63

3.3.2 Главное меню	63

3.3.3 Панель инструментов	67

3.3.4 Строка состояния	68

3.4 Регистрация оператора	68

3.4.1 Начало работы	68

3.4.2 Завершение работы оператора	69

3.4.3 Завершение работы модуля	69

3.5 Настройка	69

3.6  Список организаций / подразделений	72

3.7 Список должностей	75

3.8 Список смен	77

3.9 Список графиков работы	82

3.10 Список абонентов	85

3.10.1 Ввод нового абонента	85

3.10.2 Ввод фотографии	87

3.10.3 Ввод разрешительных данных	87

3.10.4 Выдача пропуска	91

3.10.5 Сохранение  информации	92

3.10.6  Редактирование в списке абонентов	92

3.10.7 Просмотр и поиск	95

3.11 Список пропусков	96

3.11.1 Добавление пропуска в список	96

3.11.2 Редактирование информации в списке пропусков	97

3.12 Список операторов	99

3.12.1  Добавление записи о новом операторе в список	99

3.12.2  Редактирование списка операторов	101

3.13 Список шаблонов доступа	104

3.14 Список точек доступа	104

3.15 Права доступа  абонентов	104

3.16 Список зон	105

3.17 Список пользователей терминала	107

3.18 Работа с архивом	108

3.18.1 Административный архив	108

3.18.2 Оперативный архив	109

3.18.3 Местонахождение абонентов	119

3.19 Причины тревог	120

3.20 Вывод информации на печатающее устройство	121

3.21 Резервирование и восстановление информации	122

Перечень принятых сокращений	128

БАЖК.425969.022 РЭ1. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 2. Модули "Управление" и "Монитор".

БАЖК.425969.022 РЭ2. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 3. Модуль "Изготовление пропусков".

БАЖК.425969.022 РЭ3. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 4. Модуль "Бюро пропусков".

БАЖК.425969.022 РЭ4. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 5. Модуль "Табельный учет".

БАЖК.425969.022 РЭ5. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 6. Модуль "Генератор отчетов".

БАЖК.425969.022 РЭ6. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 7. Модуль "Шлюз "Сектор-М";

БАЖК.425969.022 РЭ7. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 8. Модуль "Регламент".

Руководство по эксплуатации БАЖК.425969.022 РЭ предназначено для изучения и использования комплекта программного обеспечения (далее по тексту – комплект ПО) БАЖК.425969.022, поставляемого в составе системы "Цирконий С2000" БАЖК.425621.002-03.

Руководство состоит из следующих частей:

– БАЖК.425969.022 РЭ. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 1. Модули "Конфигуратор" и "Администратор";

– БАЖК.425969.022 РЭ1. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 2. Модули "Управление" и "Монитор";

– БАЖК.425969.022 РЭ2. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 3. Модуль "Изготовление пропусков";

– БАЖК.425969.022 РЭ3. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 4. Модуль "Бюро пропусков";

– БАЖК.425969.022 РЭ4. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 5. Модуль "Табельный учет";

– БАЖК.425969.022 РЭ5. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 6. Модуль "Генератор отчетов";

– БАЖК.425969.022 РЭ6. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 7. Модуль "Шлюз "Сектор-М";

– БАЖК.425969.022 РЭ7. Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Комплект программного обеспечения. Часть 8. Модуль "Регламент".

Для эксплуатации системы в качестве оператора допускаются лица, имеющие  навыки работы на компьютере с операционной системой  Microsoft Windows 2000.

Для эксплуатации системы в качестве администратора и обслуживания системы допускаются лица, имеющие среднетехническое образование в области информационной техники.

Лица, эксплуатирующие и обслуживающие систему, должны дополнительно знать эксплуатационную документацию на систему, эксплуатационную документацию на компьютеры, печатающие устройства, источники бесперебойного питания, сетевое оборудование и программное обеспечение универсального применения, а также на систему "SecretNet" УВАЛ 003000-45ТУ в случае ее использования  для защиты информации.

При эксплуатации системы необходимо руководствоваться документами, приведенными в БАЖК.425621.002-03РЭ. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. Описание и работа системы и БАЖК.425621.002-03РЭ1 Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 2. Использование по назначению.

###### 1 Комплект программного обеспечения

###### 1.1 Описание и работа

###### 1.1.1 Назначение

Комплект ПО БАЖК.425969.022  предназначен для использования в составе системы "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03.

Краткое назначение каждого модуля приведено в таблице 1.1. Более подробные сведения по каждому модулю приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Таблица 1.1

| Наименование модуля | Назначение |
| --- | --- |
| "Конфигуратор" | Конфигурирование системы: состав, связи, режимы работы, системные адреса технических средств, списки контролируемых зон и точек доступа, подготовка графических планов с размещением технических средств. |
| "Администратор" | Ввод разрешительных данных на доступ абонентов, создание списка операторов, смен и графиков работы абонентов. Просмотр списков абонентов, пропусков, организаций, подразделений и должностей. Формирование и печать отчетов по архиву сообщений, создание резервных копий базы данных за заданный период. |
| "Монитор" | Отображение текущего состояния периферийной аппаратуры, каналов связи, сообщений, зарегистрированных по событиям в системе, включая приоритетное отображение тревожных сообщений, предоставление командного меню оператору для управления периферийной аппаратурой. |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование модуля | Назначение |
| --- | --- |
| "Управление" | Управление периферийной аппаратурой в автоматическом режиме и по командам оператора из модуля "Монитор", регистрация сообщений, связанных с подключенными техническими средствами, передача сообщений по ЛВС сконфигурированным адресатам, включая систему цифрового телевидения. |
| "Изготовление пропусков" | Подготовка данных по абонентам, включая биометрические признаки, с назначением кода пропуска, ввод фото абонента с помощью цифрового фотоаппарата, сканера или из файла, разработка дизайна пропуска, изготовление (печать) пропусков на основе пластиковых Proximity-карточек, учет выданных пропусков, утверждение в электронном виде изготовленных пропусков. |
| "Бюро пропусков" | Выполнение операций по обращению обезличенных пропусков посетителей: – подготовка данных на посетителя в соответствии с заявкой на пропуск; – ввод фотографии посетителя с помощью цифровой видеокамеры, сканера или из файла; – регистрация данных о выдаче и сдаче пропусков; – формирование отчетов о пропусках и посетителях. |
| "Табельный учет" | Формирование и печать за заданный период отчетов по абонентам с указанием общего времени работы, времени присутствия в любой из контролируемых зон, опозданий на работу, уходов с работы ранее запланированного времени. Формирование и печать интегральных показателей состояния трудовой дисциплины (количество опоздавших, отсутствующих, ушедших раньше с работы) по подразделениям. Формирование и печать табеля учета использования рабочего времени в формате межотраслевой формы № 13, утвержденной постановлением Госкомстата России. |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование модуля | Назначение |
| --- | --- |
| "Генератор отчетов" | Расширяемый список шаблонов для генерации отчетов, по параметрам, задаваемым оператором, сохранение отчетов в формате HTML , PDF , XLS, RTF, DOC и вывод отчетов на печать. |
| "Шлюз "Сектор-М" | Обмен информацией с СКУД "Сектор-М" при изменении данных на абонентов (синхронизация баз данных обеих систем) и совершении проходов через точки доступа. |
| "Регламент" | Учет имеющегося оборудования, планирование и учет регламентных и ремонтных работ, отчеты об отказах и неисправности оборудования. |

###### 1.1.2 Состав

Состав комплекта ПО приведен в таблице 1.2. Носителем для программного обеспечения является компакт-диск.

Таблица 1.2

| Наименование модуля | Обозначение модуля | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Комплект программного обеспечения в составе модулей: | БАЖК.425969.022 | 1 |
| "Конфигуратор" | БАЖК.425969.022ПМ26.1 |  |
| "Администратор" | БАЖК.425969.022ПМ26.2 |  |
| "Монитор" | БАЖК.425969.022ПМ26.3 |  |
| "Управление" | БАЖК.425969.022ПМ26.4 |  |
| "Изготовление пропусков" | БАЖК.425969.022ПМ26.5 |  |
| "Бюро пропусков" | БАЖК.425969.022ПМ26.6 |  |
| "Табельный учет" | БАЖК.425969.022ПМ26.7 |  |
| "Генератор отчетов" | БАЖК.425969.022ПМ26.8 |  |
| "Шлюз "Сектор-М" | БАЖК.425969.022ПМ26.9 |  |

Продолжение таблицы 1.2

| Наименование модуля | Обозначение модуля | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Модуль "Регламент" | БАЖК.425969.022ПМ26.10 |  |
| Модуль "Цифровое телевидение" | БАЖК.425969.022ПМ26.11 |  |
| Модуль "Биометрия" | БАЖК.425969.022ПМ26.12 |  |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.425969.022 РЭ |  |
| Паспорт | БАЖК.425969.022 ПС |  |
| Примечание - Количество модулей определяется при заказе. |  |  |

###### 1.1.3 Маркировка и пломбирование

Компакт-диск имеет этикетку с указанием наименования и обозначения, входящих в него модулей.

Тара опломбирована пломбами ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика.

###### 1.1.4 Упаковка

Комплект ПО упаковываются предприятием-изготовителем в тару с применением вспомогательных упаковочных материалов в соответствии с конструкторской документацией.

###### 1.2 Использование по назначению

###### 1.2.1 Установка модулей программного обеспечения

1.2.1.1 Установка модулей программного обеспечения описана в БАЖК.425621.002-03 РЭ. "Система ЦИРКОНИЙ-С2000. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Использование по назначению".

###### 1.2.2 Запуск модулей программного обеспечения

1.2.2.1 Запуск конкретного модуля описан в соответствующем руководстве по эксплуатации на него.

###### 1.2.3 Установка и запуск системы защиты информации

1.2.3.1 Установку системы защиты информации (СЗИ) производить согласно эксплуатационной документации на нее. В процессе установки каждому пользователю операционной системы Windows  присваивается имя и пароль, а компьютеру – имя.

1.2.3.2 Порядок запуска СЗИ:

а) подготовить компьютер к работе в соответствии с документацией на него;

б) включить компьютер, после загрузки отобразится приглашение на вход (стандартный режим) в систему (рисунок 1.1);

Рисунок 1.1

в) нажать одновременно комбинацию клавиш <Ctrl>, <Alt> и <Del>. На экране появится окно запроса на ввод имени и пароля (рисунок 1.2);

Рисунок 1.2

г) в поле "Имя пользователя" введите свое имя, под которым вы зарегистрированы в СЗИ;

д) в поле "Пароль" введите свой пароль. Поле для ввода пароля является символьным. Вместо каждой нажатой клавиши появится символ "" (звездочка). При вводе пароля помните, что строчные и прописные буквы различаются. Если вам разрешено входить в систему без пароля, то оставьте это поле пустым. Если при вводе имени или пароля была неправильно нажата какая-либо клавиша, удалите ошибочно набранные символы в строке ввода с помощью клавиши <BackSpace> или <Delete> или заново повторите ввод символов;

е) в поле “Домен” выберите имя данного компьютера или домена, в котором он зарегистрирован;

ж) нажмите кнопку "OK" для продолжения работы. Если введенный пароль правильный, СЗИ загрузит идентификационную информацию с ключевого диска и продолжит загрузку системы. В процессе загрузки на экран будут выводиться сообщения о выполняемых действиях;

и) после окончания загрузки установленной на данном компьютере операционной системы, на экране отобразится рабочий стол ОС Windows.

Если вам необходимо закончить свою работу на компьютере и, не выключая его, предоставить возможность работать другому пользователю, вы должны завершить сеанс работы в Windows 2000.

1.2.3.3 Порядок завершения сеанса работы:

а) нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>, <Alt> и <Del>;

б) в диалоге "Консоль системы защиты" нажмите кнопку "Завершить сеанс". На экране появится окно запроса (рисунок 1.3);

Рисунок 1.3

в) выберите режим завершения работы: "Выключение компьютера" или "Перезагрузка компьютера ";

г) для завершения сеанса нажмите кнопку "OK". Для отказа от завершения работы нажмите кнопку "Отмена".

После завершения сеанса на экране появится стандартное приглашение на вход в систему. Следующий пользователь должен будет выполнить вход в систему.

Примечание – Для завершения сеанса можно использовать и стандартные средства Windows 2000. Нажмите кнопку "Пуск", выберите в меню команду "Завершение работы", а далее в появившемся диалоге выберите значение "Завершение сеанса <имя пользователя >" и нажмите кнопку "ОК".

###### 1.3 Хранение и транспортирование

1.3.1 Комплект ПО допускается транспортировать в легких условиях (Лт) по ГОСТ В 9.001-72 при температуре от 0 до плюс 50 оС, относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 оС.

При транспортировании воздушным путем упаковка должна располагаться в герметизированном отсеке.

1.3.2 При транспортировании упаковка должна быть закреплена на транспортном средстве с целью исключения ее перемещения и соударений и защищена от  воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред.

1.3.3 Комплект ПО может храниться в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 оС.

Примечания

1 При хранении не допускается воздействие на упаковку атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных веществ.

2  Производить перезапись информации через каждые 6 месяцев.

###### 1.4 Утилизация

1.4.1 Изделие утилизируется  в исходном состоянии.

1.4.2  Для утилизации  дополнительной подготовки  не требуется.

###### 1.5 Указания оператору

1.5.1 Формы отображения информации, появляющиеся на экране  компьютера после запуска и во время работы модулей, а также работа с ними соответствуют принципам графического интерфейса  пользователя (GUI) операционной системы (ОС) семейства Windows.

Формы отображения информации на экране могут иметь непринципиальные отличия от приведенных в данном руководстве.

1.5.2 В руководствах по эксплуатации на модули используются следующие термины:

а) "Объект" (на экране дисплея) – наименование меню, пункта меню, различные кнопки, переключатели, флажки, значки и т.п.;

б) "Главное меню" – меню, состоящее из пунктов. Каждый пункт главного меню может вызывать соответствующее меню;

в) "Меню" – вертикальное меню, открывающееся при выборе пункта главного меню. Каждый пункт меню вызывает выполнение соответствующей команды или подменю, если справа от пункта отображен значок ►;

г) "Подменю" – меню, вызывающееся из меню верхнего уровня по пункту, содержащему справа значок ►. Может содержать вызов других подменю;

д) "Контекстное меню" – то же, что и меню, но активизирующееся после нажатия правой кнопки "мыши" на объекте, с которым связано контекстное меню и содержащее наиболее употребляемые команды для данного объекта;

е) "Выбор" – активизация объекта (окна, меню, элемента управления, элемента формы). Вызывается подведением указателя "мыши" на объект и нажатием левой кнопки "мыши" или подведением курсора к активизируемому объекту с помощью клавиш навигации. Отображается изменением цвета внутри объекта или рамкой окаймляющей объект. При двойном нажатии левой кнопки "мыши" или клавиши <Enter> выполняет действия, связанные с этим объектом;

ж) "Выделение" – выполнение операции выбора для группы элементов с одновременным использованием клавиш <Ctrl> и <Shift> клавиатуры и "мыши";

и) "Активизация меню" – подвести указатель "мыши" к наименованию пункта главного меню и нажать левую кнопку "мыши" или активизировать меню с помощью клавиш навигации;

к) "Активизация контекстного меню" – подвести указатель "мыши" к объекту, с которым собираетесь работать и нажать правую кнопку "мыши";

л) "Флажок" — элемент, принимающий одно из значений ("да" и "нет");

м) "Переключатель" — фиксированный список опций, из которого необходимо выбрать одну;

н) "Счетчик" – поле ввода с возможностью задания фиксированных значений параметра путем последовательного перебора или ввода необходимых значений;

п) "Поле ввода" – поле для ввода требуемой информации;

р) "Пиктограмма" – условное обозначение технических устройств, зон, точек доступа на графическом плане;

с) "Значок" – условное обозначение объекта в строке состояний, заголовке окна, столбце и т.п.;

т) "Кнопка быстрого доступа" – элемент управления панели инструментов;

у) "Кнопка" – элемент для выполнения различных команд;

ф) "Курсор" – графическое отображение положения символа в поле ввода активизированного элемента или активизированный элемент списка, перемещаемый с помощью указателя "мыши" или клавиш клавиатуры.

1.5.3 Редактирование информации включает в себя:

а) ввод (добавление) информации;

б) изменение ранее введенной информации;

в) удаление ранее введенной информации.

1.5.4 Для ввода (добавления) новой информации в список:

а) нажать кнопку "Добавить". Указатель "мыши" примет вид: "I";

б) ввести информацию с помощью клавиатуры. Количество вводимых символов определяется шириной открываемого текстового окна;

г) для завершения ввода нажать клавишу <Enter> на клавиатуре.

1.5.5 Для редактирования информации:

а) установить маркер на необходимую строку (пункт, символ и т.п.);

б) нажать кнопку "Редактировать". Указатель "мыши" примет вид: "I";

в) отредактировать ранее введенную информацию;

г) для завершения редактирования нажать клавишу <Enter> на клавиатуре.

1.5.6 Другой способ редактирования заключается в выборе одного значения из допустимого набора, представленного в окне и объединенного по какому-либо признаку.

1.5.7 Для сохранения введенной или отредактированной информации нажать кнопку "Сохранить".

Если сохранения введенной или отредактированной информации не требуется, то нажать кнопку "Отменить".

1.5.8 Для удаления всей информации в строке какого-либо списка необходимо выделить строку, установив на нее указатель "мыши", и нажать кнопку "Удалить".

1.5.9 В данном руководстве последовательность действий для перехода к требуемому окну приводится в виде перечня пунктов меню, начиная с главного, разделенных запятой.

1.5.10 При использовании устройства ввода графической информации  (например, цифровой фотоаппарат, сканер) для формирования фотографии абонентов рекомендуются следующие параметры:

а) разрешение фотографии – 640х480 пикселей;

б) глубина цвета – 24 бит.

###### 2 Модуль "Конфигуратор"

###### 2.1 Общие сведения

2.1.1 Модуль "Конфигуратор" предназначен для выполнения следующих функций:

а) ведение баз данных с описанием состава, взаимосвязей и режимов работы устройств системы (компьютеров, контроллеров, средств контроля и управления доступом, технических средств охраны и т.д.);

б) ввод данных по точкам и зонам доступа;

в) размещение устройств на графических планах.

2.1.2 Рекомендуемый порядок ввода информации в списки перед запуском системы в эксплуатацию:

а) создать список зон;

б) создать список точек доступа;

в) создать список оборудования;

г) подготовить графические планы.

2.1.3 Регистрация (допуск) оператора к работе с модулем производится после запуска или завершения работы с ним предыдущего оператора.

###### 2.2 Основное окно

###### 2.2.1 Общий вид

2.2.1.1 Основное окно (рисунок 2.1) разбито на пять областей отображения информации:

а)  заголовок окна;

б)  главное меню;

в) панель инструментов с кнопками быстрого доступа (отображается при установке соответствующей опции);

г)  рабочая область для отображения дочерних окон;

д) строка состояния доступа (отображается при установке соответствующей опции).

Рисунок 2.1

###### 2.2.2 Заголовок окна

2.2.2.1 В заголовке окна отображается наименование модуля ("Конфигуратор") и системы ("Система "Цирконий С-2000").

2.2.2.2 В правой части расположены (слева направо) кнопки:  "Свернуть",    "Развернуть" и  "Закрыть".

###### 2.2.3 Главное меню

2.2.3.1 В верхней части окна располагается главное меню программы, предназначенное для работы с модулем. Выбор пунктов главного меню осуществляется с помощью "мыши" или "горячих клавиш" - комбинаций клавиши «Alt» и подчеркнутой буквы, входящей в имя пункта меню.

Главное меню состоит из пунктов:

а) "Действие";

б) "Вид";

в) "Сервис";

г) "Окно";

д) "Справка.

В процессе работы в главное меню добавляется пункт, соответствующий открытому списку или графическому плану.

2.2.3.2 "Действие" (рисунок 2.2) содержит следующие меню:

а) "Начать работу" –  начало сеанса работы оператора  с модулем, ввод оператором идентификационных признаков: "Имя" и "Пароль";

б) "Завершить работу" –  окончание сеанса  работы оператора с модулем;

в) "Завершить конфигурирование" – утверждение данных об изменении конфигурации системы;

г) "Открыть" – вывод на экран соответствующего списка и графического плана;

д) "Выход" – завершение работы модуля.

Рисунок 2.2

2.2.3.3 "Вид" (рисунок 2.3) содержит следующие меню:

а) "Панель инструментов" – вывод на экран или удаление строки панели инструментов. Отображение панели инструментов отмечается значком  ("галочка");

б) "Строка состояния" – вывод на экран или удаление строки состояния. Отображение строки состояния отмечается значком  ;

в) "Обновить" – обновление информации в окнах.

Рисунок 2.3

2.2.3.4 "Сервис" (рисунок 2.4) содержит меню "Настройки" – настройка параметров системы;

Рисунок 2.4

2.2.3.5 "Окно" (рисунок 2.5) содержит меню:

а) "Закрыть все" – одновременное закрытие всех окон;

б) "Каскадом" – отображение открытых окон одно за другим;

в) "Горизонтально" – отображение открытых окон горизонтально;

г) "Вертикально" – отображение открытых окон вертикально;

д) отображение в списке перечня открытых окон. Значком  отмечается активное окно;

Рисунок 2.5

2.2.3.6 "Справка" (рисунок 2.6) содержит меню "О программе" – просмотр информации о версии программы.

Рисунок 2.6

###### 2.2.4 Панель инструментов

2.2.4.1 Панель инструментов (рисунок 2.7) представлена в виде набора кнопок "быстрого" доступа, с помощью которых выполняются наиболее часто используемые функции модуля.

Рисунок 2.7

Панель инструментов содержит следующие кнопки "быстрого" доступа:

а)   – "Оборудование";

б)  – "Зоны";

в)  – "Точки доступа";

г)  – "Графические планы";

д)  – "Библиотека устройств;

е)  – "Завершить конфигурирование".

Функции кнопок соответствуют пунктам главного меню.

2.2.4.2 Вызов функции осуществляется кратковременным нажатием левой клавиши "мыши" на соответствующей кнопке.

При задержке курсора "мыши" на кнопке без нажатия клавиши отображается всплывающая подсказка с наименованием реализуемой функции.

2.2.4.3 Включение и отключение отображения панели инструментов производится с помощью пункта "Панель инструментов " меню "Вид". Отображение отмечается флажком  ("галочка").

###### 2.2.5 Рабочая область экрана

2.2.5.1 Рабочая область предназначена для отображения различной информации, выводимой на экран в виде окон.

2.2.5.2 Окна могут быть размещены на экране оператором в удобном для работы месте.

###### 2.2.6 Строка состояния

2.2.6.1 Строка состояния – полоса в нижней части основного окна, служащая для отображения вспомогательной информации в виде подсказок к выбранным пунктам меню и т.п.

1.2.6.2 Включение и отключение отображения строки состояния производится с помощью пункта "Строка состояния" меню "Вид". Отображение строки состояния отмечается флажком  ("галочка").

###### 2.2.7 Настройка

2.2.7.1 Для вывода на экран окна "Настройки" (рисунок 2.8) в главном меню выбрать пункт "Сервис" и меню "Настройки".

Рисунок 2.8

2.2.7.2 Раздел "Сервер" определяет местоположение базы данных системы в сети и параметры подключения к ней:

а) "ТСР порт" – определяет номер ТСР порта для подключения к серверу системы;

б) "Компьютер" – сетевое имя компьютера, на котором размещается  база данных системы. Для изменения имени компьютера необходимо нажать кнопку   и  выбрать  имя компьютера  в окне "Обзор компьютеров" или  ввести   имя компьютера с клавиатуры;

Ввести в соответствующие поля требуемые параметры, для сохранения параметров нажать кнопку "ОК".

Примечание - Внизу экрана отображаются пояснения для выбора параметра.

2.2.7.3 Для выбора параметра:

а) выбрать параметр "Компьютер" и ввести имя компьютера, на котором расположена база данных, или нажать кнопку  – отобразится окно "Обзор компьютеров" (рисунок 2.9). Выбрать имя компьютера, на котором расположена база данных;

Рисунок 2.9

б) подтвердить выбор, нажав кнопку "ОК".

###### 2.3 Регистрация оператора

###### 2.3.1 Начало работы

2.3.1.1 Для начала работы необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Начать работу", отобразится окно "Регистрация оператора" (рисунок 2.10);

Рисунок 2.10

б) ввести имя, под которым оператор зарегистрирован в системе. Ввод отображается на экране;

в) ввести пароль оператора. Ввод каждого символа отображается знаком "" (звездочка). Процесс ввода идентификационных признаков может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Отменить" в окне "Регистрация оператора";

г) после ввода признаков выбрать кнопку "ОК". При совпадении введенных и зарегистрированных в системе идентификационных признаков будут доступны все пункты главного меню.

Если при вводе имени или пароля допущена ошибка или одно из них не соответствует данным в списке операторов и абонентов, то отобразится сообщение: "Имя пользователя или пароль введены неверно!". Необходимо повторить процедуру регистрации.

###### 2.3.2 Завершение работы

2.3.2.1 Для завершения работы оператора выбрать последовательно пункты "Действие" и "Завершить работу".

###### 2.3.3 Завершение работы модуля

2.3.3.1 Для завершения работы модуля выбрать последовательно пункты "Действие" и "Выход".

2.3.3.2 Завершить работу модуля можно также закрыв окно "Цирконий-С2000:  Конфигуратор" (кнопка "Закрыть").

###### 2.4 Работа со списками

###### 2.4.1 Библиотека устройств

2.4.1.1 Назначение

Библиотека устройств предназначена для формирования списка оборудования. Библиотека устройств  входит в состав модуля.

2.4.1.2 Просмотр

Для просмотра библиотеки устройств выбрать последовательно пункты "Действие", "Открыть" и "Библиотека устройств", на экране отобразится  окно "Библиотека устройств" (рисунок 2.11)

Рисунок 2.11

В левой части окна отображается список устройств:

а) пиктограмма отображения на графическом плане;

б) наименование устройства;

в) тип, к которому относится устройство;

г) класс – полное имя класса.

В правой  части окна отображается окно параметров выбранного устройства. Панель инструментов окна содержит следующие кнопки:

а)  ("По категориям") – сортировка по категориям;

б)  – "По алфавиту" – сортировка по алфавиту;

в)  – "Свойства" – параметры устройства;

г)  –  "Команды объекта" – возможные команды для устройства;

д)  –  "Состояния объекта" – возможные состояния устройства.

2.4.1.3 Добавление

Для добавления нового устройства в библиотеку:

а) выбрать команду "Добавить" в контекстном меню (рисунок 2.12) или в пункте "Устройство" главного меню, отобразится окно (рисунок 2.13);

Рисунок 2.12

Рисунок 2.13

б) выбрать  имя класса нового устройства;

в) нажать кнопку "Открыть". Данные на новое устройство будут добавлены в библиотеку.

2.4.1.4  Добавление универсального модуля

Универсальный модуль является абстрактным устройством, введение которого заказчику позволяет конструировать свои алгоритмы управления доступом, в частности, проходов через шлюзы, оснащенные различными техническими средствами: обнаружителями запрещенных веществ, светофоры, датчики положения преграждающих устройств и т.п.

Для добавления универсального модуля в библиотеку устройств необходимо:

а) выбрать команду "Добавить универсальное устройство" в контекстном меню (рисунок 2.12) или в пункте "Устройство" главного меню, отобразится окно (рисунок 2.14);

Рисунок 2.14

б)  в левой части окна представлена структура универсального модуля в виде "дерева", состоящая из следующих элементов:

1) "Автоматы" -  описание алгоритма работы универсального модуля;

2) "Устройства" – устройства, из которых состоит универсальный модуль;

3) "Параметры" -   настраиваемые параметры алгоритмов доступа;

4) "Действия" – команды, которые можно отправить на описываемое устройство;

5) "События" – сообщение, которое передается в процессе функционирования модуля с целью уведомления при прохождении значимой точки алгоритма;

6) "Переменные" – значимое состояние, в котором находится модуль;

в) для добавления нового узла необходимо:

1) выбрать элемент (кнопка "Добавить" на панели инструментов становится активной);

2) нажать кнопку (подсказка кнопки определяется выбранным элементом, например, если добавляем к элементу "Автомат" узел, то подсказка будет "Добавить автомат"), в левой части окна отображается новый узел;

3) в правой части окна расположен редактор параметров, введенного узла. В верхней части этого окна  находятся кнопки:  ("По категориям" – сортировка по категориям) и   ("По алфавиту" – сортировка по алфавиту). Для редактирования параметров узла  внести в поля необходимые изменения  и нажать кнопку "Сохранить";

г) если необходимо удалить узел в левой части окна выбрать  требуемую позицию, нажать кнопку    (подсказка кнопки определяется выбранным элементом,  например, если удаляем в элементе "Автомат" узел, то подсказка будет "Удалить автомат") на панели инструментов. В появившемся запросе подтвердить необходимость удаления;

д) для сохранения структуры нового устройства выбрать последовательно пункты меню "Файл" и "Сохранить в библиотеку устройств".  В библиотеке устройств (рисунок 2.11) отобразится новое устройство;

е)  для выхода из окна  (рисунок 2.14)  без сохранения нажать последовательно пункты меню "Файл" и  "Выйти без сохранения".

2.4.1.5 Редактирование универсального модуля

Для редактирования универсального модуля необходимо в библиотеке устройств  выбрать требуемое универсальное устройство, затем на панели инструментов последовательно нажать пункты меню "Устройство" и "Редактировать универсальный модуль", на экране отобразится окно (рисунок 2.15).

Рисунок 2.15

Для добавления  в выбранный элемент нового узла выполнить требования 2.4.1.4  перечисление в) – д).

2.4.1.6 Импорт  универсального модуля

Импорт готового универсального модуля можно осуществить двумя способами: из файлов в формате XML и  из файлов в формате Microsoft Visio.

Для импортирования универсального модуля из  файла в формате XML необходимо нажать последовательно пункты меню "Импорт" и "Из файла XML" отобразится окно  (рисунок 2.16).

Рисунок 2.16

Выбрать необходимый файл в формате  XML и нажать кнопку "Открыть". В окне (рисунок 2.15) отобразится  импортируемый универсальный модуль.

Для сохранения универсального модуля нажать последовательно пункты меню "Файл" и "Сохранить в библиотеку устройств". Новое устройство  отобразится в библиотеке устройств (рисунок 2.11).

Если сохранения нового устройства не требуется, то для выхода из окна  (рисунок 2.15) необходимо нажать последовательно пункты меню "Файл" и  "Выйти без сохранения".

Для импортирования универсального модуля из  файла в формате Microsoft Visio необходимо нажать последовательно пункты меню "Импорт" и "Из файла Microsoft Visio " отобразится окно  (рисунок 2.17)

Рисунок 2.17

Выбрать необходимый файл в формате  Microsoft Visio и нажать кнопку "Открыть". В окне (рисунок 2.15) отобразится импортируемый  универсальный модуль.

Для сохранения универсального модуля нажать последовательно пункты меню "Файл" и "Сохранить в библиотеку устройств". Новое устройство отобразится в библиотеке устройств (рисунок 2.11).

Если сохранения нового устройства не требуется, то для выхода из окна  (рисунок 2.15) необходимо нажать последовательно пункты меню "Файл" и  "Выйти без сохранения".

2.4.1.7 Удаление

Для удаления устройства из библиотеки:

а) выбрать устройство;

б) выбрать команду "Удалить" в контекстном меню (рисунок 2.12) или в пункте "Устройство" главного меню;

в) подтвердить удаление, устройство из библиотеки будет удалено.

###### 2.4.2 Список зон

2.4.2.1 Просмотр

Для вывода на экран окна "Зоны" (рисунок 2.18) выбрать последовательно пункты "Действие", "Открыть" и "Зоны".

Рисунок 2.18

В левой части окна расположено "дерево" зон, в правой части – информация о выбранной зоне. Информация зависит от выбранных кнопок:

а)  "Свойства" (рисунок 2.18) – описание, параметры, параметры устройств;

б)   "Команды объекта" (рисунок 2.19) – возможные команды для зоны;

в)   "Состояния объекта" (рисунок 2.20) – возможные режимы доступа и охраны зоны.

Информация может быть отсортирована по категориям (кнопка ) и по алфавиту (кнопка ).

Рисунок 2.19

Рисунок 2.20

Просмотреть свойства выбранной зоны можно также, открыв контекстное меню (рисунок 2.21) или  выбрать в главном меню последовательно  пункты "Зоны" и "Свойства" – отобразится окно (рисунок 2.22).

Рисунок 2.21

Рисунок 2.22

2.4.2.2 Добавление

Для добавления новой зоны:

а) выбрать соответствующую зону, в которую необходимо добавить новую зону;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Добавить", отобразится окно (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23

Ввести в разделы  необходимую информацию. Подтвердить ввод, выбрав кнопки "Применить" и "ОК". Введенная информация будет сохранена и отобразится в окне (рисунок 2.18);

2.4.2.3 Удаление

Для удаления информации в списке зон:

а) выбрать зону, информацию о которой необходимо удалить;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Удалить". После подтверждения необходимости удаления вся информация по данной зоне будет удалена.

2.4.2.4 Переименование

Для переименования имени зоны:

а) выбрать зону для изменения имени;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Переименовать", отобразится окно (рисунок 2.24). Изменить имя зоны. Подтвердить изменение.

Рисунок 2.24

###### 2.4.3 Список точек доступа

2.4.3.1 Просмотр

Для вывода на экран окна "Точки доступа" (рисунок 2.25) выбрать последовательно пункты "Действие", "Открыть" и "Точки доступа".

Рисунок 2.25

В левой части окна расположен список точек доступа, в правой части – информация о выбранной точке доступа. Информация зависит от выбранных кнопок:

а)  "Свойства" (рисунок 2.25) – параметры, зоны входа и выхода, оборудование и описание для выбранной точки доступа;

б)   "Команды объекта" (рисунок 2.26) – возможные команды для точки доступа;

в)   "Состояния объекта" (рисунок 2.27) – возможные режимы точки доступа.

Информация может быть отсортирована по категориям (кнопка ) и по алфавиту (кнопка ).

Рисунок 2.26

Рисунок 2.27

Просмотреть свойства выбранной точки доступа можно также, открыв контекстное меню (рисунок 2.28) или выбрать в главном меню последовательно пункты "Точки доступа" и "Свойства" – отобразится окно (рисунок 2.29).

Рисунок 2.28

Рисунок 2.29

2.4.3.2 Добавление

Для добавления новой точки доступа в список  выбрать в контекстном меню пункт "Добавить", отобразится окно (рисунок 2.30).

Рисунок 2.30

Ввести в разделы  необходимую информацию. Подтвердить ввод, выбрав кнопки "Применить" и "ОК". Введенная информация будет сохранена и отобразится в окне (рисунок 2.25).

2.4.3.3 Удаление

Для удаления информации в списке точек доступа:

а) выбрать точку доступа, информацию о которой необходимо удалить;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Удалить". После подтверждения необходимости удаления вся информация по данной точке доступа будет удалена.

2.4.3.4 Переименование

Для переименования имени точки доступа:

а) выбрать точку доступа для изменения имени;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Переименовать", отобразится окно (рисунок 2.31). Изменить имя точки доступа. Подтвердить изменение.

Рисунок 2.31

###### 2.4.4 Список оборудования

2.4.4.1 Просмотр

Для вывода на экран окна "Оборудование" (рисунок 2.32) выбрать последовательно пункты "Действие", "Открыть" и "Оборудование".

Рисунок 2.32

В левой части окна расположено "дерево" списка оборудования, в правой части – информация о выбранном устройстве. Информация зависит от выбранных кнопок:

а)  "Свойства" (рисунок 2.32) – параметры, зоны входа и выхода, оборудование и описание для выбранной точки доступа;

б)   "Команды объекта" (рисунок 2.33) – возможные команды для точки доступа;

в)   "Состояния объекта" (рисунок 2.34) – возможные режимы точки доступа.

Информация может быть отсортирована по категориям (кнопка ) и по алфавиту (кнопка ).

Рисунок 2.33

Рисунок 2.34

Для просмотра свойств устройства выбрать в контекстном меню пункт "Свойства", отобразится окно (рисунок 2.35).

Рисунок 2.35

Для просмотра отображения устройства на графическом плане выбрать в контекстном меню пункт "Показать на плане", отобразится окно с графическим планом и пиктограммой устройства.

2.4.4.2 Добавление

Для добавления нового устройства в список  выбрать в контекстном меню пункт "Добавить", отобразится окно (рисунок 2.36).

Рисунок 2.36

Ввести в разделы  необходимую информацию. Подтвердить ввод, выбрав кнопки "Применить" и "ОК". Введенная информация будет сохранена и отобразится в окне (рисунок 2.32).

2.4.4.3 Удаление

Для удаления информации в списке оборудования:

а) выбрать устройство, информацию о котором необходимо удалить;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Удалить". После подтверждения необходимости удаления вся информация по данному устройству будет удалена.

2.4.4.4 Переименование

Для переименования имени устройства:

а) выбрать устройство для изменения имени;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Переименовать", отобразится окно (рисунок 2.37). Изменить имя устройства. Подтвердить изменение.

Рисунок 2.37

###### 2.5 Графические планы

###### 2.5.1 Создание иерархии графических планов

Для создания  иерархии:

а) подготовить файлы с графическими планами. Графические планы готовятся любым графическим редактором и размещаются в файлах формата BMP;

б) выбрать последовательно пункты "Действие" и "Графические планы", отобразится окно (рисунок 2.38), а в главном меню добавится пункт "План";

Рисунок 2.38

в) выбрать последовательно пункты "План" (рисунок 2.39) и "Добавить план верхнего уровня";

Рисунок 2.39

г) в появившемся окне (рисунок 2.40) выбрать необходимый файл с планом, например, "Общий план";

Рисунок 2.40

д) открыть файл, отобразится окно (рисунок 2.41);

Рисунок 2.41

е) выбрать  последовательно  пункты  "План"  и  "Добавить  план" (рисунок 2.42).

Рисунок 2.42

Выбрать в окне (рисунок 2.40)  следующий  план, отобразится окно (рисунок 2.43);

Рисунок 2.43

ж) повторить действия, указанные в перечислении е), выбирая необходимые  планы. После  выбора, например, четырех  планов, отобразится окно (рисунок 2.44);

Рисунок 2.44

###### 2.5.2 Размещение устройств на графических планах

Для размещения устройств:

а) открыть окно "Графические планы";

б) выбрать план, на котором необходимо разместить устройства;

в) выбрать закладку "Оборудование", отобразится окно (рисунок 2.45);

Рисунок 2.45

г) выбрать в закладке "Оборудование" устройство и "переместить" на необходимое место на графическом плане. Окно будет иметь вид, представленный на рисунке 2.46.

Рисунок 2.46

Аналогично разместить все устройства на планах.

После размещения устройства на графическом плане пиктограмма устройства  будет отображаться в "дереве" соответствующего графического плана (рисунок 2.47).

Рисунок 2.47

###### 2.5.3 Работа с графическими планами

2.5.3.1 Удаление устройств с графического плана

Для удаления устройства с графического плана:

а) выбрать пиктограмму устройства на графическом плане;

б) выбрать меню "Удалить объект с плана" в пункте "Объект" главного меню или в контекстном меню. После подтверждения удаления пиктограмма устройства будет удалена с графического плана.

2.5.3.2 Переименование графического плана

Для изменения имени графического плана:

а) выбрать графический план, имя которого необходимо изменить;

б) выбрать меню "Переименовать план" в пункте "План" главного меню или в контекстном меню;

в) провести необходимое изменение.

2.5.3.3 Замена графического плана

Для замены графического плана:

а) выбрать графический план, который необходимо заменить;

б) выбрать меню "Заменить план" в пункте "План" главного меню или в контекстном меню, отобразится окно (рисунок 2.40);

в) выбрать в окне файл с планом для замены. Нажать кнопку "Открыть", графический план будет заменен.

2.5.3.4 Просмотр

Для просмотра свойств устройств, размещенных на графических планах:

а) выбрать устройство на графическом плане;

б) в главном меню выбрать последовательно пункты "Объект", "Свойства объекта" или в  контекстном меню  пункт "Свойства объекта", отобразится окно свойств выбранного устройства (рисунок 2.48). В окне, при необходимости, можно отредактировать параметры устройства.

Рисунок 2.48

Для просмотра отображения устройства на графическом плане:

а) выбрать устройство в "дереве" графических планов;

б) в главном меню выбрать последовательно пункты "Объект", "Показать на плане" или в контекстном меню пункт "Показать на плане", отобразится графический план, на котором размещено выбранное устройство.

Для перехода по иерархии графических планов используются команды контекстного меню "Перейти на уровень выше" и "Перейти на уровень ниже" (рисунок 2.49).

Рисунок 2.49

###### 2.6 Программирование реакций на события в системе

###### 2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Реакция системы представляет собой последовательность выполняемых макрокоманд. Каждая макрокоманда состоит из последовательности команд или макрокоманд, то есть макрокоманды могут быть вложены друг в друга. Выполнение макрокоманды заключается в последовательном выполнении всех команд или макрокоманд включенных в нее при конфигурировании.

2.6.1.2 Запуск макрокоманды осуществляется как автоматически, при возникновении некоторого события, связанного с ней на этапе конфигурирования, так и вручную. Событие представляет собой составное логическое правило, сформированное из переменных, отражающих состояние технических средств, связанных между собой логическими операциями конъюнкции, дизъюнкции или/и отрицания.  Любое ранее сконфигурированное событие и связанная с ним макрокоманда могут быть отредактированы или удалены.

2.6.1.3 Помимо автоматического запуска макрокоманда может быть запущена вручную с АРМ охраны. Оператор АРМ охраны может просмотреть описание всех сконфигурированных макрокоманд, а также запустить любую из них на выполнение. Например, в случае необходимости оператор АРМ охраны может быстро заблокировать все точки доступа некоторого здания, путем запуска соответствующей макрокоманды.

###### 2.6.2 Назначение

2.6.2.2 В системе имеются два типа событий. Это события, возникающие при переходе устройств в заданные состояния и события, происходящие по расписанию.

2.6.2.3 Программирование реакций на заранее выбранные события в системе позволяет запрограммировать выполнение следующих действий:

– передачу команд управления на технические устройства;

– запуск внешних исполняемых файлов;

– передачу сообщений оператору.

###### 2.6.3 Добавление событий системы

2.6.3.1 Для добавления событий, возникающих при переходе устройств в заданное состояние, необходимо:

а)  выбрать последовательно пункты "Действие", "Открыть", "Оборудование", на экране отобразится окно "Оборудование";

б) в левой части окна выбрать устройство "Робот", в правой части окна отобразится информация  о выбранном устройстве (рисунок 2.50);

Рисунок 2.50

в) в разделе "Программирование реакций"  нажать кнопку  , на экране отобразится  окно (рисунок 2.51). Окно состоит из двух полей "Список событий в системе" и "Список реакций на событие";

Рисунок 2.51

г) выбрать последовательно пункты "Программирование", "Условий", "Добавить условие" на экране отобразится  окно (рисунок 2.52);

Рисунок 2.52

2.6.3.2 Для составления условий наступления событий  необходимо в окне (рисунок 2.52):

а) в поле "Название события" ввести его название, под которым оно будет фигурировать в списке событий. Ввод в поле "Название события" обязателен;

б) в поле "Описание события" ввести произвольное описание события (ввод не обязателен);

в) в поле "Условие наступления события" ввести информацию. Для ввода информации предназначена кнопка "Добавить состояние", а также кнопки:

1)   "Добавить операцию отрицания";

2)  "Добавить операцию логическое "И";

3)   "Добавить операцию логическое "ИЛИ";

4)  "Удалить операнд или выражение".

г) нажать кнопку "Добавить состояние", отобразится окно (рисунок 2.53):

Рисунок 2.53

д) выбрать устройство в левом поле. В поле "Список состояний" отобразятся возможные состояния данного устройства. Выбрать необходимое состояние и нажать кнопку "Выбрать". Выбранное состояние будет добавлено в поле "Условие наступления события" (рисунок 2.52);

е) после внесения информации в окне (рисунок 2.52) нажать кнопку "Сохранить", отобразится окно  (рисунок 2.51).

2.6.3.3  Для добавления событий, возникающих по расписанию, необходимо:

а) в окне (рисунок 2.51) выбрать последовательно пункты "Программирование", "Условий", "Добавить расписание", на экране отобразится окно (рисунок 2.54);

Рисунок 2.54

б) установить соответствующие параметры для запуска  макрокоманд и нажать кнопку "ОК". Название расписания отразится в окне (рисунок 2.51).

###### 2.6.4 Работа со списком событий

2.6.4 2  Для  изменения  введенных данных в окне "Список событий и расписаний" (рисунок 2.51) необходимо:

а) выделить строку с событием, информацию о которой необходимо отредактировать;

б) выбрать последовательно пункты "Программирование",  "Условий",  "Редактировать", на экране отобразится окно "Редактор условий наступления событий в системе" (рисунок 2.52);

в) отредактировать, при необходимости, информацию. Подтвердить редактирование, нажав кнопку "Сохранить".

2.6.4.3 Для удаления строки с событием в окне "Программирование реакций на события в системе" (рисунок  2.51) необходимо:

а)   выделить  строку с событием;

б) выбрать последовательно пункты "Программирование",  "Условий",  "Удалить". Информация из списка событий будет удалена.

###### 2.6.5 Добавление реакций на события

2.6.5.1 Для составления списка реакций в окне (рисунок (2.51):

а)  выделить строку с событием;

б) выбрать последовательно пункты "Программирование", "Реакций", "Добавить", отобразится окно с общим списком макрокоманд в системе (рисунок 2.55);

Рисунок 2.55

в) для добавления существующей макрокоманды в список реакций события необходимо выбрать макрокоманду из списка и нажать кнопку "Выбрать", а  если  добавить новую макрокоманду в общий список макрокоманд, то  необходимо нажать кнопку   ("Добавить") на панели инструментов. На экране отобразится окно (рисунок 2.56);

Рисунок 2.56

г) в поле "Устройства" выбрать устройство, для которого создается макрокоманда;

д) для положения "Команды" переключателя "Тип команды":

1) в поле "Команды" выбрать команду. Будет доступна кнопка "Добавить команду";

2) нажать кнопку "Добавить команду". В графах "Устройство", "Команда" – выбранные устройство и команда;

е) для положения "Сообщение"  переключателя "Тип команды":

1) в поле "Файл или сообщение" ввести текст сообщения оператору. Будет доступна кнопка "Добавить команду";

2) нажать кнопку "Добавить команду". В графе "Устройство" – "Сообщение оператору". В графе "Команда" – текст сообщения ("Доступ абонента");

ж) для положения "Исп. файл" переключателя "Тип команды":

1) в поле "Файл или сообщение" ввести имя исполняемого файла. Исполняемые файлы должны иметь расширение bat или exe. Будет доступна кнопка "Добавить команду";

2) нажать кнопку "Добавить команду". В графе "Устройство" – "Внешний исполняемый файл". В графе "Команда" – имя исполняемого файла ("Monitor.exe ");

и) в поле ввода "Название макрокоманды" ввести название;

к) в поле ввода "Описание макрокоманды" ввести описание;

Пример заполненного окна приведен на рисунке 2.57

Рисунок 2.57

л) нажать кнопку "Сохранить макрос", отобразится окно "Макрокоманды" (рисунок 2.55);

м) выбрать название макрокоманды и нажать кнопку "Выбрать" (при выборе макрокоманды из списка, кнопка "Выбрать" становится активной), при этом выбранная макрокоманда отобразится в правой части окна  "Список реакций на событие" (рисунок 2.51).

###### 2.6.6 Работа с общим списком макрокоманд системы

2.6.6.1 Для  изменения  введенных данных в окне "Макрокоманды" (рисунок 2.55)  необходимо:

а) выделить строку с названием макрокоманды (кнопка  "Редактировать" станет активной);

б)  нажать кнопку   "Редактировать", на экране отобразится окно  "Редактор макрокоманд".  Отредактировать, при необходимости, информацию.

2.6.6.2 Для удаления макрокоманды  в окне "Макрокоманды" (рисунок  2.55) необходимо:

а) выделить  строку с макрокомандой;

б) нажать кнопку   "Удалить" Информация из списка макрокоманд будет удалена.

###### 3. Модуль "Администратор"

###### 3.1 Общие сведения

3.1.1 Модуль "Администратор" предназначен для выполнения следующих функций:

а) редактирование (ввод новой, удаление и изменение) информации в списках;

б) поиск и просмотр информации в списках.

Модуль работает со следующими списками: абонентов, операторов, графиков, смен, пропусков, организаций и подразделений, должностей, шаблонов доступа , причин тревог, а также со списками точек доступа и зон доступа, которые формируются в модуле "Конфигуратор".

3.1.2  Модуль  обеспечивает формирование и печать отчетов по архиву сообщений, создание резервных копий базы данных за заданный период.

3.1.3  Архив сообщений включает в себя  два раздела:

а) административный архив  - для регистрации действий операторов и изменений в базе данных при работе с модулями  "Администратор", "Конфигуратор", "Бюро пропусков" и "Изготовление пропусков";

б) оперативный архив, содержащий события, возникшие на оперативном уровне управления системы и обусловленные изменением состояния технических средств, действиями абонентов и операторов автоматизированных рабочих мест (АРМ) охраны.

3.1.4 Рекомендуемый порядок ввода информации в списки перед запуском системы в эксплуатацию:

а) создать в модуле "Конфигуратор" списки точек и зон доступа;

б) создать в модуле "Администратор" списки в следующем порядке:

1) списки организаций, подразделений и должностей;

2) списки смен и графиков;

3) список абонентов;

4) список пропусков;

5) список операторов;

6) список пользователей терминала.

3.1.5 Регистрация (допуск) оператора производится после запуска или завершения работы с ним предыдущего оператора.

###### 3.2 Запуск модуля

3.2.1 Запустить модуль "Администратор" на исполнение путем выбора соответствующего пункта меню "Пуск" операционной системы или с помощью иконки программы, расположенной на рабочем столе Windows.

3.2.2 После запуска модуля на экране отобразится основное окно с приглашением ввода идентификационных признаков.

###### 3.3 Основное окно

###### 3.3.1 Общий вид

3.3.1.1 После ввода оператором корректных идентификационных данных (имя и пароль) на экране появится основное окно (рисунок 3.1).

1                    2                 3                        4

Рисунок 3.1

3.3.1.2 Основное окно разбито на четыре области отображения информации:

1 - главное меню;

2 - панель инструментов с кнопками быстрого доступа;

3 - рабочая область для отображения дочерних окон;

4 - строка состояния.

###### 3.3.2 Главное меню

3.3.2.1 Главное меню состоит из пунктов:

а) "Действие" - для вызова меню (рисунок 3.2) с пунктами:

Рисунок 3.2

1) "Создать " – ввод новой информации в соответствующий список;

2) "Начать работу" –  начало сеанса работы оператора  с модулем, ввод оператором идентификационных признаков "Имя" и "Пароль";

3) "Завершить работу" –  окончание сеанса  работы оператора с модулем;

4) "Параметры страницы" – установка параметров страницы перед выводом на печатающее устройство;

5) "Предварительный просмотр" – предварительный просмотр информации перед выводом ее на печатающее устройство;

6) "Печать" – вывод информации на печатающее устройство;

7) "Выход" – завершение работы модуля;

б) "Вид" - для вызова меню (рисунок 3.3) с пунктами:

1) "Панель инструментов" – вывод на экран или удаление строки панели инструментов. Отображение панели инструментов отмечается флажком "";

2) "Строка состояния" – вывод на экран или удаление строки состояния. Отображение строки состояния отмечается флажком " ";

3) "Обновить" – обновление информации в окнах;

Рисунок 3.3

в) "Редактирование" - для вызова меню (рисунок 3.4) с пунктами:

"Добавить", "Удалить" и "Редактировать" (ввод новой, удаление и изменение информации в выбранном списке);

Рисунок 3.4

г) "Списки" - для вызова меню (рисунок 3.5) с пунктами: "Абоненты", "Пропуска", "Организации / подразделения", "Должности", "Графики", "Смены", "Точки доступа", "Зоны", "Операторы", "Шаблоны точек доступа", "Причины тревог" (просмотр и редактирование одноименных списков);

Рисунок 3.5

д) "Архив" - для вызова меню (рисунок 3.6) с пунктами: "Административный архив", "Оперативный архив" (обеспечивающими доступ к одноименным разделам) и "Местонахождение абонента" (обеспечивающим доступ к информации о последней регистрации  абонентов с указанием зоны  и времени);

Рисунок 3.6

е) "Сервис"  - для вызова меню (рисунок 3.7) с пунктами:

1) "Настройка" (для последующего вызова окна настройки параметров подключения к базе данных и номера СОМ-порта с   биометрическим  терминалом  HandKey);

2) "Резервирование/Восстановление" (для создания резервной  копии базы данных при завершении работы с программой и восстановления удаленной информации из архива сообщений);

3) "Синхронизация времени" (для установки единого времени системы);

4) "Настройка системы" (для  установки глобальных настроек модулей системы);

Рисунок 3.7

ж) "Окно" - для вызова меню (рисунок 3.8) с пунктами:

1) "Закрыть все" – одновременное закрытие всех окон;

2) "Каскадом" – отображение открытых окон одно за другим

3) "Горизонтально" – отображение открытых окон горизонтально;

4) "Вертикально" – отображение открытых окон вертикально;

5) отображение в списке перечня открытых окон. Флажком  ("галочка") отмечается активное окно;

Рисунок 3.8

и) "Справка" - для вызова меню (рисунок 3.9) с пунктом:

а) "О программе" – просмотр  информации о разработчике и версии программы.

Рисунок 3.9

###### 3.3.3 Панель инструментов

3.3.3.1 Панель инструментов представлена в виде набора кнопок (кнопки "быстрого" доступа), с помощью которых выполняются наиболее часто используемые функции модуля.

3.3.3.2 Вызов функции осуществляется кратковременным нажатием левой клавиши "мыши" на соответствующей кнопке.

При задержке курсора "мыши" на кнопке без нажатия клавиши отображается всплывающая подсказка с наименованием реализуемой функции

3.3.3.3 Включение и отключение отображения панели инструментов производится с помощью пункта "Панель инструментов " меню "Вид". Отображение отмечается флажком    ("галочка").

3.3.3.4 Панель инструментов (рисунок 3.10) разделена на четыре области: "Списки", "Добавить ", "Печать" и "Обновить".

Рисунок 3.10

Область "Списки" содержит, слева направо, следующие кнопки "быстрого" доступа:  ("Абонентов"),  ("Пропусков"),  ("Организаций / подразделений"),  ("Должностей"),  ("Графиков"),  ("Смен"),  ("Точек доступа"),  ("Зон "),   ("Операторов"),  ("Шаблонов доступа ") и  ("Причин тревог").

Область "Добавить " содержит, слева направо, следующие кнопки "быстрого" доступа:  ("Абонента"),  ("Пропуск"),  ("Смену"),  ("График"),  ("Оператора"),  ("Организацию"),  ("Подразделение") и  ("Должность").

Область "Печать" содержит, слева направо, следующие стандартные кнопки "быстрого" доступа:  ("Печать списка"),   ("Предварительный просмотр") и   ("Параметры страницы").

Область "Обновить" имеет кнопку "быстрого доступа"  ("Обновить списки").

###### 3.3.4 Строка состояния

Строка состояния располагается в нижней части основного окна и предназначена  для отображения вспомогательной информации в виде подсказок к выбранным пунктам меню  и т.п.

Включение и отключение отображения строки состояния производится с помощью пункта "Строка состояния" меню "Вид". Отображение строки состояния отмечается флажком  ("галочка").

###### 3.4 Регистрация оператора

###### 3.4.1 Начало работы

3.4.1.1 Для начала работы необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Начать работу", отобразится окно (рисунок 3.11);

Рисунок 3.11

б) ввести имя, под которым оператор зарегистрирован в системе. Ввод отображается на экране;

в) ввести пароль оператора. Ввод каждого символа отображается знаком "" (звездочка). Процесс ввода идентификационных признаков может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Отменить" в окне "Регистрация оператора";

г) после ввода признаков выбрать кнопку "ОК". При совпадении введенных и зарегистрированных в системе идентификационных признаков будут доступны все пункты главного меню.

Если при вводе имени или пароля допущена ошибка или одно из них не соответствует данным в списке операторов и абонентов, то отобразится сообщение: "Имя пользователя или пароль введены неверно!". Необходимо повторить процедуру регистрации.

###### 3.4.2 Завершение работы оператора

3.4.2.1 Для завершения работы оператора выбрать последовательно пункты "Действие", "Завершить работу".

###### 3.4.3 Завершение работы модуля

3.4.3.1 Для завершения работы  модуля выбрать последовательно пункты "Действие", "Выход". Появится запрос о завершении работы модуля. Нажать кнопку "Да". Работа с  модулем  будет завершена.

Примечание -  При нажатии кнопки " Отменить " произойдет возврат к предыдущему окну.

3.4.3.2 Завершить работу модуля можно, нажав кнопку   ("Закрыть").

###### 3.5 Настройка

3.5.1 Выбрать последовательно пункты "Сервис", "Настройка", на экране отобразится окно  (рисунок 3.3).

Рисунок 3.12

3.5.1.1  Раздел "Биометрия" предназначен для настройки  параметров  устройства "HandKey":

а) "Порт" - определяет номер последовательного порта, к которому подключен "HandKey":  Для изменения этого параметра необходимо выбрать из выпадающего списка COM - порт, к которому подключен "HandKey":

3.5.1.2 Раздел "Сервер" определяет  местоположение базы данных системы  в сети и параметры подключения к ней:

а) "ТСР порт" -   определяет номер ТСР порта для подключения к серверу системы;

б) "Компьютер" – сетевое имя  компьютера, на котором размещается  база данных системы. Для изменения имени компьютера необходимо  нажать кнопку   и  выбрать  имя компьютера  в окне "Обзор компьютеров" или  ввести   имя компьютера с клавиатуры.

3.5.2 Ввести в соответствующие поля требуемые параметры, для сохранения параметров нажать кнопку "ОК".

3.5.3 Для  установки времени на сервере баз данных и всех подключенных УК в главном меню выбрать последовательно пункты "Сервис", "Синхронизация времени", на экране отобразится окно " Синхронизация времени"(рисунок 3.13).   В поле "Дата" из раскрывающегося списка выбрать требуемую дату, а в поле "Время" установить требуемое время или нажать кнопку "Текущее время", затем нажать кнопку "Синхронизировать" . Автоматически  заданное время будет установлено на всех компьютерах.

.

Рисунок 3.13

3.5.4  Для настройки всех модулей системы  в главном меню выбрать последовательно пункты "Сервис", "Настройка системы".  На экране появится окно "Глобальные настройки системы" (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14

3.5.4.1 Раздел  "Код под принуждением " предназначен для  настройки параметров расчета кода, который набирается абонентом вместо личного кода под принуждением постороннего лица:

а) "Значение" –  задает число, которое прибавляется к  личному коду абонента;

б) "Поразрядный" –  определяет вид операции суммирования личного кода с параметром "Значение". Если установлено значение "Да", то суммирование выполняется поразрядно (без переноса результатов суммирования в соседние разряды). Если установлено значение "Нет", то выполняется обычное алгебраическое суммирование.

3.5.4.2 Раздел "Пользовательский интерфейс"  предназначен для настройки  параметров интерфейса пользователя модулей:

а) "Отображать табельный номер" -  определяет необходимость отображения табельного номера в системе.

3.5.4.3 Для сохранения параметров нажать кнопку "ОК".

###### 3.6  Список организаций / подразделений

3.6.1 Для ввода новой организации выбрать последовательно пункты "Действие", "Создать", "Организацию", на экране отобразится окно  (рисунок 3.15).

Возможен доступ к данному окну при выборе кнопки   ("Организацию/подразделение ") на панели инструментов.

Рисунок 3.15

Заполнить поля, предлагаемые в окне "Новая организация",  требуемой информацией. Для сохранения введенной  информации в списке организаций нажать кнопку "ОК.

3.6.2  Для ввода нового подразделения выбрать последовательно пункты  "Действие", "Создать", "Подразделение", на экране отобразится окно (рисунок 3.16). Возможен доступ к данному окну при выборе кнопки   ("Организацию/подразделение") на панели инструментов.

Рисунок 3.16

Заполнить поля, предлагаемые в окне "Новое подразделение",  требуемой информацией. При создании иерархического списка подразделений в поле "Включить в:"  из раскрывающегося списка выбрать соответствующее подразделение, в которое необходимо включить вводимое новое подразделение. При не заполнении поля "Включить в:"  добавляемое подразделение будет включено в верхний уровень иерархии. Для сохранения введенной  информации в списке подразделений нажать кнопку "ОК".

3.6.3 Для вызова списка организаций/подразделений  (рисунок 3.17) необходимо выбрать последовательно пункты "Списки", "Организации/подразделения". Окно "Список организаций/подразделений" содержит дерево, отображающее иерархический список организаций/подразделений (дерево организаций/подразделений), и кнопки на панели инструментов.

Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Список организаций / подразделений") панели инструментов основного окна.

Рисунок 3.17

3.6.3.1  Для добавления новой организации или нового подразделения необходимо:

а) установить курсор на позицию, к которой будет выполнено добавление;

б) нажать кнопку  ("Добавить") на панели инструментов, отобразится окно (рисунок 3.15 или рисунок  3.16);

в) ввести  информацию в соответствующие поля;

г) подтвердить ввод информации нажатием кнопки "ОК". После подтверждения введенная информация будет занесена в список.

3.6.3.2  Для удаления   информации из списка  необходимо:

а) выбрать требуемую позицию;

б) нажать кнопку    ("Удалить") на панели инструментов;

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. После подтверждения информация будет удалена из списка.

3.6.3.3  Для изменения информации  в списке необходимо:

а) выбрать требуемую позицию;

б) нажать кнопку    ("Редактировать") на панели инструментов; отобразится окно "Редактирование организации" (рисунок 3.18) или " Редактирование подразделения" (рисунок 3.19);

в)  провести изменения в соответствующих полях, затем нажать кнопку "ОК". После подтверждения информация будет занесена в список.

Рисунок 3.18

Рисунок 3.19

###### 3.7 Список должностей

3.7.1 Для ввода новой должности  выбрать последовательно пункты  "Действие", "Создать", "Должность", на экране отобразится окно (рисунок 3.20). Возможен доступ к данному окну при выборе кнопки   ("Должность") на панели инструментов.

Рисунок 3.20

Ввести наименование должности  и нажать кнопку "ОК".

Информация заносится в список должностей.

3.7.2 Для вызова списка должностей необходимо выбрать последовательно пункты "Списки", "Должности", появится окно (рисунок 3.21).

Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Должностей") панели инструментов основного окна.

Рисунок 3.21

3.7.3 Для добавления  должности  необходимо:

а) нажать кнопку  ("Добавить") на панели инструментов, отобразится окно (рисунок  3.20);

б) ввести наименование должности. Для сохранения введенной информации нажать кнопку "ОК".

3.7.4  Для удаления   информации из списка  должностей необходимо:

а) выбрать  требуемую позицию;

б) нажать кнопку    ("Удалить") на панели инструментов;

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. После подтверждения информация из списка будет удалена.

3.7.5 Для изменения данных в списке должностей необходимо:

а) выбрать  требуемую строку;

б)  нажать кнопку    ("Редактировать") на панели инструментов:

в) в появившемся окне провести изменения, затем нажать кнопку "ОК".

3.7.6  Для отображения  отфильтрованной  информации  нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов, под названием графы появится поле "Наберите текст …" для ввода параметра отбора информации.  При нажатии кнопки , расположенной в графе списка, появляются следующие функции :

а) "Тип данных" ("Строка", "Число" и "Дата");

б) "Выравнивание" с возможностью выбора одного из  видов форматирования  ("По левому краю", "По правому краю" "По центру");

в) "Очистить фильтр" – удаление информации в поле для параметра отбора;

г)  "Игнорировать регистр" – не учитывать различий символов верхнего и нижнего регистров.

По мере ввода на экране будет отображаться информация, соответствующая установленным параметрам отбора и форматирования.

###### 3.8 Список смен

3.8.1 Смена в системе представляется  в виде  последовательности непересекающихся временных интервалов.  По каждому временному интервалу  задается его тип,  время начала действия интервала и его длительность  (в минутах). Возможно задание следующих типов интервалов:

- разрешенное время – проходы  абонентов возможны через все назначенные точки доступа ;

- рабочее время – проходы возможны через все точки доступа, за исключением КПП без специального разрешения;

- запрещенное время -  запрет проходов через все точки доступа;

- обед – проходы разрешены через все назначенные точки доступа;

- рабочий перерыв - проходы разрешены через все назначенные точки доступа (используется в табельном учете).

Перечисленные интервалы действуют в пределах одних суток с возможностью их завершения на следующие сутки.

3.8.2 Для ввода новой смены  необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Создать", "Смену", на экране отобразится окно  (рисунок 3.22). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Смену") панели инструментов основного окна;

б) ввести в поле "Название" наименование смены;

в) нажать кнопку  ("Добавить интервал") на панели инструментов, поля в правой части окна станут доступными.  Для ввода параметров интервала в правой части окна  необходимо:

1) в поле "Тип интервала" из раскрывающегося списка выбрать требуемый тип интервала (разрешенное время, рабочее время, рабочий перерыв, обед, запрещенное время);

Рисунок 3.22

2)  в  полях "Время начала:", "Время окончания:", "Длительность:" ввести время  соответствующее типу интервала;

Примечание - Для быстрого создания смены нажать кнопку   ("Мастер создания смены"), на экране отобразится окно "Смена" рисунок 3.23).

Рисунок 3.23

В поля "Начало" ввести начало разрешенного времени доступа, рабочего времени и обеденного перерыва, в поля "Конец" ввести окончание разрешенного времени доступа, рабочего времени и обеденного перерыва  и нажать кнопку "ОК", введенная информация будет занесена в поле "Состав" (рисунок 3.22).

Для того, чтобы разбить интервал, необходимо в поле "Состав" установить курсор на требуемую позицию и нажать кнопку . На экране отобразится окно "Разбиение интервала" (рисунок 3.24).

Рисунок 3.24

В этом окне  необходимо установить длину интервалов, выбрать из раскрывающегося списка тип второго интервала и нажать кнопку  "ОК".

Для того, чтобы вставить в интервал другой интервал, необходимо в поле "Состав" установить курсор на требуемую позицию и нажать кнопку . На экране отобразится окно "Вставка интервала" (рисунок 3.25).

Рисунок 3.25

В этом окне необходимо установить длину интервалов, выбрать из раскрывающегося списка тип вставляемого интервала и нажать кнопку  "ОК";

г) для удаления интервала, необходимо  в поле "Состав" (рисунок 3.22) установить курсор на требуемую позицию и нажать кнопку ;

д) для того чтобы введенная информация была занесена в список смен, нажать кнопку "ОК".

3.8.3 Для вызова списка смен выбрать последовательно пункты "Списки", "Смены", отобразится окно (рисунок 3.26).

Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Смен") панели инструментов основного окна.

3.8.3.1 Для добавления  новой смены  необходимо:

а) на панели инструментов выбрать кнопку  ("Добавить"), отобразится окно  (рисунок 3.22);

б) выполнить действия 3.8.2 перечисления б), в), д).

3.8.3.2 Для удаления  смены из списка необходимо:

а) выбрать  требуемую позицию;

б) нажать кнопку    ("Удалить") на панели инструментов;

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. После подтверждения информация из списка будет удалена.

Рисунок 3.26

3.8.3.3 Для изменения данных в списке смен необходимо:

а) выбрать требуемую позицию;

б)  нажать кнопку    ("Редактировать") на панели инструментов;

в) в появившемся окне провести изменения, затем нажать кнопку "ОК".

3.8.3.4 Для быстрого  просмотра рабочих смен необходимо:

а) открыть окно "Список смен";

б) выбрать  требуемую позицию;

в) нажать кнопку  ("Быстрый просмотр"), на  экране отобразится дополнительное окно (рисунок 3.27). с диаграммой выделения времени на выбранную смену.

Рисунок 3.27

3.8.3.5 Для отображения  отфильтрованной  информации  нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов, под названием каждой графы появится поле "Наберите текст …" для ввода параметров отбора информации.  При нажатии кнопки , расположенной в графах списка, появляются следующие функции :

а) "Тип данных" ("Строка", "Число" и "Дата");

б) "Выравнивание" с возможностью выбора одного из  видов форматирования  ("По левому краю", "По правому краю" "По центру");

в) "Очистить фильтр" – удаление информации в поле для параметра отбора;

г)  "Игнорировать регистр" – не учитывать различий символов верхнего и нижнего регистров.

По мере ввода на экране будет отображаться информация, соответствующая установленным параметрам отбора и форматирования.

###### 3.9 Список графиков работы

3.9.1 Для ввода нового графика работы необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Создать", "График", на экране отобразится окно (рисунок 3.28).  Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("График") панели инструментов;

Рисунок 3.28

б) ввести в поле "Наименование" название нового графика и нажать кнопку "ОК" В список графиков будет записана информация.

3.9.2 Для вызова списка графиков в главном меню выбрать пункт "Списки", в появившемся меню – пункт  "Графики", отобразится окно (рисунок 3.29). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Графиков") панели инструментов основного окна.

Рисунок 3.29

3.9.3 Для добавления в список нового графика работы необходимо:

а) выбрать на панели инструментов кнопку  ("Добавить"), отобразится окно (рисунок 3.28);

б) ввести информацию, как было описано в 3.9.1 перечисление б). После подтверждения информация будет занесена в список графиков (рисунок 3.30), в котором строка с названием нового графика будет выделена;

в) выбрать в окне год, месяц и число;

Рисунок 3.30

г) дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранном (пересечение месяца и числа)  поле, на экране отобразится окно (рисунок 3.31);

Рисунок 3.31

д) выбрать смену. Нажать кнопку "ОК", отобразится окно "Список графиков" (рисунок 3.32). В поле, отмеченным цветом (пересечение месяца и числа), отобразится номер смены.

Рисунок 3.32

3.9.4 Для удаления информации необходимо:

а)  выбрать  требуемую позицию;

б) нажать кнопку  ("Удалить") на панели инструментов;

в) подтвердить в появившемся запросе необходимость удаления. После подтверждения информация из списка будет удалена.

3.9.5 Для изменения информации необходимо:

а) выбрать требуемую позицию;

б) нажать кнопку  ("Редактировать") на панели инструментов, отобразится окно (рисунок 3.33);

Рисунок 3.33

в) провести изменения, затем нажать кнопку "ОК". После подтверждения информация будет занесена в список графиков.

3.9.6 Для просмотра и поиска информации в списке графиков используются следующие  кнопки панели инструментов:

а)  "Предыдущий год" – просмотр графиков за предыдущий год;

б)  "Следующий год" – ввод и просмотр графиков на следующий год;

в)  ("Быстрый просмотр") – оперативный доступ к информации;

г)  ("Фильтр") – поиск необходимой информации.

###### 3.10 Список абонентов

###### 3.10.1 Ввод нового абонента

3.10.1.1 Для создания записи о вновь вводимом абоненте необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Создать", "Абонента", на экране отобразится окно (рисунок 3.34). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Абонента") панели инструментов основного окна;

Рисунок 3.34

б)  на вкладке "Личные "   ввести данные в следующие поля: фамилия, имя, отчество, табельный номер, вес, адрес (страна, индекс, область, город, улица, дом), телефоны (рабочий, домашний, мобильный);

в) для заполнения даты рождения открыть календарь в поле "Дата рождения" и выбрать необходимую дату. Дату в календаре также можно изменять нажатием клавиш перемещения курсора на клавиатуре;

г) в поле "Тип"  ввести тип документа, удостоверяющего личность. Ввести при необходимости в поле "Описание" дополнительные данные по имеющемуся документу;

д) в поле "Организация/подразделение" из раскрывающегося списка выбрать требуемую информацию (окно "Список организаций/подразделений), если в списке нет требуемой организации или требуемого подразделения, то ввести новую информацию, выбрав  кнопку "Добавить" и заполнив в появившемся окне поля;

е) в поле "Должность"  из  раскрывающегося  списка выбрать   должность абонента, если в списке нет требуемой должности, то добавить новую должность, выполнив действия 3.5.

###### 3.10.2 Ввод фотографии

3.10.2.1 Для ввода фотографии абонента необходимо нажать кнопку  ("Изменить фотографию") на панели инструментов. В появившемся окне (рисунок 3.35) выбрать файл (заранее подготовленный файл с фотографией) с необходимой фотографией и нажать кнопку "Открыть", в поле "Фотография абонента" (рисунок 3.34) отобразится фотография абонента.

Рисунок 3.35

3.10.2.2 Для удаления фотографии в окне (рисунок 3.34) на панели инструментов нажать кнопку    ("Удалить фотографию").

###### 3.10.3 Ввод разрешительных данных

3.10.3.1 Для ввода разрешительных данных абонента выбрать вкладку "Доступ", отобразится окно (рисунок 3.36).

Рисунок 3.36

В поле "График работы" из выпадающего списка выбрать номер графика  работы.

В поле "Личный код" ввести личный код абонента.

В поле "Терминал"" установить   опции "Старший смены", "Сотрудник СБ", "Техперсонал" в соответствии с полномочиями абонента при работе с терминалом.

Опция "Свободный проход через КПП" устанавливается в том случае, если абоненту разрешается проход через КПП в рабочее время, задаваемое в параметрах  смены.

Опция "Контроль маршрута"  устанавливается в том случае, когда необходимо осуществить  контроль за последовательностью пересечения абонентом точек доступа на объекте, при нарушении последовательности абонентом  точек доступа, система выдает тревожное сообщение и запрещает доступ.

3.10.3.2 Ввод биометрических данных

Для ввода биометрических данных с устройства "HandKey"  необходимо:

а) нажать кнопку  "Ввод данных", на экране отобразится начало процедуры ввода  биометрических данных  (рисунок 3.37);

Рисунок 3.37

б) приложить правую ладонь к считывателю на устройстве "HandKey", появится  сообщение (рисунок 3.38);

Рисунок 3.38

в) убрать ладонь со считывателя. Появится   приглашение к повторному  приложению  ладони к считывателю;

г) повторить перечисления   б),  в)  еще два раза. После считывания  в строке "Статус" появится сообщение "Данные подготовлены" – это  означает, что биометрические данные введены в базу данных для выбранного абонента;

д) кнопка "Отменить" предназначена для  удаления   введенных биометрических данных.

Примечания

1 В строке "Статус" сообщение  "Данные не подготовлены" означает, что биометрические данные  в базе данных отсутствуют и требуется повторить  или завершить процедуру ввода данных.

2 В строке "Статус" сообщение "Модуль связи с "HandKey" отсутствует" означает, что модуль для обмена данными с "HandKey" не установлен. В этом случае, кнопка "Ввод данных" заблокирована.

3.10.3.3 Права доступа абонента

Для  установки списка разрешенных точек доступа и временного допуска  через каждую разрешенную точку доступа нажать кнопку  ("Список разрешений") на панели инструментов, на экране отобразится окно (рисунок 3.39).

Рисунок 3.39

Установка разрешенных точек доступа и прав абонента  выполняется с помощью опций, устанавливаемых для каждой точки доступа:

-  опция "Доступ"  означает, что доступ через указанную точку доступа разрешен;

- опция "Вскрытие" означает, что абонент находится в списке вскрывающих для помещения, в которое можно пройти через данную точку доступа;

- опция "УПД" означает, что абонент может назначать с использованием УПД  право временного доступа для других абонентов через указанную точку доступа;

- опция "Временная" означает, что абонент имеет временное  разрешение на проход через данную точку доступа, например, установленное с УПД или администратором системы.

При выборе опции "Временная" отображается окно "Разрешенное время для временной ТД" (рисунок 3.40).

Рисунок 3.40

Заполнить поля "Разрешенная дата" и "Разрешенное время" и нажать кнопку "ОК". После подтверждения разрешенное время для временной точки доступа  заносится в поля с параметрами "Дата с", "Дата по", "Время с", "Время по" (рисунок 3.39).

Примечание -  Установка опций в столбцах "Вскрытие" и "УПД"   возможна только при установленной опции в столбце "Доступ".

Для сортировки списка разрешений:

а) выбрать один из заголовков столбца "Точка доступа", "Доступ", "Вскрытие", "УПД", "Временная"; "Дата с", "Дата по", "Время с", "Время по";

б) нажать левую кнопку "мыши";

в) список разрешений будет отсортирован по выбранному заголовку столбца.

Для сохранения списка разрешений нажать кнопку "Сохранить", в правой части окна (рисунок 3.36) в поле "Точки доступа" отобразятся  выбранные точки доступа.

###### 3.10.4 Выдача пропуска

3.10.4.1 Для регистрации выдачи пропуска абоненту необходимо:

а) выбрать кнопку  ("Выдать пропуск"), отобразится окно (рисунок 3.41);

Рисунок 3.41

б)  выбрать пропуск с соответствующими данными  (данные на пропуск должны быть подготовлены в списке пропусков) для нового абонента и нажать кнопку "ОК".

###### 3.10.5 Сохранение  информации

3.10.5.1 Для сохранения введенной информации в окне (рисунок 3.36) нажать кнопку "ОК".

###### 3.10.6  Редактирование в списке абонентов

3.10.6.1 Для редактирования информации в списке абонентов необходимо:

а) в главном меню выбрать пункт "Списки", в появившемся меню – пункт Абоненты", отобразится окно (рисунок 3.42). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Абонентов") панели инструментов основного окна;

Рисунок 3.42

б) для добавления  информации на нового абонента выбрать на панели инструментов кнопку  ("Добавить"), отобразится окно (рисунок 3.34). Выполнить действия, указанные в 3.10.1 –3.10.5;

в) для удаления информации необходимо:

1) выбрать требуемую строку;

2) нажать кнопку  ("Удалить") на панели инструментов;

3) подтвердить в появившемся запросе необходимость удаления. После подтверждения информация на выбранного абонента будет удалена из списка;

г) для изменения информации необходимо:

1) выбрать требуемую строку;

2) нажать кнопку  ("Редактировать") на панели инструментов, отобразится окно "Редактирование абонента" (рисунок 3.43);

Рисунок 3.43

3) выбрать необходимую закладку и внести изменения. Выполнить действия, указанные в  3.10.1 - 3.10.5;

д) для  назначения шаблона доступа абоненту  необходимо  в окне (рисунок 3.42) нажать кнопку  "Назначить шаблон доступа", отобразится окно  "Список шаблонов доступа" (рисунок 3.44).  Выбрать из списка (если список шаблонов доступа создан) необходимый шаблон и нажать кнопку "ОК". После подтверждения информация будет занесена в базу данных системы.

Рисунок 3.44

Если список  шаблонов доступа  не создан, то для ввода необходимо:

1) в окне "Список шаблонов доступа" нажать кнопку   ("Добавить"), отобразится окно "Шаблон доступа абонента" (рисунок 3.45);

Рисунок 3.45

2) в поле "Название" ввести наименование шаблона;

3) в поле "График" из раскрывающегося списка выбрать  график работы;

4) в поле "Терминал"" установить   опции "Старший смены", "Сотрудник СБ", "Техперсонал" в соответствии с полномочиями абонента при работе с терминалом.

5) в поле "Маршрут" опция "Свободный проход через КПП" устанавливается в том случае, если абоненту разрешается проход через КПП в рабочее время,  а опция "Контроль маршрута"  устанавливается в том случае, когда необходимо осуществить  контроль за последовательностью пересечения абонентом точек доступа на объекте;

6) в поле "Точки доступа" установка разрешенных точек доступа выполняется с помощью опций, устанавливаемых для каждой точки доступа;

7) для сохранения нажать кнопку "ОК", отобразится окно "Список шаблонов доступа", в котором будет занесена информация о новом шаблоне доступа.

При необходимости  удаления информации  в окне "Список шаблонов доступа":

- выбрать требуемую строку;

- нажать кнопку  ("Удалить") на панели инструментов;

- подтвердить в появившемся запросе необходимость удаления. После подтверждения информация  о шаблоне доступа будет удалена из списка.

Для изменения информации в окне "Список шаблонов доступа" необходимо:

- выбрать требуемую строку;

- нажать кнопку  ("Редактировать") на панели инструментов, отобразится окно "Шаблон доступа абонента";

- внести необходимые изменения и нажать кнопку "ОК", отобразится окно " Список шаблонов доступа".

Для сохранения информации в окне " Список шаблонов доступа" нажать кнопку "ОК". На  экране отобразится окно "Список абонентов" (рисунок 3.42);

е)  для назначения организации/подразделения  абоненту  в окне (рисунок 3.42) выбрать требуемую строку и  нажать кнопку   (" Назначить шаблон организаций/подразделений"), отобразится окно (рисунок  3.17). Выполнить действия,  указанные в 3.6.3.1 - 3.6.3.3;

ж) для  назначения абоненту  разрешенных точек доступа, выбрать требуемую строку и  нажать кнопку   ("Назначить список  разрешений на точки доступа") на панели инструментов, на экране отобразится окно (рисунок 3.39). Выполнить действия,  указанные в 3.10.3.3.

###### 3.10.7 Просмотр и поиск

3.10.7.1 Для просмотра и поиска информации в списке абонентов используются кнопки  ("Быстрый просмотр") и  ("Фильтр").

3.10.7.2 После нажатия кнопки "Фильтр" на панели инструментов ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска – в выделенной  цветом  строке  отобразится  искомая   информация  (рисунок 3.46).

Рисунок 3.46

3.10.7.3.После нажатия кнопки  ("Фильтр"), расположенной в графах списка, отобразится список опций фильтра: "Тип данных" ("Строка", "Число" и "Дата"), "Выравнивание" ("По левому краю", "По правому краю" "По центру"), "Очистить фильтр" и "Игнорировать регистр" (рисунки 3.47 и 3.48). .Для поиска устанавливается соответствующая опция.

Рисунок 3.47

Рисунок 3.48

###### 3.11 Список пропусков

###### 3.11.1 Добавление пропуска в список

3.11.1.1  Для добавления пропуска в список необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Создать", "Пропуск", на экране  отобразится окно  (рисунок 3.49). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Пропуск") панели инструментов основного окна;

Рисунок 3.49

б) в поле "Номер" ввести идентификатор пропуска;

в) в поле "Тип" из раскрывающегося списка выбрать тип пропуска: "Постоянный", "Временный", "Автомобильный" или "Обезличенный;

г) в поле "Статус" из раскрывающегося списка выбрать статус пропуска: "Активен", "Не активен", "Не утвержден", "В розыске";

д) в  полях "Действителен с:", "Действителен по"  задать срок  действия пропуска (только для временного  пропуска);

е) для подтверждения информации нажать кнопку "ОК".

###### 3.11.2 Редактирование информации в списке пропусков

3.11.2.1 В главном меню  выбрать пункт "Списки", в отобразившемся меню - пункт "Пропуска", появится окно (рисунок 3.50). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Пропусков") панели инструментов основного окна.

Рисунок 3.50

3.11.2.2 Для добавления пропуска  необходимо:

а) нажать кнопку  ("Добавить") на панели инструментов, отобразится окно (рисунок 3.49);

б) выполнить  действия  согласно 3.11.1 перечисления б) – е).

3.11.2.3 Для изменения  введенных данных в окне "Список пропусков" необходимо:

а) выбрать строку, которая должна быть отредактирована;

б)  нажать кнопку    ("Редактировать"), отобразится окно "Редактирование пропуска" (рисунок 3.51);

Рисунок 3.51

в)  провести изменения, затем нажать кнопку "ОК".

3.11.2.4 При необходимости  удаления  информации о  пропуске из списка:

а)  выбрать требуемую позицию;

б) нажать кнопку    ("Удалить") на панели инструментов;

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. Вся информация о пропуске удаляется из базы данных системы.

3.11.2.5 Для просмотра и поиска информации в списке пропусков используются кнопки  ("Быстрый просмотр") и  ("Фильтр").

###### 3.12 Список операторов

###### 3.12.1  Добавление записи о новом операторе в список

3.12.1.1  Для создания записи о новом  операторе необходимо:

а)  выбрать последовательно пункты "Действие", "Создать", "Оператора", на экране отобразится окно (рисунок 3.52).  Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Оператора") на панели инструментов основного окна;

Рисунок  3.52

б)  в поле "Имя" ввести имя оператора;

в) для заполнения поля "Сотрудник" нажать кнопку  , на экране появится окно  (рисунок 3.53). Выбрать фамилию сотрудника и нажать кнопку "ОК";

Рисунок 3.53

г) в поле "Права доступа" отметить флажком   разрешение на доступ к работе с модулями ("Администратор", "Монитор", "Бюро пропусков", "Изготовление пропусков", "Конфигуратор", "Генератор отчетов", "Табельный учет");

д) выбрать кнопку "Сменить пароль", отобразится окно "Смена пароля" (рисунок 3.54).

Рисунок 3.54

В поле "Новый пароль" ввести пароль оператора. В поле "Подтверждение" повторно ввести пароль оператора;

е) в поле "Полномочия оператора" из раскрывающегося списка выбрать уровень полномочий оператора по доступу к информации и управлению периферийной аппаратурой через УК. Уровень полномочий оператора задается  числом  в диапазоне от 0 до 256, при этом:

1) нет доступа  - оператор не имеет доступа  к управлению техническими средствами охраны;

2) мониторинг  - оператор  имеет полномочия только по наблюдению за событиями, возникающими в системе;

3) уровни с 1 по 254 – оператор имеет приоритет (в порядке возрастания) при управлении периферийной аппаратурой через УК;

ж) после ввода и проверки введенной информации выбрать кнопку "ОК", введенная информация будет внесена в список операторов.

###### 3.12.2  Редактирование списка операторов

3.12.2.1 Выбрать в главном меню пункт "Списки", в отобразившемся меню - пункт "Операторы", появится окно (рисунок 3.55) Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Операторов") на панели инструментов.

Рисунок 3.55

3.12.2.2  Для ввода новой информации:

а) выбрать на панели инструментов кнопку  ("Добавить"), отобразится окно "Новый оператор" (рисунок 3.52);

б) ввести информацию как было описано в 3.12.1 перечисления б) – ж). После подтверждения информация будет занесена в базу данных системы.

3.12.2.3  Для удаления  оператора из списка  (рисунок 3.55) необходимо:

а)  выбрать требуемую  строку;

б) нажать кнопку    ("Удалить") на панели инструментов;

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. Вся информация об операторе удаляется из базы данных системы.

3.12.2.4  Для изменения  информации необходимо:

а) установить курсор на позицию, которая должна быть отредактирована;

б)  нажать кнопку    ("Редактировать") на панели инструментов, отобразится  окно "Редактирование оператора" (рисунок  3.56);

Рисунок 3.56

в) изменить информацию, как было описано в 3.12.1 перечисления б) – ж). После подтверждения информация будет занесена в базу данных системы.

3.12.2.5 Для фильтрации списка операторов по заданным параметрам  нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов и  ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст …") информацию для поиска, на экране  отобразится искомая информация.

При нажатии кнопки  , расположенной в графах списка,  предоставляется возможность выбора одной из следующих опций фильтра (рисунок 3.57,  рисунок 3.58):

а) "Тип данных" ("Строка", "Число" и "Дата");

б) "Выравнивание" ("По левому краю", "По правому краю" "По центру");

в) "Очистить фильтр";

г)  "Игнорировать регистр".

Рисунок 3.57

Рисунок 3.58

3.12.2.6 Для выхода из окна (рисунок 3.55) нажать кнопку  ("Закрыть").

###### 3.13 Список шаблонов доступа

3.13.1 Действия со списком шаблона доступа описаны в 3.10.6.1 перечисление д).

###### 3.14 Список точек доступа

3.14.1 Для вывода на экран списка   точек доступа необходимо в главном меню выбрать пункт "Списки", в появившемся меню – пункт "Точки доступа", отобразится окно "Список точек доступа" (рисунок 3.59). Возможен доступ к данному окну через кнопку  "Точек доступа" панели инструментов.

Примечание - Список точек доступа формируется в модуле "Конфигуратор".

Рисунок 3.59

3.14.2 Для поиска необходимой информации нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов.

###### 3.15 Права доступа  абонентов

3.15.1 Для отображения и редактирования списка абонентов, содержащего сведения по правам относительно выбранной точки доступа,  необходимо:

а) в окне (рисунок 3.59) выбрать точку доступа, нажать кнопку   ("Список разрешений абонентов") на панели инструментов, отобразится окно  (рисунок 3.60);

б) выбрать фамилию абонента (слева в окне "Быстрый просмотр" отображается фотография выбранного абонента) и установить  соответствующие опции в столбцах "Доступ", "Вскрытие", "УПД", "Временная". Установка опций  в столбцах "Вскрытие" и "УПД"  возможна только при установленной опции в столбце "Доступ".

3.15.2 Для сортировки списка разрешений абонентов:

а) выбрать один из заголовков столбца "ФИО", "Подразделение",  "Доступ", "Вскрытие", "УПД", "Временная",  "Дата с", "Дата по", Время с", "Время по";

б) нажать левую кнопку "мыши";

в) список разрешений абонентов будет отсортирован по выбранному заголовку столбца.

Рисунок 3.60

3.15.3 Для сохранения информации  нажать кнопку "ОК".

###### 3.16 Список зон

3.16.1 Для вывода на экран списка зон необходимо в главном меню выбрать пункт "Списки", в появившемся меню - пункт "Зоны", отобразится окно (рисунок 3.61). Возможен доступ к данному окну через кнопку  ("Зон") панели инструментов.

Рисунок 3.61

Примечание - Список зон формируется в модуле "Конфигуратор".

3.16.2 Для просмотра  списка абонентов, допущенных в зону, необходимо:

а) выбрать требуемую строку и нажать кнопку   "Допущенные в зону" , на экране отобразится окно  " Список абонентов, допущенных в зону" (рисунок 3.62);

Рисунок 3.62

б) для сортировки списка  абонентов, допущенных в зону необходимо:

1) выбрать один из заголовков столбца "№ пропуска", "Абонент",  "Подразделение", "Должность", "График";

2) нажать левую кнопку "мыши", список абонентов, допущенных в зону,  будет отсортирован по выбранному заголовку столбца;

3) для выхода  из окна" Список абонентов, допущенных в зону" нажать кнопку "ОК".

3.16.3 Для поиска необходимой информации нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов.

###### 3.17 Список пользователей терминала

3.17.1 Для отображения списка сотрудников, имеющих права управления режимами охраны  помещений с помощью терминала, необходимо:

а) в окне (рисунок 3.61) выбрать зону, установив курсор в соответствующую строку;

б) нажать кнопку  ("Терминал") на панели инструментов, отобразится окно (рисунок 3.63);

Рисунок 3.63

в)  в  поле "Зона" опции:

1) "Набор личного кода"  устанавливается в том случае, если идентификация пользователя на терминале выполняется по пропуску и личному коду;

2) "Комиссионное вскрытие" устанавливается в том случае, если требуется  комиссионное снятие с охраны помещения, в котором произошли тревоги. В этом случае снятие с охраны будет возможно при идентификации пользователя, ответственного за зону, и абонента с категорией "Старший смены";

г) в поле "Правило вскрытия" выбрать из раскрывающегося списка соответствующий режим  вскрытия;

д) в поле "Сотрудники (не пользователи)" выбрать фамилию абонента, которому необходимо дать разрешение на пользование терминалом  (слева от поля отображается фотография выбранного пользователя). Нажать кнопку  ,  выбранному абоненту будет дано разрешение на пользование терминалом и его фамилия переместится в поле "Сотрудники (пользователи)".

Примечание - Список пользователей терминала может быть не более 10 человек для одной зоны;

е) для отмены разрешения на пользование терминалом выбрать в поле "Сотрудники (пользователи)" фамилию сотрудника, нажать кнопку .  Выбранному сотруднику разрешение на снятие зоны с охраны будет отменено и его фамилия будет удалена из списка пользователей терминала.

3.17.2  Для подтверждения  внесенных изменений нажать кнопку "ОК".

###### 3.18 Работа с архивом

###### 3.18.1 Административный архив

3.18.1.1 Для вывода на экран информации о действиях оператора, связанных с работой модулей "Администратор", "Конфигуратор", "Бюро пропусков" и "Изготовление пропусков", необходимо в главном меню выбрать пункт "Архив" и наименование архива "Административный архив", отобразится окно  (рисунок 3.64).

3.18.1.2 Для просмотра и поиска информации в архиве используются кнопки  ("Быстрый просмотр") и  ("Фильтр").

Рисунок 3.64

###### 3.18.2 Оперативный архив

3.18.2.1 Для вывода информации, связанной с управлением доступом, охранной сигнализацией, неисправностями, началом работы (началом дежурства), окончанием работы (дежурства) операторов и т.п., в главном меню выбрать пункт "Архив" и наименование архива "Оперативный архив", отобразится окно (рисунок 3.65).

Рисунок 3.65

Панель инструментов содержит кнопки  ("Быстрый просмотр"),

("Фильтр") , ("Обновить данные") и  ("Связанные сообщения).

3.18.2.2 Для сортировки информации:

а) выбрать один из заголовков столбца "Дата", "Время", "Объект", или "Сообщение";

б) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке.

3.18.2.3 Для просмотра  информации об абоненте, связанной с записью в оперативном архиве, нажать кнопку ("Быстрый просмотр"). На экране отобразится  окно (рисунок 3.66). Если в записи информация об абоненте отсутствует, окно информации об абоненте будет пустым.

Рисунок 3.66

3.18.2.4  Для того, чтобы отфильтровать сообщения в оперативном архиве по различным признакам: (период, устройства, зоны, точки доступа, абоненты, сообщения), необходимо нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов. На экране отобразится окно (рисунок 3.67):

Рисунок 3.67

Примечание - Для  участия  в  фильтре конкретного признака, напротив него необходимо установить флажок  ,   если флажок   не установлен, то все настройки, которые были внесены по этому признаку, при фильтрации учитываться не будут.

3.18.2.5  Для выборки данных за заданный промежуток времени необходимо использовать признак  «Период», в правой части  этого окна в  полях "События с " и "События по"  установить  число, месяц, время.  Если в  поле «События с» не установлен флажок  , то выбираются все события .

3.18.2.6  Для настройки фильтра на получение архива по источникам (устройствам, зонам, точкам доступа) необходимо нажать значок , располагающийся слева от признака "Источник", на экране отобразиться окно (рисунок 3.68).

Рисунок 3.68

Для настройки фильтра на получение архива по заданным устройствам необходимо:

а)  установить флажок   напротив признака "Устройства". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Устройства". В правой части окна отобразятся все устройства (рисунок 3.69);

Рисунок 3.69

б) для выбора всех устройств в этом окне  на панели инструментов нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные устройства будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех устройств нажать кнопку  ("Снять все выделения");

в) для выбора группы устройств нажать  кнопку   ("Выбрать ветку");

Примечания

1 Если квадратик  окрашен цветом, то это означает, что в этой группе есть выбранное устройство.

2 Если в квадратике на белом фоне установлен флажок, то это означает, что все устройства в этой группе выбраны.

г) для снятия выбора группы устройств нажать кнопку ""("Снять выделения в ветке").

Кнопка   ("Обновить данные") на панели инструментов предназначена для повторного считывания данных по устройствам из оперативного архива.

Процедура  настройки фильтра на получение архива по зонам аналогично настройки фильтра по устройствам.

Для настройки фильтра на получение архива по заданным точкам доступа необходимо:

а) установить флажок   напротив признака "Точки доступа". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Точки доступа". В правой части окна отобразятся все точки доступа (рисунок 3.70);

Рисунок 3.70

б) для выбора всех  точек доступа  в этом окне нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные устройства будут отмечены флажком ;

в) для снятия выбора всех устройств нажать кнопку  ("Снять все выделения").

г) при нажатии кнопки  "Фильтр" ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска  – отобразится окно с  искомой   информацией;

д) для сортировки информации:

1) выбрать один из заголовков столбца " Название", "Зона выхода", "Зона входа", "УПУ";

2) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке.

3.18.2.7  Для настройки фильтра на получение архива по заданным абонентам необходимо:

а) установить флажок   напротив признака "Абоненты". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Абоненты". В правой части окна отобразятся все абоненты (рисунок 3.71);

Рисунок 3.71

б) при нажатии кнопки  "Фильтр" ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска  – отобразится окно с  искомой   информацией;

в) для сортировки информации:

1) выбрать один из заголовков столбца " ФИО", "График", "Табельный номер", "Подразделение", "Номер пропуска";

2) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке;

г) для выбора всех  абонентов  в этом окне нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные абоненты будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех абонентов нажать кнопку  ("Снять все выделения");

д) для  выбора  абонентов  с должностями на панели инструментов выбрать вкладку "Абоненты с должностями", на экране отобразится окно (рисунок 3.72):

Рисунок 3.72

Выбор должности в этом окне аналогичен выбору абонентов описанному выше.

е)  для выбора абонентов в организациях/подразделениях  на панели инструментов выбрать вкладку  "Абоненты в организациях/подразделениях ", на экране отобразится окно (рисунок 3.73):

Рисунок 3.73

Выбор подразделений  в этом окне аналогичен выбору устройств описанному  в 3.18.2.6.

ж)  для выбора абонентов с графиками на панели инструментов выбрать вкладку  "Абоненты с графиками", на экране отобразится окно (рисунок 3.74):

Рисунок 3.74

Выбор абонентов с графиками аналогичен выбору абонентов с должностями.

3.18.2.8  Для настройки фильтра на получение архива по заданным сообщениям или типам сообщений необходимо:

а) установить флажок   напротив признака "Сообщения". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Сообщения". В правой части окна отобразятся все сообщения (рисунок 3.75);

Рисунок 3.75

б) для выбора всех сообщений в этом окне нажать  кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные сообщения будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех сообщений нажать кнопку  ("Снять все выделения").

Для настройки фильтра по типам сообщений необходимо выбрать вкладку "Типы сообщений", на экране отобразится окно (рисунок 3.76). Выбор  типов сообщений аналогичен выбору сообщений.

Рисунок 3.76

Подтверждение выбора и выход из окна осуществляется при нажатии кнопки "ОК".  Отказ от принятия условий фильтрации – нажатием кнопки "Отмена".

Примечание - Все заданные параметры фильтра, относящиеся к источнику, объединяются по схеме  "Логическое ИЛИ", результат который объединяется с параметрами фильтра – абоненты, сообщения и временный интервал по схеме "Логическое И". Если параметр не задан или поле не заполнено, то при фильтрации  соответствующие параметры в  оперативном архиве не учитываются.

3.18.2.9 Кнопка  ("Связанные сообщения") на панели инструментов (рисунок 3.65) предназначена для  просмотра списка архивных сообщений логически связанных с  текущим сообщением.

3.18.2.10  Кнопка  ("Обновить данные") на панели инструментов (рисунок 3.65)  предназначена для повторного считывания данных из оперативного архива, в соответствии с заданным фильтром.

###### 3.18.3 Местонахождение абонентов

3.18.3.1 Для отображения информации, связанной с нахождением абонентов в данный момент времени, необходимо в главном меню выбрать пункт "Архив", в появившемся подменю  - пункт "Местонахождение абонентов", отобразится окно (рисунок 3.77).

Рисунок 3.77

3.18.3.2 Для обновления информации в окне в главном меню выбрать пункт "Вид", затем в появившемся меню – пункт "Обновить".

3.18.3.3 Для просмотра и поиска информации используются кнопки  ("Быстрый просмотр") и  ("Фильтр") на панели инструментов.

3.18.3.4  Для сортировки информации:

а) выбрать один из заголовков столбца "Абонент", "Подразделение", Дата", "Время" или "Зона";

б) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке.

###### 3.19 Причины тревог

3.19.1 Справочник причин тревог используется оператором при определении причины  тревоги в модуле "Монитор".

3.19.2 Для создания справочника причин тревог необходимо в главном меню выбрать пункт "Списки", в появившемся подменю  - пункт "Причины тревог",, отобразится окно (рисунок 3.78).

Рисунок 3.78

3.19.3 Для добавления  в справочник  причины  тревоги   необходимо:

а) нажать кнопку  ("Добавить") на панели инструментов, отобразится окно (рисунок  3.79);

Рисунок 3.79

б) ввести название причины и для  сохранения введенной информации нажать кнопку "ОК".

3.19.4 Для удаления   информации из справочника  необходимо:

а) выбрать  требуемую позицию;

б) нажать кнопку    ("Удалить") на панели инструментов;

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. После подтверждения информация из списка будет удалена.

3.19.5 Для изменения в справочнике причин тревог необходимо:

а) выбрать  требуемую строку;

б)  нажать кнопку    ("Изменить") на панели инструментов:

в) в появившемся окне провести изменения, затем нажать кнопку "ОК".

3.19.6 Для отображения  отфильтрованной  информации  нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов, под названием графы появится поле "Наберите текст …" для ввода параметра отбора информации.  При нажатии кнопки , расположенной в графе списка, появляются следующие функции :

а) "Тип данных" ("Строка", "Число" и "Дата");

б) "Выравнивание" с возможностью выбора одного из  видов форматирования  ("По левому краю", "По правому краю" "По центру");

в) "Очистить фильтр" – удаление информации в поле для параметра отбора;

г)  "Игнорировать регистр" – не учитывать различий символов верхнего и нижнего регистров.

По мере ввода на экране будет отображаться информация, соответствующая установленным параметрам отбора и форматирования.

Примечание – В  модуле "Монитор" есть возможность обработать тревогу с указанием причины тревоги.

###### 3.20 Вывод информации на печатающее устройство

3.20.1 На печатающее устройство выводится информация, содержащаяся:

а)  в списках  абонентов и в личных карточках;

б)  в административном и оперативном архивах.

3.20.2 Для вывода информации на печатающее устройство:

а) подготовить информацию:

1) выбрать соответствующее окно;

2) отсортировать или отфильтровать, при необходимости, информацию;

б) установить параметры страницы, используя кнопку  ("Параметры страницы") на панели инструментов;

в) вывести на экран для предварительного просмотра информацию, используя стандартную кнопку  ("Предварительный просмотр");

г) вывести информацию на печатающее устройство, используя кнопку   ("Печать списка").

###### 3.21 Резервирование и восстановление информации

3.21.1 Резервирование и  восстановление информации предназначено для создания архивной копии базы данных и её восстановления в случае сбоя.

Примечание – база данных считается поврежденной, если в результате работы с ней приложение выдает сообщение об ошибке работы с данными. Данная ситуация возникает при нарушении целостности базы данных. Нарушение целостности может возникнуть при некорректном завершении работы с базой данных, при физическом повреждении файлов данных (удаление, изменение) и т.д.

3.21.2 Для создания копии:

а) в главном меню выбрать последовательно "Сервис", "Резервирование/Восстановление", отобразится окно "Резервирование/Восстановление" (рисунок 3.80);

Рисунок 3.80

б)  выбрать опцию "Резервирование БД" и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно "Настройка расписания резервирования"  (рисунок 3.81).

.Рисунок 3.81

в)  в поле  "Каталог резервного копирования/восстановления" указать путь, по которому будет создана копия ;

г)  для сохранения пути создания копии по умолчанию, необходимо нажать кнопку "Установить по умолчанию";

д) установить соответствующие параметры резервного копирования базы данных  и нажать кнопку "Далее", отобразиться окно  (рисунок 3.82);

Рисунок 3.82

е) для активации процесса немедленного резервирования базы данных необходимо нажать кнопку  "Резервировать немедленно", на экране отобразится сообщение

ж) для сохранения параметров запуска процесса резервирования базы данных необходимо нажать кнопку "Готово".

3.21.3 Для восстановления базы данных необходимо:

а) в окне (рисунок 3.80) выбрать опцию "Восстановление БД" и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно  (рисунок 3.83);

б) выбрать путь к директории, в которой находится копия;

в) для сохранения пути восстановления копии по умолчанию, необходимо нажать кнопку "Установить по умолчанию";

Рисунок 3.83

г) нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно  (рисунок 3.84);

Рисунок 3.84

д)  для немедленного восстановления базы данных нажать кнопку "Готово", на экране отобразится сообщение

3.21.4 Для  сохранения архива сообщений в файл указанного каталога необходимо:

а) в окне  (рисунок 3.80) выбрать опцию " Сохранение архива сообщений" и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рисунок 3.81);

б)  установить соответствующие параметры  и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рисунок 3.85)

Рисунок 3.85

в)  выбрать  соответствующую опцию и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рисунок 3.86);

г) для активации процесса немедленного резервирования архива сообщений" нажать кнопку  "Резервировать немедленно", на экране отобразится соответствующее сообщение;

д) для сохранения параметров запуска процесса резервирования архива сообщений  необходимо нажать кнопку "Готово".

Рисунок 3.86

3.21.5 Для восстановления архива сообщений из файла указанного каталога, необходимо:

а)  в окне (рисунок 3.80)  выбрать опцию " Восстановление из архива сообщений" и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рисунок 3.87);

Рисунок 3.87

б) указать  путь, период восстановления сообщений из файла и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рисунок 3.88);

в) для немедленного восстановления архива сообщений нажать кнопку  "Готово", на экране отобразится соответствующее сообщение.

Рисунок 3.88

###### Перечень принятых сокращений

АРМ – 		автоматизированное рабочее место

ОС    – 		операционная система

ОТК  – 		отдел технического контроля

ПО    – 		программное обеспечение

СЗИ  – 		система защиты информации

СКУД –	 	система контроля и управления доступом

ТД      –		точка доступа

УПД   – 	устройство программирования доступа

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |