Утвержден

БАЖК.425969.022РЭ5-ЛУ

СИСТЕМА ЦИРКОНИЙ-С2000

3

Комплект программного обеспечения

Руководство по эксплуатации

Часть 6

Модуль "Генератор отчетов"

БАЖК.425969.022 РЭ5

Содержание

1 Назначение	5

2 Общие сведения	6

3 Использование по назначению	7

3.1 Запуск модуля	7

3.2. Основное окно	7

3.3 Главное меню	9

3.4 Регистрация оператора	11

3.4.1 Начало работы	11

3.4.2 Завершение работы оператора	12

3.4.3 Завершение работы модуля	12

3.5 Настройка	12

4 Построение отчетов	13

4.1 Добавление шаблонов из файла	13

4.2 Выбор используемых шаблонов из  БД	16

4.3 Выбор вида отчета	17

4.4 Создание и вывод отчета " Местонахождение абонентов"	20

4.4.1 Настройка параметров  отчета	20

4.4.2  Сохранение параметров отчета	25

4.4.3 Корректировка параметров отчета	26

4.4.4 Формирование и просмотр отчета	26

4.4.5 Сохранение отчета	27

4.4.6 Печать отчета	28

4.5 Создание  и вывод  отчета " Список абонентов"	29

4.5.1 Настройка параметров  отчета	29

4.5.2  Сохранение параметров отчета	30

4.5.3  Корректировка параметров отчета	30

4.5.4  Формирование и просмотр отчета	30

4.5.5 Сохранение отчета	30

4.5.6 Печать отчета	31

4.6 Создание  и вывод  отчета " Перемещение абонентов"	31

4.6.1  Настройка параметров  отчета	31

4.6.2  Сохранение  параметров отчета	33

4.6.3 Корректировка параметров отчета	33

4.6.4 Формирование и просмотр отчета	33

4.6.5 Сохранение отчета	33

4.6.6 Печать отчета	33

4.7 Создание  и вывод  отчета "Попытки несанкционированного доступа"	34

4.7.1 Настройка параметров  отчета	34

4.7.2  Сохранение параметров отчета	35

4.7.3 Корректировка параметров отчета	35

4.7.4 Формирование и просмотр отчета	35

4.7.5 Сохранение отчета	35

4.7.6 Печать отчета	35

4.8 Создание  и вывод  отчета "Сообщения архива"	36

4.8.1 Настройка параметров  отчета	36

4.8.2  Сохранение параметров отчета	44

4.8.3 Корректировка параметров отчета	44

4.8.4 Формирование и просмотр отчета	44

4.8.5 Сохранение отчета	44

4.8.6 Печать отчета	45

4.9 Создание  и вывод  отчета "Тревожные сообщения"	45

4.9.1 Настройка параметров  отчета	45

4.9.2  Сохранение параметров  отчета	49

4.9.3 Корректировка параметров отчета	49

4.9.4 Формирование и просмотр отчета	49

4.9.5 Сохранение отчета	50

4.9.6 Печать отчета	50

Приложение А. Отчет "Местонахождение абонентов"	51

Приложение Б. Отчет "Список абонентов"	52

Приложение В. Отчет "Перемещение абонентов"	53

Приложение Г. Отчет "Попытки несанкционированного доступа"	54

Приложение Д. Отчет "Сообщения архива"	55

Приложение Е. Отчет "Тревожные сообщения"	56

Перечень принятых сокращений	57

Настоящее руководство по эксплуатации БАЖК.425969.022 РЭ5 предназначено для изучения и эксплуатации  модуля  "Генератор отчетов" БАЖК.425969.022 ПМ26.8 в составе системы "Цирконий-С2000" исполнения  БАЖК.425621.002-03.

При эксплуатации модуля "Генератор отчетов"  дополнительные сведения можно найти в следующих документах:

– БАЖК.425621.002-03 РЭ. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. Описание и работа;

– БАЖК.425621.002-03 РЭ1. Система "Цирконий-С2000" Руководство по эксплуатации. Часть 2. Использование по назначению;

– эксплуатационной документации на используемые средства вычислительной техники: компьютеры, печатающие устройства, сетевое оборудование и источники бесперебойного питания;

– эксплуатационной документации на используемое программное  обеспечение общего назначения (операционная система, СУБД).

К эксплуатации допускаются лица,  имеющие навыки работы на компьютере и изучившие эксплуатационную документацию на систему, сетевое оборудование и программное обеспечение общего назначения.

### 1 Назначение

1.1 Модуль предназначен для формирования отчетов на основе данных, хранящихся в  системе "Цирконий-С2000" (далее по тексту – система).

1.2 Формирование отчетов, содержащих информацию для анализа различных ситуаций, действий абонентов и получения сводных показателей о работе системы, выполняется на основе шаблонов, определяющих вид соответствующего отчета. При необходимости перечень отчетов может быть расширен путем создания новых шаблонов и добавления их в систему. Внешний вид (форма представления) любого отчета может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.

1.3  Модуль обеспечивает подготовку и печать следующих отчетов:

а)  по абонентам:

- список местонахождения абонентов в заданных зонах;

- список перемещений с формированием статистики по времени нахождения каждого абонента в заданных зонах;

- список сотрудников и посетителей;

б) по архиву:

- список попыток несанкционированного доступа ;

- сообщения из архива по объектам, задаваемым фильтром;

- список тревожных сообщений.

1.4 Кроме перечисленных отчетов, приведенных в 1.3, доступны все шаблоны, предназначенные для использования другими модулями из комплекта программного обеспечения.

### 2 Общие сведения

  - Модуль "Генератор отчетов" устанавливается  на  автоматизированном рабочем месте  персонала службы безопасности.

  - После инсталляции модуля необходимо выполнить добавление шаблонов отчетов в базу данных системы. Из добавленных в базу данных шаблонов оператор формирует список тех  шаблонов, которые будут использоваться для формирования отчетов. Этот список используемых шаблонов будет всегда доступен при дальнейшей работе с модулем и может быть откорректирован по командам оператора.

  - Регистрация (допуск) оператора к работе с модулем производится после запуска или завершения работы с ним предыдущего оператора.

  - Процесс формирования отчета начинается с выбора необходимого шаблона из списка и ввода параметров, необходимых для   построения отчета. Вводимые параметры определяют критерии выбора данных из архива сообщений.

2.5 Отчеты  разделяются на составные части (подотчеты) в зависимости от обрабатываемых данных и используемой группировки (по зонам, по структурным подразделениям  и т.д.).

2.6 При задании параметров, определяющих длительность отчетного периода, по которому будет формироваться отчет, граничные условия времени можно устанавливать в виде одного  (сплошного) интервала времени или  совокупности ежедневных   интервалов (часть суток с периодом сутки). В зависимости от введенной информации, выбор по использованию граничных условий  времени осуществляется автоматически или предоставляется оператору.

2.7 Формы отображения информации, появляющиеся на экране монитора после запуска и во время работы с модулем, соответствуют принципам графического интерфейса пользователя для операционной системы Windows 2000 Professional.

Формы отображения информации на экране могут иметь непринципиальные отличия от приведенных в данном руководстве.

### 3 Использование по назначению

### 3.1 Запуск модуля

3.1.1 Запустить модуль " Генератор отчетов " на исполнение путем выбора соответствующего пункта меню "Пуск" операционной системы или с помощью иконки программы, расположенной на рабочем столе Windows.

3.1.2 После запуска  модуля на экране отобразится основное окно с приглашением  ввода  идентификационных  данных.

### 3.2. Основное окно

3.2.1 После ввода оператором корректных идентификационных данных (имя и пароль) на экране появится основное окно (рисунок 3.1):

Основное окно разбито на  пять областей отображения информации:

1 – главное меню;

2 – панель инструментов с кнопками быстрого доступа;

3 – дерево отчетов\шаблонов;

4 – просмотр отчёта;

5 – строка состояния.

1                         2

3

4

5

Рисунок 3.1

3.2.2 Главное меню в виде горизонтального списка основных функций модуля с выпадающими подменю расположено в верхней части окна.

3.2.3 Под главным меню расположена панель инструментов с кнопками, дублирующими часто используемые команды меню. При установке курсора на одну из  кнопок отобразится  всплывающая подсказка, объясняющая назначение кнопки.

3.2.4  Строка состояния  располагается в нижней строке окна программы и предназначена для отображения вспомогательной информации в виде подсказок к выбранным пунктам меню и т.п.

### 3.3 Главное меню

3.3.1 Главное меню состоит из пунктов:

а)  "Действие" - для вызова меню (рисунок 3.2) с пунктами:

Рисунок 3.2

1) "Начать работу" -  начало  сеанса работы оператора  с модулем, ввод идентификационных признаков оператора;

2) "Завершить работу" –  окончание сеанса  работы оператора с модулем ;

3) "Выход" – завершение работы модуля;

б) "Вид"  -  для вызова меню (рисунок 3.3) с пунктами:

Рисунок 3.3

1) "Панель инструментов" –  включение/выключение режима отображения панели инструментов в окне программы. Выполняется щелчком курсора мыши слева от имени функции, при этом появляется  флажок "  ", повторный щелчок – отменяет данный режим;

- "Строка  состояния" – включение/ выключение режима отображения  состояния в нижней части окна программы. Выполняется щелчком курсора мыши слева от имени функции, при этом появляется флажок "  ", повторный щелчок – отменяет данный режим;

- "Дерево отчетов" – показать/скрыть панель "дерево" отчетов и шаблонов. Выполняется щелчком курсора мыши слева от имени функции, при этом появляется флажок "  ", повторный щелчок – отменяет данный режим;

в) "Отчеты" – для вызова меню (рисунок 3.4) с пунктами:

Рисунок 3.4

- "Создать отчет" -   установка параметров отчета  и формирование отчета;

- "Удалить" -  удаление отчетов или шаблонов из архива;

- "Создать каталог" – создание каталогов отчетов;

- "Обновить" – обновление  списка отчетов и шаблонов;

- "Заполняемые поля" -  добавление в базу данных  параметров (должности и фамилии), необходимых для утверждения отчета;

- “Добавить шаблоны из файла…" – выборочное добавление из файлов с расширением dll шаблонов отчетов, находящихся в нем;

- "Добавить шаблоны из СУБД…" – выборочное добавление шаблонов отчётов из базы данных;

г) "Сервис" – для вызова меню  (рисунок 3.5)  с пунктом:

Рисунок 3.5

1)   "Настройка" -  настройка сетевых параметров компьютера;

д) "Справка" – для вызова меню (рисунок 3.6) с пунктом:

Рисунок 3.6

1)  "О программе" - просмотр  информации о разработчике и версии программы.

### 3.4 Регистрация оператора

### 3.4.1 Начало работы

3.4.1.1 Для начала работы необходимо:

а) выбрать последовательно пункты "Действие", "Начать работу", на экране  отобразится окно (рисунок 3.7):

Рисунок 3.7

б) ввести имя, под которым оператор зарегистрирован в системе. Ввод отображается на экране;

в) ввести пароль оператора. Ввод каждого символа отображается знаком "" (звездочка). Процесс ввода идентификационных признаков может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Отменить" в окне "Регистрация оператора";

г) после ввода информации выбрать кнопку "ОК". При совпадении введенных и зарегистрированных в системе идентификационных признаков будут доступны все пункты главного меню.

Если при вводе имени или пароля допущена ошибка или одно из них не соответствует данным в списке операторов и абонентов, то отобразится сообщение: "Имя пользователя или пароль введены неверно!". Необходимо повторить процедуру регистрации.

### 3.4.2 Завершение работы оператора

3.4.2.2  Для завершения работы оператора выбрать последовательно пункты "Действие", "Завершить работу".  В главном меню будут доступны пункты "Действие", "Вид", "Сервис" и "Справка".

### 3.4.3 Завершение работы модуля

3.4.3.1 Для завершения работы  модуля выбрать последовательно пункты "Действие", "Выход".

3.4.3.2 Завершить работу модуля можно также, закрыв  окно "Генератор отчетов" (кнопка   "Закрыть").

### 3.5 Настройка

3.5.1 Выбрать последовательно пункты "Сервис", "Настройка", на экране отобразится окно (рисунок 3.8 ).

Рисунок 3.8

    - Раздел " Сервер " определяет  местоположение базы данных системы  в сети и параметры подключения к ней:

а) "ТСР порт " – определяет  номер ТСР порта для подключения к серверу системы;

б) "Компьютер" - сетевое имя  компьютера, на котором размещается  база данных системы. Для изменения имени компьютера необходимо  нажать кнопку   и  выбрать  имя компьютера  в окне "Обзор компьютеров" или  ввести   имя компьютера с клавиатуры.

3.5.3 Для  сохранения настроенных  параметров нажать кнопку "ОК".

### 4 Построение отчетов

### 4.1 Добавление шаблонов из файла

4.1.1 Для добавления из библиотеки шаблонов (файла с расширением dll) в главном меню выбрать последовательно пункты  "Отчеты", "Добавить шаблоны из файла…", на экране отобразится  окно (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1

Примечание -  При добавлении из файла выбирается директория, содержащая библиотеки отчётов (по умолчанию это директория, в которую был инсталлирован модуль).

4.1.2 В этом окне из библиотеки шаблонов выбираются файлы, содержащие шаблоны отчетов. В файле Reports.dll находятся все шаблоны по абонентам, и архиву. Выбрать файл  Reports.dll и нажать кнопку "Открыть", на экране отобразится окно (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2

Отметить флажком     необходимые названия шаблонов отчетов и нажать кнопку "Добавить". Все шаблоны отчетов при выбранной вкладке "Шаблоны" отобразятся в левой части окна  (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3

4.1.3 Шаблоны отчетов разделены по категориям. Категория может содержать один или более шаблонов. Около названия категории  расположено изображение .  Около названия шаблона расположено изображение .

4.1.4 Выбрать категорию, в которой находится требуемый шаблон, и нажать на значок , располагающийся слева от значка категории . При этом раскроется список шаблонов, принадлежащих выбранной категории  (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4

### 4.2 Выбор используемых шаблонов из  БД

4.2.1 Для формирования списка используемых шаблонов  из базы данных необходимо в главном меню выбрать последовательно пункты  "Отчеты", "Добавить шаблоны из СУБД…", на экране отобразится  окно (рисунок 4.5).

Рисунок 4.5

Примечание – В модуле  реализован контроль версий библиотеки шаблонов отчетов и  обеспечивается одновременная работа с библиотеками  разных версий.

4.2.2 Отметить флажком     необходимые названия шаблонов отчетов и нажать кнопку "Добавить". Все шаблоны отчетов, при выбранной вкладке "Шаблоны" отобразятся в левой части окна  (рисунок 4.4).

### 4.3 Выбор вида отчета

4.3.1 Для создания отчета  в окне (рисунок 4.4) следует выбрать требуемый шаблон. После того, как будет выбран шаблон, кнопка  ("Создать отчет") на панели инструментов станет активной. Также станет активным пункт "Создать отчет" в меню "Отчеты".

4.3.2  Построение нового отчета можно начать одним из следующих способов:

а) выбрать последовательно пункты "Отчеты", "Создать отчет";

б) нажать кнопку с изображением "",  находящуюся на панели инструментов;

в) дважды нажать левую кнопку "мыши" на строчке с  выбранным шаблоном отчета.

4.3.3 Для определения вида отчета необходимо выбрать  в левой части окна  (рисунок 4.4) один из следующих типов:

а) "Местонахождение" -  отчет содержит данные о местонахождении абонентов в заданных зонах;

б) "Перемещение" - отчет содержит данные  о перемещении и времени нахождения абонентов в заданных зонах;

в) "Список" -  отчет о сотрудниках и посетителях, по которым будет отображена статистика;

г) "Тревожные сообщения" – отчет содержит данные о тревожных сообщениях;

д) "Попытки НСД" -  отчет содержит данные о попытках несанкционированного доступа;

е) "Сообщения архива" – отчет содержит данные из архива сообщений по объектам, задаваемым фильтром.

4.3.4 Для  ввода параметров (должность и фамилия), необходимых для  утверждения  отчета, нажать последовательно  пункты меню "Отчет" и "Заполняемые поля", на экране отобразится окно (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6

4.3.4.1 В поле "Должность" ввести  должность лица, которое будет утверждать данный отчет.

4.3.4.2 В поле "Фамилия" ввести инициалы и фамилию лица, которое будет утверждать данный отчет.

Примечания

1 Кнопка "Обновить" предназначена для обновления  информации в списках заполняемых полей в соответствии с текущим состоянием базы данных системы.

2 Кнопка "Удалить" предназначена для удаления информации из списка  заполняемых полей базы данных системы.

4.3.4.3 Для подтверждения выбора и выхода из окна необходимо нажать кнопку "Закрыть".

### 4.4  Создание  и вывод  отчета " Местонахождение абонентов"

### 4.4.1 Настройка параметров  отчета

4.4.1.1 Для создания отчета, связанного с нахождением абонентов в заданный момент времени, необходимо выполнить одно из перечисленных действий 4.3.2, на экране отобразится окно  (рисунок 4.7) с возможностью установки параметров отчета.

Рисунок 4.7

4.4.1.2 Для задания   момента  времени местонахождения абонентов  в зонах необходимо в поле "Дата и время" нажать клавишу   и в появившихся ячейках выбрать дату, месяц, год и время суток

4.4.1.3 В поле "Перечень абонентов" нажать кнопку   на экране отобразится окно (рисунок 4.8). Для  участия  в  фильтре конкретного абонента напротив него необходимо установить флажок  ,   если флажок   не установлен, то при фильтрации данный абонент учитываться не будет.

Примечание – Если ни один абонент не выбран, то отчет формируется по всем абонентам.

Для сортировки информации необходимо  выбрать один из заголовков столбца: " ФИО", "График", "Табельный номер", "Подразделение", "Номер пропуска", затем  нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке.

Рисунок 4.8

При нажатии кнопки  "Фильтр" ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска  – отобразится окно с  результатами поиска.

Для выбора всех  абонентов  в этом окне нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные абоненты будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех абонентов нажать кнопку  ("Снять все выделения").

Для  выбора  абонентов  с должностями на панели инструментов выбрать вкладку "Абоненты с должностями", на экране отобразится окно (рисунок 4.9):

Рисунок 4.9

Выбор должности в этом окне аналогичен выбору абонентов, описанному выше.

Для выбора абонентов в организациях/подразделениях  необходимо на панели инструментов выбрать вкладку  "Абоненты в организациях / подразделениях", на экране отобразится окно (рисунок 4.10).

Рисунок 4.10

Для выбора всех подразделений в этом окне  на панели инструментов нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные подразделения будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех подразделений нажать кнопку  ("Снять все выделения").

Для выбора группы подразделений нажать  кнопку   ("Выбрать ветку").

Примечания

1 Если квадратик  окрашен цветом, то это означает, что в этой группе есть выбранное подразделение.

2 Если в квадратике на белом фоне установлен флажок, то это означает, что все подразделения в этой группе выбраны.

Для снятия выбора группы подразделений нажать кнопку ""("Снять выделения в ветке").

Кнопка   ("Обновить данные") на панели инструментов предназначена для повторного считывания данных по подразделениям из базы данных.

Выбор абонентов с графиками аналогичен выбору абонентов с должностями.

Для подтверждения выбора и выхода из окна необходимо нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.7).

4.4.1.4  При выборе  поля "Перечень зон " появляется  кнопка ,  при нажатии на эту кнопку на  экране отобразится окно (рисунок 4.11). Процедура  настройки фильтра по зонам аналогична настройке фильтра по абонентам в подразделении.

Рисунок 4.11

4.4.1.5 Для подтверждения выбора и выхода из окна нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.7).

4.4.1.6 При выборе  поля "Способ вывода" появляется  кнопка ,  нажать ее, в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий включать (или не включать) в отчет все проходы абонентов.

Примечание -  При выборе  признака "Нет" по каждой зоне выводится только количество абонентов.

4.4.1.7 В поле "Утверждающий" из раскрывающегося списка  выбрать должность и фамилию сотрудника, который будет утверждать данный отчет.

4.4.1.8 В поле "Тип доступа" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий пользоваться этим отчетом одному или всем операторам.

Примечание –При выборе признака "Да" отчет будет доступен всем операторам, а при выборе признака "Нет" – только оператору , работающему с данным отчетом.

### 4.4.2  Сохранение  параметров отчета

4.4.2.1  Для сохранения параметров отчёта необходимо нажать кнопку "Сохранить как…", появится окно  (рисунок 4.12),

Рисунок 4.12

В этом окне возможно создать структуру каталогов для хранения отчётов. Для создания каталога необходимо нажать кнопку  ("Создать каталог") или в контекстном меню выбрать команду "Создать каталог", появится  строка,  в которую необходимо ввести имя каталога.

Для переименования имени каталога необходимо:

а) выбрать каталог  для изменения имени;

б) выбрать в контекстном меню пункт "Переименовать";

в) изменить имя каталога и подтвердить изменение.

При удалении  каталога из списка необходимо:

а)  выбрать требуемый каталог;

б) нажать кнопку  ("Удалить каталог") или в контекстном меню выбрать команду "Удалить". Каталог из списка  будет удален.

В поле "Название отчета" ввести имя нового отчета.

4.4.2.2  Для сохранения отчета нажать кнопку "Сохранить",  отчет с настроенными параметрами будет сохранен и появится в списке отчетов. Если  необходимо отменить операцию сохранения,  нажать кнопку "Отмена".

### 4.4.3 Корректировка параметров отчета

4.4.3.1 Для корректировки параметров отчета  в окне (рисунок 4.4) необходимо:

а) выбрать вкладку "Отчеты";

б) в появившемся списке отчетов выбрать требуемый отчет, на экране отобразится окно с возможностью корректировки  параметров отчета;

в) откорректировать параметры отчета и нажать кнопку "Сохранить". Отчет с откорректированными  параметрами будет сохранен в списке отчетов под тем же именем. А если нужно изменить имя откорректированного отчета, то необходимо нажать кнопку "Сохранить как…" и выполнить действия, описанные в 4.4.2.1.

### 4.4.4 Формирование и просмотр отчета

4.4.4.1 Для формирования  отчета в окне (рисунок 4.7) следует нажать кнопку "Сформировать". В правой части окна (рисунок 4.4) отобразится построенный отчет.

4.4.4.2 Для  перехода с одной страницы на другую внутри данного отчета, в том случае, если в отчете больше одной страницы, используются следующие кнопки:

а)  ("Первая страница")  - переход на первую страницу;

б)  ("Предыдущая страница")  - переход на предыдущую страницу;

в)  ("Следующая страница")  - переход на следующую страницу;

г)  ("Последняя страница")  - переход на последнюю страницу.

4.4.4.3 Для поиска информации в отчете необходимо нажать кнопку   ("Поиск в тексте"), на экране отобразится  окно (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13

В поле "Введите текст для поиска"  ввести  необходимую информацию и нажать кнопку "Дальше", искомая информация  в отчете будет выделена красным квадратиком.  Для завершения поиска нажать кнопку "Завершить".

4.4.4.4 Размер отчета  можно увеличить, чтобы получить подробное изображение, или уменьшить, чтобы увидеть большую часть страницы или даже несколько страниц сразу в уменьшенном виде. Для этого необходимо нажать кнопку

("Масштаб") и выбрать  необходимый размер изображения отчета.

4.4.4.5 Для просмотра перечня составных частей отчета (подотчеты) предусмотрена кнопка   ("Дерево подотчетов").

### 4.4.5 Сохранение отчета

4.4.5.1  Для сохранения  отчета  нажать  кнопку  ("Сохранить отчет") на панели инструментов или выбрать в меню "Отчеты"  пункт "Сохранить отчет", на экране отобразится окно (рисунок 4.14).

В этом окне необходимо:

а)  в поле "Папка" выбрать  каталог, в котором будет храниться отчет;

б) в поле "Имя файла" ввести название файла;

в) в поле "Тип файла" выбрать из раскрывающегося списка один из форматов файла;

г) нажать кнопку "Сохранить". В списке отчетов появится  сохраненный отчет.

Рисунок 4.14

### 4.4.6 Печать отчета

4.4.6.1  Для печати отчета в окне (рисунок 4.4) нажать кнопку  на панели инструментов, появится стандартное диалоговое окно "Печать", в котором установить параметры печати и выполнить печать.

Примечание – Для печати ранее сохраненных отчетов необходимо использовать программы, соответствующие формату файла,  в котором находится отчет.

4.4.6.2 Пример распечатки отчета "Местонахождение абонентов" приведен в приложении А.

### 4.5 Создание  и вывод  отчета " Список абонентов"

### 4.5.1  Настройка параметров  отчета

4.5.1.1 Для создания списка абонентов, зарегистрированных в системе, необходимо выполнить одно из перечисленных действий 4.3.2, на экране отобразится окно  (рисунок 4.15) с возможностью установки параметров отчета.

Рисунок 4.15

4.5.1.2 Для определения признака абонентов, включаемых в список, необходимо в  поле "Включить в список" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать один из признаков:

4.5.1.3 В поле "Перечень абонентов" нажать кнопку ,  на экране отобразится окно (рисунок 4.8). Выполнить действия, описанные в 4.4.1.3. Для подтверждения выбора и выхода из окна необходимо нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.15).

4.5.1.4  Для  группировки абонентов по определенному признаку необходимо в  поле "Группировка " (рисунок 4.15) нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать один из признаков:

4.5.1.5 В поле "Утверждающий" из раскрывающегося списка выбрать должность и фамилию сотрудника, который будет утверждать данный отчет.

4.5.1.6 В поле "Тип доступа" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий пользоваться этим отчетом одному или всем операторам.

### 4.5.2  Сохранение параметров отчета

4.5.2.1 Для сохранения  параметров отчёта выполнить действия, изложенные в  4.4.2.

### 4.5.3  Корректировка параметров отчета

4.5.3.1 Для корректировки параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.3.

### 4.5.4  Формирование и просмотр отчета

4.5.4.1 Для формирования и просмотра отчета выполнить действия, изложенные в 4.4.4.

### 4.5.5 Сохранение отчета

4.5.5.1 Для сохранения отчета выполнить действия, изложенные в 4.4.5.

### 4.5.6 Печать отчета

4.5.6.1 Для  печати отчета выполнить действия, изложенные  в 4.4.6.

4.5.6.2 Пример распечатки отчета  "Список абонентов" приведен в приложении Б.

### 4.6 Создание  и вывод  отчета " Перемещение абонентов"

### 4.6.1  Настройка параметров  отчета

4.6.1.1 Для получения информации о перемещении и времени нахождения абонентов в заданной зоне необходимо выполнить одно из перечисленных действий 4.3.2, на экране отобразится окно  (рисунок 4.16) с возможностью установки параметров отчета.

Рисунок 4.16

4.6.1.2 В поле "Отчетный период"  нажать клавишу   и в раскрывающихся ячейках указать дату начала и конца отчетного периода, параметры времени: время начала, время конца. Граничные условия времени  можно задавать в виде одного  (сплошного) интервала времени или  совокупности ежедневных интервалов (часть суток с периодом сутки).  В зависимости от введенной информации,  выбор по использованию граничных условий  времени осуществляется автоматически или предоставляется оператору.

Для ввода информации в ячейку предварительно ее надо активизировать установкой флажка слева от ячейки. Если ячейка не активизирована, то по умолчанию для даты начала берется самая ранняя дата, имеющаяся в базе данных, для даты конца – самая поздняя дата, имеющаяся в базе данных, для времени начала – 00:00 часов, для времени конца – 24:00.

4.6.1.3 Для отображении статистики по абонентам необходимо в  поле "Перечень абонентов" нажать кнопку   на экране отобразится окно (рисунок 4.8). Выполнить действия, описанные в 4.4.1.3.

Примечание – Если ни один абонент не выбран, то статистика выводится  по всем абонентам.

4.6.1.4 Для отображения статистики по зонам необходимо в поле "Перечень зон" нажать кнопку , на экране отобразится окно (рисунок 4.10). Выполнить действия, описанные в 4.4.1.4.

Примечание – Если ни одна зона  не выбрана, то статистика выводится  по всем зонам.

4.6.1.5 Для подтверждения выбора и выхода из окна нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.16).

4.6.1.5  В поле "Способ вывода нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий включать (или не включать) в отчет все проходы абонентов.

4.6.1.6 В поле "Утверждающий" из раскрывающегося списка выбрать должность и фамилию сотрудника, который будет утверждать данный отчет.

4.6.1.7 В поле "Тип доступа" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий пользоваться этим отчетом одному или всем операторам.

### 4.6.2  Сохранение  параметров отчета

4.6.2.1 Для сохранения  параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.2.

### 4.6.3 Корректировка параметров отчета

4.6.3.1 Для корректировки параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.3.

### 4.6.4 Формирование и просмотр отчета

4.6.4.1 Для формирования и просмотра отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.4.

### 4.6.5 Сохранение отчета

4.6.5.1 Для сохранения отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.5.

### 4.6.6 Печать отчета

4.6.6.1 Для  печати отчета выполнить действия, аналогичные  требованиям 4.4.6.

4.6.6.2 Пример распечатки отчета "Перемещении" абонентов" приведен в приложении В.

### 4.7 Создание  и вывод  отчета "Попытки несанкционированного доступа"

### 4.7.1 Настройка параметров  отчета

4.7.1.1 Для получения информации о попытках несанкционированного доступа необходимо выполнить одно из перечисленных действий 4.3.2, на экране отобразится окно  (рисунок 4.17) с возможностью установки параметров отчета.

Рисунок 4.17

4.7.1.2 В поле "Отчетный период"  нажать клавишу   и в раскрывающихся ячейках указать дату начала и конца отчетного периода, параметры времени: время начала, время конца. Отчетный период  можно задавать в виде одного  (сплошного) интервала времени или  совокупности ежедневных   интервалов (часть суток с периодом сутки).  В зависимости от введенной информации,   выбор по использованию параметров времени осуществляется автоматически или предоставляется оператору.

Для ввода информации в ячейку предварительно ее надо активизировать установкой флажка слева от ячейки. Если ячейка не активизирована, то по умолчанию для даты начала берется самая ранняя дата, имеющаяся в базе данных, для даты конца – самая поздняя дата, имеющаяся в базе данных, для времени начала – 00:00 часов, для времени конца – 24:00.

4.7.1.3 В поле "Утверждающий" из раскрывающегося списка  выбрать должность и фамилию сотрудника, который будет утверждать данный отчет.

4.7.1.4 В поле "Тип доступа" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий пользоваться этим отчетом одному или всем операторам.

### 4.7.2  Сохранение параметров отчета

4.7.2.1 Для сохранения параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.2.

### 4.7.3 Корректировка параметров отчета

4.7.3.1 Для корректировки параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.3.

### 4.7.4 Формирование и просмотр отчета

4.7.4.1 Для формирования и просмотра отчета выполнить действия, изложенные в 4.4.4.

### 4.7.5 Сохранение отчета

4.7.5.1 Для сохранения отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.5.

### 4.7.6 Печать отчета

4.7.6.1 Для  печати отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.6.

4.7.6.2 Пример распечатки отчета "Попытки несанкционированного доступа"  приведен в приложении Г.

### 4.8 Создание  и вывод  отчета "Сообщения архива"

### 4.8.1 Настройка параметров  отчета

4.8.1.1 Для получения информации из архива необходимо выполнить одно из перечисленных действий 4.3.2, на экране отобразится окно  (рисунок 4.18) с возможностью установки параметров отчета.

Рисунок 4.18

4.8.1.2 В поле "Отчетный период"  нажать клавишу   и в раскрывающихся ячейках указать дату начала и конца отчетного периода, параметры времени: время начала, время конца. Отчетный период  можно задавать в виде одного  (сплошного) интервала времени или  совокупности ежедневных   интервалов (часть суток с периодом сутки).  В зависимости от введенной информации   выбор по использованию параметров времени осуществляется автоматически или предоставляется оператору.

Для ввода информации в ячейку предварительно ее надо активизировать установкой флажка слева от ячейки. Если ячейка не активизирована, то по умолчанию для даты начала берется самая ранняя дата, имеющаяся в базе данных, для даты конца – самая поздняя дата, имеющаяся в базе данных, для времени начала – 00:00 часов, для времени конца – 24:00.

4.8.1.3 Для получения отчета о перечне объектов, используемых при фильтрации сообщений, необходимо выбрать  поле  "Фильтр архива", появится  кнопка ,  при  нажатии на эту кнопку на  экране отобразится окно (рисунок 4.19).

Рисунок 4.19

Для настройки фильтра на получение архива по заданным абонентам необходимо:

а) установить флажок   напротив признака "Абоненты". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Абоненты".  В правой части окна отображены все абоненты;

б) при нажатии кнопки  ("Фильтр") ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска  – отобразится окно с  требуемой  информацией;

в) для сортировки информации:

1) выбрать один из заголовков столбца " ФИО", "График", "Табельный номер", "Подразделение","Номер пропуска";

2) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке;

г) для выбора всех  абонентов  в этом окне нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные абоненты будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех абонентов нажать кнопку  ("Снять все выделения");

д) для  выбора  абонентов  с должностями на панели инструментов выбрать вкладку "Абоненты с должностями", на экране отобразится окно (рисунок 4.20). Выбор должности в этом окне аналогичен выбору абонентов, описанному выше;

Рисунок 4.20

е)  для выбора абонентов в организациях/подразделениях  необходимо на панели инструментов выбрать вкладку  "Абоненты в подразделении", на экране отобразится окно (рисунок 4.21). Для выбора всех устройств в этом окне  на панели инструментов нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные устройства будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех устройств нажать кнопку  ("Снять все выделения"). Для выбора группы устройств нажать  кнопку   ("Выбрать ветку").

Рисунок 4.21

Примечания

1 Если квадратик  окрашен цветом, то это означает, что в этой группе есть выбранное устройство.

2 Если в квадратике на белом фоне установлен флажок, то это означает, что все устройства в этой группе выбраны.

Для снятия выбора группы устройств нажать кнопку ""("Снять выделения в ветке").

Кнопка   ("Обновить данные") на панели инструментов предназначена для повторного считывания данных по устройствам из оперативного архива;

ж) для выбора абонентов с графиками необходимо на панели инструментов выбрать вкладку  "Абоненты с графиками", на экране отобразится окно (рисунок 4.22). Выбор абонентов с графиками аналогичен выбору абонентов с должностями.

Рисунок 4.22

Для настройки фильтра на получение архива по заданным сообщениям или типам сообщений необходимо:

а) установить флажок   напротив признака "Сообщения". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Сообщения". В правой части окна отобразятся все сообщения (рисунок 4.23);

б) для выбора всех сообщений в этом окне нажать  кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные сообщения будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех сообщений нажать кнопку  ("Снять все выделения").

в) для выбора информации  по типам сообщений выбрать вкладку "Типы сообщений", на экране отобразится информация о типах сообщений. Провести действия, аналогичные действиям при выборе  вкладки "Сообщения".

Рисунок 4.23

Для настройки фильтра на получение архива по заданным точкам доступа необходимо:

а) установить флажок   напротив признака "Точки доступа". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Точки доступа". В правой части окна отобразятся все точки доступа (рисунок 4.24);

Рисунок 4.24

б) для выбора всех  точек доступа  в этом окне нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные устройства будут отмечены флажком ;

в) для снятия выбора всех устройств нажать кнопку  ("Снять все выделения").

г) при нажатии кнопки  "Фильтр" ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска  – отобразится окно с  искомой   информацией;

д) для сортировки информации:

1) выбрать один из заголовков столбца " Название", "Зона выхода", "Зона входа", "УПУ";

2) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке.

Для настройки фильтра на получение архива по заданным устройствам необходимо:

а)  установить флажок   напротив признака "Устройства". Нажать левую кнопку "мыши" на признаке "Устройства". В правой части окна отобразятся все устройства (рисунок 4.25);

Рисунок 4.25

б) для выбора всех устройств в этом окне  на панели инструментов нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные устройства будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех устройств нажать кнопку  ("Снять все выделения");

в) для выбора группы устройств нажать  кнопку   ("Выбрать ветку").

Примечания

1 Если квадратик  окрашен цветом, то это означает, что в этой группе есть выбранное устройство.

2 Если в квадратике на белом фоне установлен флажок, то это означает, что все устройства в этой группе выбраны;

г) для снятия выбора группы устройств нажать кнопку ""("Снять выделения в ветке").

Кнопка   ("Обновить данные") на панели инструментов предназначена для повторного считывания данных по устройствам из оперативного архива.

Процедура  настройки фильтра на получение списка  зон аналогична настройке фильтра по устройствам.

Подтверждение выбора и выход из окна осуществляется при нажатии кнопки "ОК".  Отказ от принятия условий фильтрации – нажатием кнопки "Отмена".

Примечание – Выбранные из архива объекты фильтра – источники сообщений (зоны, точки доступа, устройства) объединяются по схеме "Логическое ИЛИ",  результат которой объединяется с другими объектами фильтра (абонентами, сообщениями)  и  временным интервалом по схеме "Логическое И".

4.8.1.10 В поле "Утверждающий" из раскрывающегося списка  выбрать должность и фамилию сотрудника, который будет утверждать данный отчет.

4.8.1.11 В поле "Тип доступа" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий пользоваться этим отчетом одному или всем операторам.

### 4.8.2  Сохранение параметров отчета

4.8.2.1 Для сохранения параметров отчета  выполнить действия , изложенные в  4.4.2.

### 4.8.3 Корректировка параметров отчета

4.8.3.1 Для корректировки параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.3.

### 4.8.4 Формирование и просмотр отчета

4.8.4.1 Для формирования и просмотра отчета выполнить действия , изложенные в  4.4.4.

### 4.8.5 Сохранение отчета

4.8.5.1 Для сохранения отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.5.

### 4.8.6 Печать отчета

4.8.6.1 Для  печати отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.6.

4.8.6.2 Пример распечатки отчета "Сообщения архива" приведен в приложении Д.

### 4.9  Создание  и вывод  отчета "Тревожные сообщения"

### 4.9.1 Настройка параметров  отчета

4.9.1.1 Для получения информации о тревожных сообщениях необходимо выполнить одно из перечисленных действий 4.3.2, на экране отобразится окно  (рисунок 4.26) с возможностью установки параметров отчета.

Рисунок 4.26

4.9.1.2 В поле "Отчетный период"  нажать клавишу   и в раскрывающихся ячейках указать дату начала и конца отчетного периода, параметры времени: время начала, время конца. Отчетный период  можно задавать в виде одного  (сплошного) интервала времени или  совокупности ежедневных  интервалов (часть суток с периодом сутки).  В зависимости от введенной информации,  выбор по использованию параметров времени осуществляется автоматически или предоставляется оператору.

Для ввода информации в ячейку предварительно ее надо активизировать установкой флажка слева от ячейки. Если ячейка не активизирована, то по умолчанию для даты начала берется самая ранняя дата, имеющаяся в базе данных, для даты конца – самая поздняя дата, имеющаяся в базе данных, для времени начала – 00:00 часов, для времени конца – 24:00.

4.9.1.3  Для вывода списка тревожных сообщений по зонам необходимо в поле "Перечень зон" нажать кнопку , на экране отобразится окно (рисунок 4.11). Выполнить действия,  описанные в 4.4.1.4.

Примечание – Если ни одна зона  не выбрана, учитываются все зоны.

Для подтверждения выбора и выхода из окна нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.26).

4.9.1.4 Для вывода списка тревожных сообщений по устройствам  необходимо:

а) в поле "Перечень устройств" нажать кнопку   на экране отобразится окно (рисунок 4.27);

б)  в левой части окна установить флажок   (если флажок не стоит) напротив признака "Устройства";

Рисунок 4.27

в) в правой части окна для выбора всех устройств на панели инструментов нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные устройства будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех устройств нажать кнопку  ("Снять все выделения");

г) для выбора группы устройств нажать  кнопку   ("Выбрать ветку").

Примечания

1 Если квадратик  окрашен цветом, то это означает, что в этой группе есть выбранное устройство.

2 Если в квадратике на белом фоне установлен флажок, то это означает, что все устройства в этой группе выбраны;

д) для снятия выбора группы устройств нажать кнопку ""("Снять выделения в ветке").

Кнопка   ("Обновить данные") на панели инструментов предназначена для повторного считывания данных по устройствам из оперативного архива.

Примечание – Если ни одно устройство не выбрано, то учитываются все устройства.

Для подтверждения выбора и выхода из окна нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.26).

4.9.1.5 Для вывода списка тревожных сообщений по точкам доступа  необходимо:

а) в поле "Перечень точек доступа" нажать кнопку   на экране отобразится окно (рисунок 4.28);

б)  в левой части окна установить флажок   (если флажок не стоит) около признака "Точки доступа";

в) в правой части окна для выбора всех точек доступа на панели инструментов нажать кнопку  ("Выделить все"). Все выбранные точки доступа будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех точек доступа нажать кнопку  ("Снять все выделения").

Кнопка   ("Обновить данные") на панели инструментов предназначена для повторного считывания данных по точкам доступа  из оперативного архива.

Рисунок 4.28

Для подтверждения выбора и выхода из окна нажать кнопку "ОК" (отказ от принятия условий фильтрации осуществляется нажатием кнопки "Отмена"),  на экране отобразится окно (рисунок 4.26).

4.9.1.6  В поле "Использовать перечень устройств, расположенных в зонах" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак включения в отчет сообщений от устройств, расположенных в выбранных зонах. При этом список устройств игнорируется.

4.9.1.7 В поле "Использовать перечень ТД, расположенных в зонах" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак включения в отчет сообщений только от точек доступа, расположенных в выбранных зонах.

4.9.1.8 В поле "Способ вывода" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак включения в отчет данных о каждой тревоге. При выборе признака "Нет" будет выведено только количество тревог от каждого устройства.

4.9.1.9 В поле "Утверждающий"  выбрать должность и фамилию сотрудника, который будет утверждать данный отчет.

4.9.1.10 В поле "Тип доступа" нажать клавишу   и в раскрывающемся списке выбрать признак, позволяющий пользоваться этим отчетом одному или всем операторам.

### 4.9.2  Сохранение параметров  отчета

4.9.2.1 Для сохранения параметров отчета  выполнить действия, изложенные в  4.4.2.

### 4.9.3 Корректировка параметров отчета

4.9.3.1 Для корректировки параметров отчета  выполнить действия, изложенные в 4.4.3

### 4.9.4 Формирование и просмотр отчета

4.9.4.1 Для формирования и просмотра отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.4.

### 4.9.5 Сохранение отчета

4.9.5.1 Для сохранения отчета выполнить действия, изложенные в 4.4.5.

### 4.9.6 Печать отчета

4.9.6.1 Для  печати отчета выполнить действия, изложенные в  4.4.6.

4.9.6.2 Пример распечатки отчета "Тревожные сообщения" приведен в приложении Е.

### Приложение А

(справочное)

### Отчет "Местонахождение абонентов"

### Приложение Б

(справочное)

### Отчет "Список абонентов"

### Приложение В

(справочное)

### Отчет "Перемещение абонентов"

### Приложение Г

(справочное)

### Отчет "Попытки несанкционированного доступа"

### Приложение Д

(справочное)

### Отчет "Сообщения архива"

### Приложение Е

(справочное)

### Отчет "Тревожные сообщения"

### Перечень принятых сокращений

ТД       – точка доступа

СУБД – система управления базами данных

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | #### Заменен- ных | ##### Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |