Утвержден

БАЖК.425969.022 РЭ6-ЛУ

СИСТЕМА ЦИРКОНИЙ-С2000

Комплект программного обеспечения

Руководство по эксплуатации

Часть 7

- Модуль "Шлюз "Сектор-М"

БАЖК.425969.022 РЭ6

- Содержание

- 1 Назначение																									4

- 2 Общие сведения																							5

- 3 Использование модуля																					6

- Перечень принятых сокращений 																	7

Настоящее руководство по эксплуатации БАЖК.425968.022 РЭ6 предназначено для изучения и эксплуатации  модуля  "Шлюз "Сектор-М"  БАЖК.425968.022 ПМ26.9 (далее по тексту – модуль) в составе системы "Цирконий-С2000" исполнения  БАЖК.425621.002-03 (далее по тексту – система).

Операторы, работающие на компьютере  с модулем, должны иметь общее среднее образование , навыки работы с операционной системой   Windows 2000 Professional, знать и выполнять порядок и правила работы с системой, изложенные  в настоящей инструкции.

При эксплуатации модуля необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

а) БАЖК.425621.002-03 РЭ. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. Описание и работа;

б) БАЖК.425621.002-03 РЭ1. Система "Цирконий-С2000" Руководство по эксплуатации. Часть 2. Использование по назначению;

в) БАЖК.425969.022 РЭ. Комплект программного обеспечения. Руководство по эксплуатации. Часть 1.  Модули "Администратор" и "Конфигуратор";

г) эксплуатационной документацией на программное обеспечение (ПО) универсального применения.

- 1 Назначение

- 1.1 Модуль "Шлюз "Сектор-М" предназначен для обмена информацией с системой управления доступом  (СУД) "Сектор-М" ЦКДИ.425722.003 при изменении данных на абонентов (синхронизация баз данных обеих систем), совершении проходов через точки доступа и подаче команд о задержании абонентов в шлюзовых кабинах СУД "Сектор-М".

- 2 Общие сведения

2.1  При интеграции системы с СУД "Сектор-М" обмен информацией ведется по локально-вычислительной сети (ЛВС). Обе системы поддерживают обмен информацией по абонентам из базы данных и оперативными сообщениями о проходах абонентов через точки доступа и командах, подаваемых с АРМ (автоматизированное рабочее место)  охраны, о задержании абонентов в шлюзовых кабинах СУД "Сектор-М".

2.3 СУД "Сектор-М" обеспечивает:

а) весовой контроль прохода абонентов через кабину по одному;

б) идентификацию абонентов  по коду пропуска;

в) аутентификацию абонентов:

1) по личному  коду;

2) по изображению кисти руки;

г) радиационный контроль абонентов.

Каждая из систем "Сектор-М" и "Цирконий-С2000" имеет собственную  базу данных. В процессе совместной работы происходит:

– синхронизация баз данных при изменении сведений по абонентам;

– обмен оперативными данными о совершенных проходах абонентов.

Кроме того, СУД "Сектор-М" обеспечивает прием и выполнение команд с системы "Цирконий-С2000" о задержании и отмене задержания абонентов.

Обмен оперативными данными о проходах абонентов необходим для контроля маршрутов абонентов и выполнения системой функции "Antipassback".

СУД "Сектор-М" – самостоятельно работающая система управления доступом. Вся информация о нарушениях проходов через контрольно-пропускные кабины отображается на пульте оператора и сервисном компьютере, на котором производится регистрация и архивирование всех сообщений о работе кабин, и в систему "Цирконий-С2000" не передается.

- 3 Использование модуля

- 3.1 Модуль "Шлюз "Сектор-М" представляет собой отдельный компонент, выполненный  в формате dll-модуля, как одно из устройств, обслуживаемых считывателями или модулем  sectorpoxy.dll.

- 3.2 Регистрация модуля осуществляется на этапе установки системы.

- 3.3 Подключение и настройка модуля "Шлюз "Сектор-М" осуществляется на этапе конфигурирования системы с помощью модуля "Конфигуратор".

Примечание - В главном меню модуля "Конфигуратор" выбрать последовательно пункты "Действие", "Открыть" и "Зоны". В окне "Зоны" выбрать зону, которая будет контролироваться СУД "Сектор-М". В правой части окна в разделе "Параметры устройства" в строке "Сектор-М" выбрать параметр "Да".

- 3.4 В процессе работы системы  текущее состояние СУД "Сектор-М" отображается в "дереве" списка технических устройств (закладка "Устройства") модуля  "Монитор".

- 3.5 При потере связи с СУД "Сектор-М" в архиве сообщений выводится сообщение "Нарушена связь с СУД "Сектор-М".  При восстановлении связи с СУД "Сектор-М" –  "Восстановлена связь с СУД "Сектор-М".

- 3.6 Сообщения о проходах и задержании абонентов, поступающие от СУД "Сектор-М" заносятся в архив сообщений системы.

- 3.7 Система  "Цирконий-С2000" передает в СУД "Сектор-М" команды "Задержать абонента" и "Отменить задержание абонента".

Перечень принятых сокращений

- АРМ – 		автоматизированное рабочее место

- ЛВС – 		локальная  вычислительная сеть

- СУД –	 	система управления доступом

- УК –			 управляющий компьютер

###### Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | # Подпись | # Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен- ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |