- Утвержден

БЖАК.425142.016 ФО – ЛУ

- ИЗДЕЛИЕ УРАН-М1

- Формуляр

- БЖАК.425142.016 ФО

- ИЗДЕЛИЕ УРАН-М1

Заводской №______

Формуляр

БЖАК.425142.016 ФО

- Содержание

| 1 Общие указания…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 2 Основные технические данные………………………………………. | 5 |
| 3 Комплектность…………………………………………………………… | 7 |
| 4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя……………… | 9 |
| 5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании…………….. | 11 |
| 6 Движение изделия при эксплуатации……………………………….. | 12 |
| 7 Транспортирование и хранение………………………………………. | 13 |
| 8 Учет работы изделия…………………………………………………… | 14 |
| 9 Учет технического обслуживания…………………………………….. | 15 |
| 10 Сведения о рекламациях…………………………………………….. | 16 |
| 11 Особые отметки………………………………………………………... | 17 |

- 1 Общие указания

- Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром и руководством по эксплуатации БЖАК.425142.016 РЭ.

- Формуляр должен постоянно находиться на месте эксплуатации изделия и вестись в течение всего срока эксплуатации.

- В формуляре расписываются ответственные за выполнение работ, проведение записей и контролирующие лица.

- Все записи в формуляре производятся черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

- В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами формуляра, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации изделия, а также данные о вводе изделия в эксплуатацию.

- При передаче изделия на другие предприятия итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.7 В формуляр в обязательном порядке вносятся все сведения, касающиеся комплектности, технического состояния, хранения, эксплуатации и использования блоков, поставляемых отдельно в качестве ЗИП-Г.

1.8 Изделие защищено патентом RU №2037881, приоритет от 26.02.90 г.

1.9 Сертификат соответствия в системе сертификации

___________________________№_________________________

(наименование системы)			(номер сертификата)

со сроком действия по _____________________*

(дата)

* Указывается при необходимости

1.9 Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р

№ РОСС RU.ОС02.Н00647 со сроком действия по 30.03.2006 г.

- 2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 2.1

- Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Длина блокируемого участка, м | 10-200 |
| 2 Питание изделия от источника постоянного тока, В | 20-30 |
| 3 Ток потребления при напряжении питания 30 В, мА, не более | 60,0 |
| 4 Время готовности изделия после включения питания, с, не более | 30,0 |
| 5 Время готовности после прекращения выдачи сигнала «ТРЕВОГА», с, не более | 30,0 |
| 6 Длительность сигнала «ТРЕВОГА», с, не менее | 2 |
| 7 Параметры сигнала дистанционного контроля (ДК): |  |
| - уровень напряжения сигнала «ДК», В | - 20-30 |
| - ток потребления по цепи «ДК», мА, не более | - 6,0 |
| - длительность сигнала «ДК», с, не менее | - 2,0 |
| - 8 Параметры выходного реле изделия по цепям сигнализации: |  |
| - коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более | - 36,0 |
| - коммутируемый ток , А, не более | - 0,1 |
| - 9 Условия эксплуатации: |  |
| - диапазон рабочих температур, °С | - от минус 50 до плюс 55 |
| - относительная влажность при 35 °С, % | - 98 |
| - 10 Масса изделия в упаковке, кг, не более | - 10 |
| - 11 Габариты, мм, не более: |  |
| - блока обработки сигналов БОС | - 150х215х300 |
| - блока задающего БЗ | - 150х215х300 |
| - 12 Срок службы, лет | - 8 |

- 2.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

- 2.2.1 Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в таблице 2.2.

- Таблица 2.2

| - Наименование и обозначение составной части | - Золото, г | - Серебро, г | - Платина, г | - Палладий, - г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Блок задающий БЗ БЖАК.468784.004 | - 0,08502 | - 0,04701 | - - | - 0,00372 |
| - Блок обработки сигналов БОС БЖАК.468166.004 | - 0,70796 | - 0,60967 | - 0,18935 | - 0,00759 |
| - Итого в изделии: | - 0,79298 | - 0,65668 | - 0,18935 | - 0,01131 |

- 2.2.2 Сведения о содержании цветных металлов приведены в таблице 2.3.

- Таблица 2.3

| - Наименование и обозначение составной части | - Алюминий, кг | - Медь и сплавы на медной основе, кг |
| --- | --- | --- |
| - Блок задающий БЗ БЖАК.468784.004 | - 0,89 | - 0,019 |
| - Блок обработки сигналов БОС БЖАК.468166.004 | - 0,89 | - 0,027 |
| - Итого в изделии: | - 1,78 | - 0,046 |

- 3 Комплектность

- 3.1 Комплект поставки изделия приведен в таблице 3.1.

- Таблица 3.1

| - Обозначение | - Наименование | - Кол. - шт. | - Зав. - № | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - (м) |  | - на сборку - + запас |
| - БЖАК.425142.016 - БЖАК.468166.004 - БЖАК.468784.004 - БЖАК.425915.075 - БЖАК.425911.043 - БЖАК.302641.006 - БЖАК.741424.002 - БЖАК.741424.013 - БЖАК.742151.004 - БЖАК.745242.001 - БЖАК.754415.002 - БЖАК.758496.001 - ГОСТ 1144-80 - ОСТ 95 1440-73 - ОСТ 95 1440-73 - ОСТ 95 1452-73 - ОСТ 95 1462-73 - ОСТ 95 1469-73 - ТУ17РСФСР62-3778-86 - БЖАК.425913.009 - БЖАК.753126.001 - БЖАК.758491.016 - ОСТ 95 1271-73 | - Изделие УРАН-М1 - Составные части изделия - Блок обработки сигналов БОС - Блок задающий БЗ - Упаковка - Комплект монтажных частей в составе: - Шланг гибкий экранирующий - Прижим - Подкладка - Консоль - Кронштейн - Бирка - Шайба - Шуруп 1-5х40.0115 - Винт М4-6gх20.36.016 - Винт М4-6gх25.36.016 - Гайка М4-7Н.5.016 - Шайба 5.01.0115 - Шайба 4 65Г 029 - НК 29 тексх3х3 (нить) - Запасные части Комплект ЗИП-О в составе: - Втулка - Шайба - Втулка 001 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1 - 26 - 22 - 9 - 5 - 14 - 22 - 14 - 3,2 - 1 - 1 - 1 - 1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 24 + 2 - 20 + 2 - 8 + 1 - 4 + 1 - 12 + 2 - 20 + 2 - 12 + 2 - (1,6 + 1,6) м |

- Продолжение таблицы 3.1

| - Обозначение | - Наименование | - Кол., - шт. | - Зав.№ | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - (м) |  | - на сборку - + запас |
| - БЖАК.425142.016 РЭ - БЖАК.425142.016 ФО | - Эксплуатационная документация - Руководство по эксплуатации - Формуляр | - 1 - 1 | - - - - |  |
| - Примечание - Комплект монтажных частей КМЧ-0-50 БЖАК.425911.030, комплект монтажных частей КМЧ-45-50 БЖАК.425911.031, комплект проводов 2х165 БЖАК.425919.016, комплект проводов 2х250 БЖАК.425919.017, комплект муфт для сращивания проводов БЖАК.425919.003, комплект муфт разъемных БЖАК.425919.005, комплект крепежа БЖАК.305611.005, предназначенные для установки проводной линии изделия на объекте, поставляются по отдельному заказу. - Назначение и отличительные особенности комплектов приведены в БЖАК.425142.016 РЭ. - Составы этих комплектов приведены в этикетках: - БЖАК.425911.030 ЭТ; - БЖАК.425911.031 ЭТ; - БЖАК.425919.016 ЭТ; - БЖАК.425919.017 ЭТ; - БЖАК.425919.003 ЭТ; - БЖАК.425919.005 ЭТ; - БЖАК.305611.005 ЭТ. |  |  |  |  |

3.2 В качестве ЗИП-Г к изделию УРАН-М1 используются блок обработки сигналов БОС БЖАК.468166.004 и блок задающий БЗ БЖАК.468784.004, заказываемые отдельно.

8а

- Количество блоков БОС и БЗ, рассчитанное на обеспечение технического обслуживания и ремонта изделий в течение 18 мес., в зависимости от количества изделий приведено в таблице 3.2.

- Составы БОС и БЗ приведены в этикетках БЖАК.468166.004 ЭТ и БЖАК.468784.004 ЭТ соответственно.

- Таблица 3.2

| Количество изделий, | Количество блоков для использования в качестве ЗИП-Г |  |
| --- | --- | --- |
| шт. | БОС, шт. | БЗ, шт. |
| 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 | 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 |

9

- 4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

- 4.1 Заключение изготовителя

Изделие УРАН-М1 БЖАК.425142.016 заводской №_______________ соответствует техническим условиям БЖАК.425142.016 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества изделия УРАН-М1 БЖАК.425142.016 требованиям технических условий БЖАК.425142.016 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок – 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия-изготовителя.

Примечание – Участие предприятия-изготовителя определяется в договоре на поставку, или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

- Для изделия, выпущенного с приемкой представителем заказчика:

- гарантийный срок - 4 года со дня подписания представителем заказчика формуляра на изделие;

- гарантийная наработка - 1,5 года в пределах гарантийного срока со дня ввода изделия в эксплуатацию.

- М.П.	________________________________________________

(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

________________________________________________

(должность)	 (подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

10

4.2 Заключение представителя заказчика

Изделие УРАН-М1 БЖАК.425142.016 заводской №_______________ соответствует техническим условиям БЖАК.425142.016 ТУ и признано годным для эксплуатации.

- Представитель заказчика

- МП _______________________________________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)             (дата)

Адрес предприятия-изготовителя:

442965, г. Заречный Пензенской области,

проспект Мира корп.1, ФГУП «НИКИРЭТ»

тел.: (841-2) 58-48-85

факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office@nikiret.ru

http: //WWW.nikiret.ru

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

11

Изделие упаковано на предприятии – изготовителе согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425142.016 УЧ.

Изделие имеет клейма ОТК и представителя заказчика с оттисками «________»,  «________».

Тара БЖАК.425142.016 – Ш опломбирована ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками

«_________________________» , « ________________________».

- Дата упаковывания _____________________________________

- Упаковывание произвел _________________________________

(подпись),   (инициалы, фамилия) (дата)

Упаковывание приняли:

- Контролер ОТК ________________________________________

(подпись),   (инициалы, фамилия) (дата)

- Представитель заказчика _______________________________

(подпись),   (инициалы, фамилия) (дата)

12

6 Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |
| БЖАК.425142.016 ФО |  |  |  |  |  |  |

13

- 7 Транспортирование и хранение

7.1	Изделие, а также комплекты и блоки, поставляемые в упаковке предприятия-изготовителя, могут транспортироваться воздушным, водным и железнодорожным транспортом без ограничения расстояния.

Перевозки автомобильным транспортом могут проводиться на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием без ограничения скорости, или на расстояние до 250 км по булыжным или грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/ч.

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть размещено в герметичном отсеке.

При транспортировании водным транспортом изделие должно быть размещено в трюмах и нижних палубах судов.

7.2 При транспортировании открытым транспортом изделие в упаковке должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и прямого солнечного излучения.

7.3	Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования составные части изделия в упаковке не должны подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления их на транспортном средстве должен исключать их перемещение и соударение.

7.4 Транспортирование может проводиться при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65 С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 С.

7.5 Изделие  в упаковке предприятия - изготовителя может храниться в неотапливаемом помещении в течение 3 лет при температуре от минус 60 до плюс 65 °С.

Атмосфера в помещении не должна содержать примесей агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.

БЖАК.425142.016 ФО

14

8 Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продол-житель-ность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должностьфамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа- тации |  |  |
| БЖАК.4256142.016 ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

9 Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа- тации |  | выполнив- шего работу | проверив- шего работу |  |
| БЖАК.425142.016 ФО |  |  |  |  |  |  |  |

16

- 10 Сведения о рекламациях

10.1 Потребитель предъявляет претензии по качеству в виде рекламации поставщику изделия в период действия гарантийных обязательств на изделие при обнаружении несоответствия его качества и (или) комплектности.

10.2 Рекламации на качество изделий с приемкой представителем заказчика предъявляют в соответствии с основными условиями поставки продукции по ГОСТ В15.703-78.

10.3 Рекламации на качество изделий без приемки представителем заказчика предъявляют в форме рекламационного акта в следующем порядке:

а) рекламационный акт составляет представитель службы эксплуатации объекта;

б) при необходимости по усмотрению потребителя (в спорных случаях) рекламационный акт может составляться комиссией, образованной потребителем из представителей поставщика и потребителя. В этом случае потребитель должен вызвать представителя поставщика. При не подтверждении дефекта потребитель обязан возместить расходы поставщику командировку его представителя;

в) потребитель направляет рекламационный акт поставщику вместе с неисправным изделием. Один экземпляр рекламационного акта остается у потребителя;

г) рекламацию считают удовлетворенной, если изделие восстановлено (заменено) и доставлено потребителю.

Изделие считают восстановленным, если дефекты, указанные в рекламационном акте, устранены и его характеристики соответствуют требованиям технических условий и эксплуатационной документации.

10.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 10.1.

10.5 Ремонт изделия по истечении гарантийных обязательств или при потере работоспособности по вине потребителя может быть осуществлен силами предприятия-изготовителя за счет средств потребителя. При этом для обеспечения проведения ремонта в кратчайшие сроки потребителю рекомендуется оформлять технический акт.

БЖАК.425142.016 ФО

16а

Таблица 10.1

| Дата рекламации | Наименование, обозначение, заводской номер и дата выпуска изделия | Содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЖАК.425142.016 ФО |  |  |  |  |

17

- 11 Особые отметки

БЖАК.425142.016 ФО

Лист регистрации изменений

18

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули | листов | № | № сопро- |  |  |
|  | ненных | ненных |  | рован- | (стр.) в | докум. | водител. | Подп. | Дата |
|  |  |  |  | ных | докум. |  | докум. и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |