Программное обеспечение ЗАО «СКД».

Администратор.

.Назначение программы.

Программа "Администратор" является составной частью программного обеспечения (ПО) системы. Она предназначена для решения задач, связанных с установкой программ, определения прав операторов и работы с базой данных.

Сюда входит:

- Управление таблицами, содержащими сведения о правах операторов системы

- Управление конфигурацией программных средств системы

- Настройка соединения с базой данных и создание стандартного файла настроек.

# Запуск программы.

После того как программа запущена на выполнение, появляется окно определения оператора.

Введите имя пользователя и пароль, полученные от администратора системы, в соответствующие поля. Нажмите клавишу "Enter". Если данные соответствуют хранящимся в системе, курсор превратится в песочные часы и через некоторое время  откроется   главное окно программы. В противном случае появится сообщение об ошибке, и счетчик попыток в нижнем правом углу уменьшится на 1. После трех неудачных попыток программа автоматически закрывается. Если сообщение об ошибке содержит текст "Оператор не определен", значит, Вы ошиблись при вводе данных, и имеет смысл повторить попытку.

ВНИМАНИЕ: перед первым запуском программы на данном компьютере необходимо настроить соединение с базой данных. Если соединение настроено неправильно в верхней части окна появится транспарант, содержащий текст: "Не удалось установить соединение с базой. Введите реквизиты администратора по умолчанию". Если вы обладаете правами администратора, введите соответствующие пароль и логин, после чего появится окно настройки соединения.

# Настройка соединения с базой данных.

Настройка соединения с базой необходима в следующих случаях:

- При первой установке программы из комплекта ПО системы на данном компьютере. На следующие установленные программы настройки распространятся автоматически.

- При изменении сетевого имени компьютера, на  котором расположена база данных, или пути к базе данных на этом компьютере. Если база размещена локально (на том же компьютере, что и устанавливаемая программа), изменение сетевого имени не имеет значения.

- При появлении сообщений об ошибке соединения с сервером данных после нажатия клавиши "Enter" в окне определения пользователя.

Настройка может производиться двумя способами:

- Помещением в каталог, где установлен "Windows" заранее созданного файла "IBN.ini",  если Вы устанавливаете программное обеспечение к СКУД «Кронверк» и/или ППКОП «Аккорд-512» , или файла “atlas.ini”, если Вы устанавливаете СПИ «Атлас-20», содержащего правильные настройки соединения (может быть взят из каталога расположения операционной системы того компьютера, где подключение к базе данных уже установлено).

- Заданием настроек непосредственно из программы "Администратор".

Прежде чем вносить изменения в настройки, убедитесь в выполнении следующих условий:

- Если база установлена не локально, компьютер, на котором она расположена, должен быть доступен по сети (виден в окне "Сетевое окружение").

- Сервер баз данных INTERBASE запущен штатным образом на компьютере, где расположена база данных.

- На компьютере установлен INTERBASE-клиент (соответствующий пункт присутствует в подменю "Программы" из меню "Пуск"). Если на компьютере установлен  INTERBASE, INTERBASE-клиент тоже установлен.

- Сервер и клиент имеют соответствующие версии (6.0).

- В сети установлен протокол TCP/IP.

Примечания:

- Если в сети присутствуют одноименные компьютеры из разных доменов, то могут возникнуть проблемы с определением сервера.

- Использование DHCP может существенно увеличить время доступа к базе данных.

Порядок настройки соединения с базой данных:

Если сохранился файл «ibn.ini» (или «atlas.ini», соответственно установленной системе), поставляемый вместе с системой, поместите его в каталог, в котором установлен Windows на компьютере, где собираетесь запускать программу "Администратор".

1.	Запустите "Администратор".

2.	Введите необходимые реквизиты в окне определения пользователя,  нажмите клавишу "Enter". В новой базе содержится единственный пользователь "SYSADMIN" (регистр важен!), обладающий всеми правами администратора. Его пароль в текущей версии - "masterkey" (регистр важен!). После ввода базы в эксплуатацию пароль администратора рекомендуется изменить. Если удалось соединиться с базой,  появится главное окно приложения, в противном случае вверху окна определения пользователя возникнет транспарант: "ВНИМАНИЕ: Соединение с базой не установлено. Введите реквизиты администратора по умолчанию". Введите пароль администратора системы по умолчанию (изначально пользователь “SYSADMIN”, пароль “masterkey”). При правильно введенных значениях появится окно настроек соединения. То же самое окно вызывается из главного нажатием кнопки "База".

3.	В окне настроек пять страниц, вызываемых по щелчку на соответствующей полосе. Для соединения с базой необходимо заполнить две из них. В случае, если программа нашла файл «ibn.ini»(«atlas.ini»), часть позиций может оказаться заполненной.

Откройте страницу "Реквизиты администратора базы", и, если она не заполнена, введите логин и пароль. Подтверждение пароля должно совпадать с паролем. В настоящей версии логин "SYSDBA", пароль "masterkey".

Откройте страницу "Соединение с базой". Введите название компьютера сервера в соответствующее поле, или воспользуйтесь диалогом, возникающим при нажатии на кнопку, расположенную правее соответствующей полосы ввода. Если база размещена локально (на том же компьютере, что и устанавливаемые программы), отметьте флажок "Локальный сервер". В поле "путь к базе" введите полный путь к базе данных без указания имени компьютера, так, как он выглядит на компьютере сервера. Если указывается локальный путь, используйте "\" для разделения каталогов, иначе используйте "/". Если на компьютере установлены сетевые службы, можно пользоваться сетевым способом указания пути и для локальной базы.

Примеры указания пути к базе:

a ) Локальный путь:

b ) Сетевой путь:

- Нажмите кнопку "Соединиться". Если окно настроек соединения появилось после окна определения пользователя, оно закроется независимо от того, установилось соединение или нет, после чего появится главное окно программы. Когда соединение установлено успешно треугольник на кнопке "База" будет зеленого цвета, иначе красного. При отсутствии соединения следует повторно  вызвать окно настроек щелчком на кнопке "База". Если окно настроек вызвано из главного окна программы, нажатие кнопки "Соединиться" приводит к появлению рядом с кнопкой сообщения о результатах операции. После того как появится сообщение "Успешное соединение", надо закрыть окно кнопкой "Ok", сохраняющей внесенные изменения в файле «ibn.ini» («atlas.ini» соответственно).

Замечание: если по кнопке соединиться появляется сообщение  "Соединение невозможно. Отсутствует лицензия", значит, не заполнена страница "Реквизиты администратора базы".

5.	Получившийся файл «ibn.ini» («atlas.ini), находящийся в каталоге расположения Windows, можно поместить в каталог с операционной системой на всех компьютерах, где предполагается использовать программы из комплекта ПО – тогда Вам не нужно будет настраивать на других компьютерах сетевое соединение (разумеется, сказанное верно только для тех компьютеров, для которых база данных является сетевой).

# Главное окно программы.

Главное окно программы содержит:

- Главное меню - обеспечивает доступ к таблицам и настройкам.

- Панель управления - дублирует функции главного меню, упрощая работу с "мышью".

- Браузер таблиц - предоставляет инструменты для работы с таблицами, обеспечивает  переключение между ними и просмотр данных.

- Строку состояния - показывает состояние выборки и название активной таблицы.

Главное меню. Резервное копирование.

Главное меню программы содержит следующие пункты:

- «Файл»:

1)	Настройки печати - установка и настройка параметров печати;

2)	Установка «Подвалы в блокноте» - если в меню соответствующая строка отмечена, то «подвалы» будут показываться по умолчанию при загрузке страниц;

3)	Выход - выход из программы;

- «База данных»:

1)	Соединение с базой - установка соединения с базой данных. После установки соединения для дальнейшей работы необходимо заново ввести логин и пароль (т.к. в новой базе реквизиты могут быть другие). Для этого нажмите кнопку 'Операторы'.

2)	Администратор базы - устанавливаются реквизиты администратора базы (логин и пароль). По умолчанию логин SYSDBA, пароль masterkey.

3)	Администратор программы - устанавливаются реквизиты администратора приложения (логин и пароль). По умолчанию логин SYSADMIN, пароль masterkey.

4)	Обмен с программами - устанавливаются параметры обмена: время ожидания ответа и время сохранения в базе (в секундах);

5)	Резервная копия - установка параметров резервного копирования:

- «Восстановить из архива»: восстановление архивной копии базы. Если соединение с базой установлено, то перед восстановлением его нужно разорвать.

- «Разорвать соединение»: разрыв \ установка соединения с базой данных.

- «Распорядок архивирования» - настройка автоматического архивирования (есть ли по умолчанию и, если есть, то установка периода архивирования). Автоматическое архивирование осуществляется ТОЛЬКО при запущенном сервере аппаратуры.

- «Архивировать базу данных» - создается резервная копия базы вручную.

- "Упаковать базу" - при этом базы данных будет сжата, что позволяет сэкономить дисковое пространство и оптимизировать работу с базой, поэтому рекомендуется производить эту операцию примерно раз в месяц. Однако, эта операция является критичной (при ней часть данных может быть повреждена), поэтому перед тем, как  производить данное действие НЕ ЗАБУДЬТЕ создать архивную КОПИЮ базы.

- Администратор

1)	Изображения и тексты;

2)	Программы  - определяются типы программ и установленные программы;

3)	Операторы - определяются операторы  и их группы

- Справка

# Таблицы.

Таблицы, доступные из программы, делятся на две группы.

К первой группе (“Операторы”) относятся таблицы, предназначенные для:

- определения списка лиц (операторов системы), имеющих право на запуск программ комплекта ПО системы

- определения прав операторов системы

Ко второй группе относятся таблицы, содержащие информацию о типах программ, включенных в комплект ПО, и о их размещении в локальной сети Пользователя. Данные о размещении программ необходимы для:

- Обеспечения дополнительного уровня секретности при доступе к программам комплекта ПО – если в “Администраторе” Вы не указали, что данная программа установлена на данном компьютере, она не может быть запущена на данном компьютере

- передачи данных от одной программы к другой.

В поставляемой Пользователю базе данных уже содержится список программ, которые он приобрел, поэтому не следует вносить какие-либо изменения в таблицу "Типы программ" ни с использованием поставляемых программных средств, ни при помощи других программ, позволяющих вносить изменения в базу данных. С новыми программами, приобретаемыми пользователем отдельно от базового комплекта, поставляются специальные инструменты для безопасного внесения изменений в базу данных.

Основное назначение таблицы "Типы программ" - просмотр списка программ, которые могут быть развернуты у пользователя в рамках системы. Таблица "Установленные программы" содержит данные о том, на каких компьютерах разрешен запуск определенных типов программ. Программа не может быть запущена с компьютера, для которого ее тип не является допустимым.

Рекомендуется следующий порядок работы:

- После получения базы пользователем, на одном из компьютеров запускается программа “Администратор”, настраивается соединение с базой данных.

- Для каждой программы заполняется список компьютеров, на которых она будет установлена.

- Создается список групп операторов. Группы создаются с учетом того, что один оператор может входить в несколько групп.

- Для каждой группы создается список приложений и определяется значение прав.

- Создается список операторов, реально работающих с системой.

- В последнюю очередь для каждого оператора определяется список групп, в которые он будет входить.

## Права операторов.

В системе права оператора определяются тем, в какие группы он входит. Задание специальных прав для одного оператора исключено. Если возникла такая необходимость, можно создать специальную группу, наделить ее требуемыми правами, а затем отнести к ней только одного оператора. С точки зрения системы группа операторов - это сумма прав по отношению к одной или нескольким программам, которая может быть присвоена любому множеству операторов. Если оператор принадлежит к нескольким группам, его права суммируются по принципу поглощения меньших большими: если права одной группы позволяют выполнить некоторое действие, а другой – нет, оператор, входящий в обе группы, имеет право на данное действие. При создании групп пользователей предлагается придерживаться одной из следующих стратегий:

1.	Стратегия "одна группа - одна программа": для каждой программы определяются несколько характерных подмножеств прав. Для каждого подмножества создается отдельная группа, не дающая прав на другие программы. Если пользователю необходимо работать с программой, ему добавляется одна из созданных для программы групп.

2.	Стратегия "один тип операторов - одна группа": определяются типы операторов, выполняющих одинаковую работу, и для каждого типа создается одна группа, предоставляющая оператору необходимые права для всех программ, с которыми ему придется работать.

Первая стратегия обеспечивает более высокую гибкость и простоту создания групп, но предполагает несколько большие трудозатраты со стороны системного администратора, вторая упрощает добавление операторов со стандартными функциями. Выбор этих или других стратегий управления правами операторов оставляется на усмотрение пользователя.

# Группы операторов.

Таблица групп операторов содержит список всех вариантов прав, которые могут быть присвоены оператору, относительно программ, входящих в состав данного ПО. Работа с таблицей осуществляется стандартным образом. Карточка ввода содержит обязательное поле "Группа операторов". Рекомендуется создавать группы с уникальными названиями, чтобы избежать путаницы при раздаче прав. Второе поле "Статус группы" не является обязательным. Его значение используется при необходимости определении приоритета действий разных операторов. Чем больше введенное значение, тем выше приоритет действий оператора, отнесенного к данной группе. Если пользователь входит в несколько групп, используется наибольший статус группы. Страница "Группы операторов" содержит две подтаблицы: "Права на программы" и "Операторы по группам". В первой из них содержится список программ, относительно которых определены права для данной группы. Кнопка "Действия" на панели управления подтаблицы вызывает контекстное меню, пункты которого позволяют просмотреть или изменить права группы относительно выбранной программы. В появившемся окне виды прав, помеченные галочками доступны для группы. Если в базе данных отсутствует описание видов прав для приложения, показывается строка ввода, содержащая некоторое целое число. "0" означает, что группа не имеет никаких прав по выбранному приложению. "1", обычно дает право запускать приложение и т.п. В штатной поставке все виды прав, возможные  для программы, присутствуют в списке. Добавление, изменение  и удаление записей подтаблицы выполняется обычным образом. Значение поля "Группа операторов" не может изменяться, т.к. должно соответствовать выбранной строке в основной таблице. Значения полей "Тип программы" и "Название программы" выбираются из справочника "Типы программ". Подтаблица "Операторы по группам" устроена аналогичным образом. Оператор выбирается из справочника операторов.

# Операторы.

Таблица "Операторы" содержит список всех операторов системы. Работа с таблицей ведется обычным образом. Карточка ввода содержит три обязательных поля: "Логин оператора" - значение, которое оператор вводит в поле "Оператор" при запуске любой программы системы, "ФИО оператора" – указывает, кто именно работает в системе под данным логином. "Пароль" – пароль, с которым будут запускаться программы. Логин оператора должен быть уникальным в системе. Страница содержит подтаблицу "Операторы по группам", содержащую список групп, в которые записан выбранный оператор.

# Типы программ.

Таблица "Типы программ" является критически важной для правильной работы программной части комплекса. В штатной  поставке таблица заполнена изначально. Избегайте любых изменений данных, содержащихся в этой таблице. Страница "Типы программ" является удобным средством конфигурации системы, позволяя для каждой программы просмотреть или изменить список компьютеров, где она может быть установлена, содержащийся в подтаблице "Установленные программы".

# Установленные программы.

Таблица "Установленные программы" содержит список всех экземпляров программ, установленных в локальной сети. Работа с таблицей осуществляется обычным образом. Таблицу удобно использовать для просмотра и изменения списка программ, установленных на одном из компьютеров. В карточке ввода подтаблицы название компьютера может быть введено с клавиатуры или выбрано из диалога. Внимание: удаление соответствующей записи из таблицы исключает запуск данной программы с данного компьютера, даже если на нем остаются исполняемые файлы. Полное описание процесса настройки компьютера для работы в системе приведено в пункте "Настройка компьютера для работы в системе".

# Браузер таблиц.

Браузер таблиц является основным средством, предоставляемым программой для переключения между таблицами. Он состоит из двух блокнотов: управления и таблиц. Первый содержит две страницы - "Таблицы" и "Выборки", второй имеет столько страниц, сколько таблиц одновременно открыто пользователем. Для того чтобы открыть необходимую таблицу, достаточно двойного щелчка на соответствующем узле в дереве таблиц. Если блокнот таблиц уже имеет соответствующую страницу, она будет открыта, если не имеет - создастся новая. Между открытыми таблицами можно переключаться при помощи закладок блокнота таблиц. Страница блокнота таблиц всегда содержит:

- главную таблицу

- панель инструментов главной таблицы.

Некоторые страницы содержат вложенный блокнот. На его закладках размещаются таблицы, с дополнительной информацией о выделенной записи в главной таблице. Каждая из подтаблиц имеет свою панель инструментов. Главная панель инструментов содержит две дополнительные кнопки - "Справка" и "Закрыть". Первая открывает файл справки, вторая - закрывает страницу блокнота.

Закладка "Выборки" из блокнота управления предназначена для наложения фильтра на данные из активной таблицы. Подробнее о выборках см.  "Установка выборки".

Каждая таблица снабжена всплывающим меню, часть пунктов которого дублирует кнопки панели управления. Кроме них в меню присутствуют пункты, предоставляющие дополнительные сервисные возможности:

- сортировка (только для главной таблицы)

- поиск в текущей выборке

- глобальный поиск по группе признаков.

# Работа с таблицами.

Работа с таблицами состоит в выполнении некоторой последовательности из операций:

- работа с карточкой ввода - просмотр карточки, добавление, изменение или удаление записи

с карточкой ввода тесно связан выбор записи из справочника:

- поиск записи по текущей выборке

- глобальный поиск по выбранным признакам

- установка выборки по группе признаков

- сортировка

Для добавления, изменения, удаления и просмотра предусмотрены кнопки на панели инструментов каждой таблицы. Те же действия могут быть выполнены через пункты контекстного меню или клавиатурные эквиваленты, список которых приводится ниже. Добавление новых записей или изменение существующих осуществляется через карточку ввода. Поскольку карточка часто имеет больше полей, чем показывается в таблице, она может быть использована для получения дополнительной информации о текущей записи. Этой цели служит режим просмотра - он гарантирует, что запись не будет случайно изменена. Прочие действия доступны через контекстное меню таблиц или горячие клавиши. Могут существовать операции, характерные для записей только из данной таблицы (например, просмотр и установка прав группы операторов). Если такие операции определены для таблицы, на ее панели инструментов появляется кнопка "Действия". Нажатие на кнопку вызывает всплывающее меню, через пункты которого можно вызвать дополнительные действия, определенные для таблицы. Такие же пункты появляются под чертой в нижней части контекстного меню.

# Работа с карточкой ввода.

По щелчку на кнопке "Просмотр", "Добавить" или "Изменить" появляется карточка ввода:

Видимые поля таблицы, не ссылающиеся на внешние справочники, собраны в верхней части карточки. Если поле должно быть заполнено, его название выделяется синим цветом. Поля, данные для которых берутся из справочников, имеют в правой части кнопку, щелчок на которой вызывает требуемый справочник. Такая же кнопка бывает у полей, которые могут получать данные из специальных диалогов. Вообще кнопка рядом с полем показывает, что данные могут быть получены из внешнего источника. Если запрещен ввод данных с клавиатуры, справочник или диалог появляются автоматически по нажатию любой буквы или цифры. Вместо щелчка по кнопке можно использовать двойной щелчок по любому месту поля.  В нижней части карточки могут находиться закладки, содержащие поля, невидимые в таблице или ссылающиеся на справочники, а также дополнительные данные о записи, представленной карточкой. В режимах добавления или изменения записей нажатие клавиши "Enter" означает запись информации из карточки в базу данных, клавиши "Escape" - отказ от сохранения изменений. К аналогичному результату приводит щелчок на кнопках "Ok" и "Закрыть".

# Работа со справочником.

Если данные хранятся не в самом поле, а берутся из другой таблицы, такая таблица является справочником для поля. Например,  название программ для поля "Приложение" таблицы "Установленные программы" берутся из таблицы "Типы программ". Если название программы не содержится в таблице "Типы программ", оно не может появиться и в таблице "Установленные программы". Чтобы выбирать данные из других таблиц, карточка ввода снабжена механизмом вызова справочников. Поля, данные для которых берутся из справочников, имеют в правой части кнопку, щелчок на которой вызывает требуемый справочник. Справочник устроен точно так же, как страница в браузере таблиц с тремя исключениями:

- появляется в отдельном окне,

- никогда не содержит подтаблиц,

- вместо кнопки "Закрыть" в правой части панели инструментов возникают две кнопки: "Выбрать" и "Закрыть".

Для того чтобы данные из справочника попали в карточку ввода, достаточно встать на нужную запись в таблице справочника и  щелкнуть на "Ok". Для отказа от выбора - щелкните на "Закрыть", в этом случае данные в карточке ввода останутся прежними. Если необходимая запись отсутствует, ее можно добавить непосредственно в окне справочника.

# Установка выборки.

Если значения некоторых столбцов таблицы берутся из справочников, на таблицу может быть наложена выборка, т.е. указаны конкретные значения для этих полей. Для того чтобы установить условия выборки, откройте закладку "Выборки" в левой части браузера таблиц. Дерево на закладке содержит все доступные справочники, записи из которых могут служить в качестве критериев выборки. Внутри справочников показано их содержание.

Для установки выборки дважды щелкните на записях, по которым будет проводиться выборка. Выбранные записи появятся в списке под деревом. Обратите внимание: из одного справочника можно выбрать только одну запись, - следующая выбранная запись автоматически заменит предыдущую. Для применения выборки нажмите кнопку "Применить" на панели инструментов закладки. Для временного отключения условий выборки снимите соответствующие флажки в списке условий и нажмите "Применить". Кнопка "Очистить" снимает все условия выборки. Внимание: выборка для каждой страницы является независимой. Левое поле в строке состояния сообщает, установлена ли выборка для активной страницы.

# Поиск в таблице.

Для поиска по текущему содержанию таблицы щелкните правой кнопкой мыши на самой таблице или ее панели инструментов. В появившемся меню выберите пункт "Искать в выделенном столбце". Появится диалог, в котором можно установить условия поиска и ввести образец строки для поиска. Следует иметь в виду:

- Если поиск проводится по части строки, то сравнение осуществляется от начала первого слова. Если искомый фрагмент находится дальше, программа его не найдет.

- Для поиска по числовым полям и полям даты/времени необходимо задавать искомое значение целиком, независимо от настроек диалога.

- Если по нажатию "Искать дальше" курсор в таблице не переместился, значит, столбец не содержит искомой строки. Когда поиск доходит до конца таблицы он автоматически начинается от начала.

- Если в таблице есть фиксированный столбец, для поиска по нему служит специальный пункт меню, т.к. фиксированный столбец не может быть выделен. В остальном поиск по фиксированному столбцу полностью аналогичен поиску по любому другому столбцу.

- Если искомая запись отсутствует в таблице, убедитесь, что установленная выборка не противоречит условию поиска.

# Глобальный поиск.

Для глобального поиска записей по сумме признаков щелкните правой кнопкой мыши на самой таблице или ее панели инструментов. В появившемся меню выберите пункт "Глобальный поиск". Появится карточка поиска. Карточка поиска полностью аналогична карточке ввода, отличаясь только флажками рядом с каждым полем и на каждой закладке (кроме закладок с текстом или графическим изображением). Под заголовком карточки находится флажок "Искать по части строки". Для подготовки условий поиска необходимо выполнить следующие действия:

- Каждое поле, которое должно участвовать в условии поиска, должно быть помечено флажком и содержать значение для поиска.

- Если предполагается поиск по части строки, должен быть отмечен флажок  "Искать по части строки". Поиск по части строки распространяется только на строковые значения.

- Если в качестве критерия поиска используется значение из справочника, вызовите справочник, выберите подходящую запись и отметьте флажки полей, выбираемых из справочника.

После заполнения карточки поиска нажмите "Ok". Результаты поиска появятся в модальном окне, устроенном так же, как страница с таблицей, из которой был вызван глобальный поиск. Если нет ни одной подходящей записи, таблица результатов поиска будет пустой.

# Сортировка.

Записи главной таблицы на любой из страниц могут быть отсортированы оператором в нужном ему порядке. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на самой таблице или ее панели инструментов. В появившемся меню выберите пункт "Сортировка". Появится окно сортировки со списком всех полей, которые можно использовать как условия для сортировки. Поля, используемые для сортировки на момент вызова окна, помечены галочками. Отметьте поля, которые будут использованы для сортировки, расставьте их в желаемом порядке, используя кнопки на панели управления окна. (Для справки: порядок расстановки полей принципиально важен для сортировки, -  сначала производится сортировка по первому полю, если есть группы записей, у которых значение первого поля одинаковое, они сортируются по второму полю и т.д.). Для применения сортировки нажмите "Ok", иначе "Отмена".

# Обзор типовых задач.

Основными задачами, решаемыми при помощи программы, являются:

- Создание файла настроек "IBN.ini" (“atlas.ini”), общего для всех компьютеров, работающих с данной системой. Работа с этим файлом описана в пункте "Настройка соединения с базой данных".

- Создание профиля рабочего места – операция, необходимая при настройке компьютера.

- Создание группы операторов.

- Создание оператора.

# Создание нового оператора.

Для создания нового оператора:

- Запустите программу "Администратор" на любом компьютере, где она установлена.

- Убедитесь что установлено соединение с базой (треугольник на кнопке "База" зеленого цвета).

- Составьте список программ, с которыми должен работать оператор, определитесь, какие права относительно   каждой программы следует ему предоставить. Список доступных программ находится на странице "Типы программ", доступной из пункта главного меню "Операторы и программы"-> "Программы"->"Типы программ", или из соответствующего узла дерева браузера. Список возможных прав для каждой программы находится на той же странице на закладке "Виды прав на программы". О стратегиях управления правами операторов см. пункт "Права операторов".

- На основе получившегося списка выберете группу (группы) операторов, членом которой должен стать добавляемый оператор. Если не нашлось группы (групп), адекватно описывающей права оператора, можно создать новую группу. Если различия с правами существующих групп не носит принципиальный характер, создания новых групп следует избегать.

- В дереве браузера таблиц дважды щелкните на узле "Операторы"->"Операторы", или выберете подпункт "Операторы и программы"-> "Операторы"->"Операторы" в главном меню.

- На открывшейся странице в главной таблице появится список существующих операторов. В подтаблице на закладке "Операторы по группам" можно видеть список групп, членом которых является выделенный оператор.

- Добавьте в главную таблицу запись, содержащую ФИО, логин и пароль нового оператора (о добавлении операторов см. "Операторы").

- В подтаблицу "Операторы по группам" внесите группы, членом которых будет вновь созданный оператор.

# Создание группы операторов.

Для создания новой группы операторов:

- Запустите программу  "Администратор" на любом компьютере, где она установлена.

- Убедитесь, что установлено соединение с базой данных (треугольник на кнопке "База" зеленого цвета).

- Составьте список программ, с которыми должны работать члены создаваемой группы, определитесь, какие права относительно   каждой программы следует им предоставить. Список доступных программ находится на странице "Типы программ", доступной из пункта главного меню "Операторы и программы"-> "Программы"->"Типы программ", или из соответствующего узла дерева браузера. Список возможных прав для каждой программы находится на той же странице на закладке "Виды прав на программы". О стратегиях управления правами операторов см. пункт "Права операторов".

- В дереве браузера таблиц дважды щелкните на узле "Операторы"->"Группы операторов", или выберете подпункт "Операторы и программы"-> "Операторы"->"Группы операторов" в главном меню.

- На открывшейся странице в главной таблице появится список существующих групп операторов. В подтаблице на закладке "Права на программы" можно видеть список программ, на работу с которыми есть права у членов выделенной группы. Проверьте, не повторяет ли вновь создаваемая группа какую-то из существующих групп.

- Добавьте в главную таблицу запись, содержащую название и статус новой группы (о добавлении группы см. "Группы операторов").

- В подтаблицу "Права на программы" внесите названия программ, с которыми будут работать операторы из данной группы. Внимание: добавление программы в список не влечет одновременное предоставление каких-либо  прав. Все необходимые права назначаются отдельным действием.

- Определите права группы по каждой добавленной программе. Чтобы открыть окно редактирования прав группы, щелкните на кнопке "Действия" на панели инструментов закладки "Права на программы". В появившемся всплывающем меню выберете пункт "Права по программе: изменение".

После добавления программ и определения прав  группы операторов по ним, группа является полностью работоспособной.

Настройка компьютера для работы в системе .

Для настройки компьютера для работы, необходимо поместить в каталог его операционной системы файл «ibn.ini» («atlas.ini», соответственно устанавливаемой системе), взятый c компьютера, где программы уже установлены. Администратору системы полезно иметь в своем распоряжении эталонный файл, чтобы избавить себя от лишних поисков. После настройки первого компьютера получившийся файл удобно сохранить в качестве эталона. Если не настроен ни один компьютер, надо использовать ini-файл из состава стандартной поставки, внеся в него изменения связанные с расположением базы при помощи программы "Операторы и программы". Необходимые действия подробно описаны в пункте Настройка соединения с базой. Когда корректно заполненный файл помещен в каталог операционной системы, можно приступать к созданию профиля рабочего места. Профилем рабочего места называется список программ, которые могут быть запущены с настраиваемого компьютера.

Для настройки профиля:

- Запустите программу "Администратор".

- Убедитесь, что установлено соединение с базой данных (треугольник на кнопке "База" зеленого цвета).

- В дереве браузера таблиц дважды щелкните на узле "Программы"->"Типы программ", или выберете подпункт "Операторы и программы"-> "Программы"->"Типы программ" в главном меню.

- На открывшейся странице в главной таблице выберете программу, которая должна запускаться с настраиваемого компьютера.

- На той же странице откройте закладку "Установленные программы", и добавьте в подтаблицу название настраиваемого компьютера.

- Повторите два предыдущих пункта для всех программ, которые Вы ходите внести в профиль компьютера.

Установите программы, входящие в профиль рабочего места, на компьютер.

Если все сделано правильно, то компьютер полностью настроен для работы в установленной Вами системе.