"АККОРД-512"

ППКОП 0104050639-512-1

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫЙ

ПАСПОРТ

СПНК5.437.005 ПС

1 Общие сведения

1.1 Пульт управления локальный (ПУЛ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного “Аккорд-512”.

1.2 ПУЛ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 90 % при 25 °С.

1.3 Использование, транспортирование и техническое обслуживание ПУЛ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации СПНК.425513.014 РЭ.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 ПУЛ имеет клавиатуру управления, содержащую 16 кнопок, имеющих обозначение: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, «7», «8», «9», «0», «ВЗЯТЬ», «СНЯТЬ», «», «», «», «Р», два светодиодных индикатора и обеспечивает управление прибором.

2.2 Электропитание ПУЛ напряжением (50,5) В осуществляется от встроенного источника БЦ или БРОП ток потребления не более .

2.3 Средняя наработка на отказ - не менее 20000 ч.

2.4 Средний срок службы - не менее 8 лет.

2.5 Габаритные размеры ПУЛ - не более 175´105´30 мм.

2.6 Масса ПУЛ - не более, 0,3 кг.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки ПУЛ соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК5.437.005 | Пульт управления локальный (ПУЛ) | 1 |
| СПНК5.437.005 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 4 |
|  | Шуруп универсальный 3х10 | 1 |

4 Свидетельство об упаковывании

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт управления локальный прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Аккорд-512" №_____________,

заводской номер

упакован АО "Аргус-Спектр" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________ 	______________________ 	___________________

должность	личная подпись			расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

# 5 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления локальный прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Аккорд-512" №_____________,

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	__________________ 		___________________

личная подпись		расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта управления локального прибора ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512" требованиям технических условий ТУ 4372-020-23072522-00 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки ПУЛа с предприятия-изготовителя.

6.3 ПУЛ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении правил эксплуатации.

7.2 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 7.1 При отказе или неисправности ПУЛ должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного ПУЛ предприятию-изготовителю.

## Таблица 7.1

| Дата и номер рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 246-66-91, 325-14-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

29.07.26