ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция извещателя

Рисунок А.1

Рисунок А.2 – Вид со снятой крышкой

Рисунок А.4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Состояние индикаторов и контактов сигнального реле в различных режимах работы извещателя

Таблица Б.1

| Режимы | Включение режима | Зеленый индикатор ("1") | Красный индикатор ("2") | Реле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКЛЮЧЕНИЕ | подать напряжение питания | +/10 с | - | - |
| НОРМА |  | - | - | - |
| ТРЕВОГА | перемычка "П" установлена | - | +/4 с | -/4 с |
| ПАМЯТЬ о ТРЕВОГЕ | перемычка "П" снята | - | +/до снятия Uпит | -/4 с |
| ТЕСТ: | включается в момент установки перемычки "Т" |  |  |  |
| НОРМА |  | +/5 мин | +/5 мин | + |
| ПОМЕХА НЧ |  | -/1 с | + | + |
| ПОМЕХА ВЧ |  | + | -/1 с | + |
| ТЕСТ-ТРЕВОГА |  | -/1 с | -/10 с | -/10 с |
| ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ Uпит<(90,2) В | при включении извещателя | = | +/1х1 с Т=2 с | - |
|  | постепенный спад Uпит | - | +/1х1 с Т=2 с |  |
| НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА: | выявляется автоматически после подачи напряжения питания |  |  |  |
| НЧ-КАНАЛА |  | +/1х0,1 с Т=1 с | - | - |
| ВЧ-КАНАЛА |  | - | +/1х0,1 с Т=1 с |  |
| КАНАЛА АНАЛИЗА ФОРМЫ СИГНАЛА |  | - | +/2х0,1 с Т=1 с | - |
| Примечания: "+" – индикатор светится или выходные контакты реле замкнуты; "-" – индикатор не светится или выходные контакты реле разомкнуты; "+/t" ("-/t") – время t свечения или замыкания (гашения или размыкания); "Т" – период прерывистого свечения: "1хt" – одиночными импульсами длительностью t; "2хt" – парными импульсами длительностью t. |  |  |  |  |