КРОНШТЕЙН-01

Этикетка НГКБ.305611.001 ЭТ

### 1 Основные сведения

  - Кронштейн-01 (кронштейн) предназначен для установки извещателя в угол помещения.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	54х32,5х17

Масса, кг, не более	0,053

- 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.305611.001 | Кронштейн-01 | 1 шт. |
| НГКБ.305611.001 ЭТ | Кронштейн-01. Этикетка | 1 экз. |

- 4 Конструкция и порядок установки

4.1 Внешний вид кронштейна приведен на рисунке 1.

4.2  Кронштейн следует устанав-ливать в следующей последовательности:

- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 1;

-закрепить кронштейн на несущей поверхности.

Рисунок 1

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

КРОНШТЕЙН-01

Этикетка НГКБ.305611.001 ЭТ

### 1 Основные сведения

  - Кронштейн-01 (кронштейн) предназначен для установки извещателя в угол помещения.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	54х32,5х17

Масса, кг, не более	0,053

- 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.305611.001 | Кронштейн-01 | 1 шт. |
| НГКБ.305611.001 ЭТ | Кронштейн-01. Этикетка | 1 экз. |

- 4 Конструкция и порядок установки

4.1 Внешний вид кронштейна приведен на рисунке 1.

4.2  Кронштейн следует устанав-ливать в следующей последовательности:

- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 1;

-закрепить кронштейн на несущей поверхности.

Рисунок 1

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

КРОНШТЕЙН-01

Этикетка НГКБ.305611.001 ЭТ

### 1 Основные сведения

  - Кронштейн-01 (кронштейн) предназначен для установки извещателя в угол помещения.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	54х32,5х17

Масса, кг, не более	0,053

- 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.305611.001 | Кронштейн-01 | 1 шт. |
| НГКБ.305611.001 ЭТ | Кронштейн-01. Этикетка | 1 экз. |

- 4 Конструкция и порядок установки

4.1 Внешний вид кронштейна приведен на рисунке 1.

4.2  Кронштейн следует устанав-ливать в следующей последовательности:

- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 1;

-закрепить кронштейн на несущей поверхности.

Рисунок 1

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

КРОНШТЕЙН-01

Этикетка НГКБ.305611.001 ЭТ

### 1 Основные сведения

  - Кронштейн-01 (кронштейн) предназначен для установки извещателя в угол помещения.

###### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более	54х32,5х17

Масса, кг, не более	0,053

- 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.305611.001 | Кронштейн-01 | 1 шт. |
| НГКБ.305611.001 ЭТ | Кронштейн-01. Этикетка | 1 экз. |

- 4 Конструкция и порядок установки

4.1 Внешний вид кронштейна приведен на рисунке 1.

4.2  Кронштейн следует устанав-ливать в следующей последовательности:

- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соответствии с рисунком 1;

-закрепить кронштейн на несущей поверхности.

Рисунок 1

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz