© Компания "Семь печатей"

117216, Москва,  ул. Феодосийская, д. 1, тел.(факс): (095) 713-9614,  тел: (095) 713-96-11, 12, 13.

E-mail: :  info@sevenseals.ru, Web-Page: http://www.sevenseals.ru

Система

контроля и управления доступом

TSS-OFFICE

TSS-PROFI

Руководство по установке

Системы

руководство администратора

Сведения о документе:

Название файла документа: input.doc.

Название документа:

Дата последнего сохранения документа: 5/26/2005 01:34:00 PM.

Автор последних изменений в документе: .

Размер файла документа: 23012 байт.

Количество страниц в документе: 11.

Шаблон документа:  1.2.1.

Москва 2005

Оглавление

1.	Требования к компьютерам и операционной системе	1

2.	Установка программного обеспечения	2

3.	Сразу после установки!	5

3.1.	Проверка параметров BDE	5

3.2.	Установка типов контроллеров	6

3.3.	Решение проблем	6

3.4.	Пробный старт Системы	7

Установка программного обеспечения Системы Контроля Доступа (далее Система) производится вне зависимости от наличия оборудования контроля доступа (контроллеров, подключенных к сом-порту компьютера) и файла лицензии.

# Требования к компьютерам и операционной системе

Подробно требования к ПК и ОС изложены в документе Общее описание СКД. Здесь мы подчеркнем следующее:

- На  сервере СКД (т.е. ПК, на котором будет функционировать ядро Системы) должна быть установлена Windows 2000 Server English (SP2) (допускается установка Windows NT Server с SP6), Windows XP.

- На рабочие станции СКД (ПК, на которых предполагается работа остальных модулей системы) также желательна установка указанных ОС. Однако допускается весь спектр линии NT (NT Workstation English, 2000 Professional English). Разработчиком не гарантируется работа Системы на русифицированных версиях ОС линии NT, а также на Windows 2003 .

- ОС на всех компьютерах должны быть локализованы (т.е. установлен русский язык);  должны быть выставлены правильные форматы даты (dd/mm/yyyy) и времени (hh.mm.ss).

- На всех ПК необходимо установить сетевую поддержку и прописать протокол TCP/IP. Эту операцию необходимо проделать, даже если используется один ПК без сетевой платы. Явное или неявное (DHCP) назначение IP адресов значения не имеет.

- В сетевых именах компьютеров разрешается использовать только цифры и латинские буквы в верхнем регистре.

- На Сервере СКД не рекомендуется постоянная эксплуатация пользовательских программ ПО СКД.

- На Сервере СКД не допускается установка и запуск никаких прикладных программ, кроме программ, входящих в ПО СКД.

- Установка продуктов Microsoft Office на рабочих станциях СКД возможна только до установки программного обеспечения СКД.

- Установка комплекса СКД должна быть выполнена на всех рабочих станциях, где планируется работа модулей СКД.

Требования к размеру жесткого диска определяется, главным образом, размером базы СКД. В каждом конкретном случае следует учитывать такие факторы, как

- наличие фотографий сотрудников в базе и их размер (база Персонал),

- необходимость записи видеоизображений (база Видео),

- интенсивность проходов и прочих событий в системе (база Системный журнал).

Примерный расчет  требуемого дискового пространства можно выполнить следующим образом:

Для базы Персонал.  Одна запись в базе (без фотографии) занимает около 400 байт. Размер фотоизображения зависит от того, в каком формате и с каким разрешением Вы сохраняете картинку. Не рекомендуется записывать изображение больше 30 – 40 КБайт. Умножив размер одной записи на максимальное число записей в базе (лицензионный параметр), Вы получите требуемую величину.

Для базы Системный журнал. Одна запись в базе занимает 360 байт. Зная среднюю интенсивность проходов в сутки  и,  умножив ее на число пунктов прохода, Вы получите примерное количество событий Проход. Умножив эту величину на четыре, Вы найдете общее число записей, связанных с проходами (Проход, Дверь открыта, Дверь закрыта, Дверь открыта больше допустимого времени). Перемножив  размер одной записи на среднее число событий, Вы получите примерный размер Системного журнала за сутки только по событиям о проходах. Чтобы учесть прочие события Системы (старт и остановка комплекса, переключение режимов, регистрация программ) увеличьте полученное значение на 1,5.

Для базы Видео. Размер записи практически зависит от формата и разрешения захваченной видеокамерой картинки. Практика показала, что размер в 30 – 40 КБайт дает вполне приемлемое качество для просмотра и печати. Далее следует  определить число захватываемых кадров (т.е. число событий, по которым будет производиться  захват и количество кадров, захватываемых по одному событию). Для расчета Вы должны хорошо представлять себе конфигурацию Вашей СКД, а также ознакомиться с документацией на работу с модулями Проходная и Видеоагент. Не забудьте также определить, на каком компьютере будет храниться база Видео и ее архивы.

Учтя все мыслимые факторы, учтите и немыслимые – увеличьте полученный результат в два раза.

Заметим, что диска стандартного на сегодняшний день размера в 10 Гб Вам хватит для хранения практически любой базы (не считая, конечно, базы видеоизображений).

В любом случае не рекомендуется устанавливать Систему на диск, с размером свободной памяти менее 500 Мб.

# Установка программного обеспечения

Внимание! Перед началом установки следует закрыть все работающие приложения Windows.

Установка программного обеспечения Системы производится с компакт-диска (CD), в корневом каталоге которого находится исполняемый файл ACSInstall.exe.

Данная программа установит систему контроля доступа как на сервер  Системы Контроля Доступа, так и на каждую рабочую станцию.

1

Если Вы обновляете действующую версию СКД, программа сохранит все Ваши установки и персональные карточки. Тем не менее, рекомендуется сохранить существующие базы данных. Следует сохранить каталог BASE из рабочей папки СКД (скорее всего это папка TSSProfi или ACS) средствами Windows в любом другом месте (жесткий диск, дискета, ZIP).

2

Во время установки, кроме непосредственно СКД будет установлена система поддержки баз данных BDE. На любом этапе Вы можете прервать установку, нажав клавишу Отмена. На этапе запросов Вы с помощью клавиши Назад Вы можете вернуться на шаг назад. Для продолжения установки следует нажать клавишу Далее.

- На экране появится приглашение начать установку, для чего следует вставить в дисковод А дискету с файлом лицензии. Вы также предупреждаетесь об ответственности за нелицензионное использование данного ПО. Текст Лицензионных соглашений содержится в файле License.txt на дистрибутивном диске.

Во втором окне Вам предлагается прочитать Лицензионные соглашения по использованию ПК. Если Вы согласны с его положениями, продолжайте установку.

3

4

5

6

На экране появится запрос на имя каталога, в который Вы хотите поместить файлы программного обеспечения СКД. Можно оставить каталог, указанный по умолчанию, или указать другой, выбрав его в списке, раскрывающемся при щелчке по кнопке «Выбрать...». Если указанный каталог существует, программа потребует подтверждения на замену версии СКД.

- На этом шаге Вам предлагается выбрать, какие модули комплекса устанавливать на данном компьютере. На Сервере СКД необходимо установить все модули (т.е оставить выборку по умолчанию). Для рабочей станции рекомендуется, как минимум, отключить установку ПО Сервера (Ядро СКД). Если Вы не выберите ни одного компонента, программа установки предупредит Вас об этом.

- Вам предлагается ввести сетевое имя компьютера, который предполагается использовать в качестве Сервера Системы. Напомним, что Сервером является машина, на которой работает ядро СКД (Сервер приложений, Мониторинг, Системный журнал). В поле с именем сервера по умолчанию выводится имя компьютера, на котором производится установка. При установке СКД на рабочие станции Вы должны изменить это имя на имя Сервера. Только при  задании правильного имени модули на рабочей станции будут настроены на работу с Сервером. Если Вы забыли указать имя на этом шаге, Вам придется либо повторить  инсталляцию, либо вручную указать правильное имя Сервера в каждом из параметрических файлов (файлы с расширением INI).

На экране появится сообщение, что подготовка к записи программного обеспечения на Ваш компьютер завершена, и Вам предлагается еще раз проверить параметры установки и

7

8

9

10

либо вернуться назад, либо, нажав кнопку «Далее», начать непосредственно установку.

- На экране появится окно, отображающее процесс установки, не требующий вмешательства оператора.  Вначале будет установлена СУБД Borland Database Engine (BDE).  Далее последует установка непосредственно моделей СКД. На последнем этапе будет выполнена установка базовой системы СКД. Если выполняется обновление СКД, то процесс создания баз данных может быть достаточно длительным. Ход обновления также отображается на экране.

- Далее последует сообщение об окончании установки программного обеспечения СКД и начале установки сервисов Ядра СКД.

- На последнем шаге установки Вам предлагается последовательно установить необходимые системные сервисы. Еще раз напомним, что при обновлении версий более ранних, чем 4.2 предварительно необходимо деинсталлировать все используемые СКД сервисы, т.е. Borland Socket Server и @Servcont, @ Monitoring, @ Appserver, @ Writerlog.   При обновлении версий более поздних, чем 4.2 от установки сервисов следует отказаться. Если Вы устанавливаете СКД на рабочие станции, то инсталляции подлежит только Borland Socket Server. Если Вы используете режим Мультимониторинг и к данному ПК подключена линия контроллеров, необходимо выполнить установку сервиса Сервер контроллеров.

- По завершении установки внимательно прочитайте заключительные разделы данного описания.

# Сразу после установки!

## Проверка параметров BDE

Программа установки, как уже говорилось, прописывает Систему управления базами данных Borland (BDE). Если Вы ставите СКД на чистую машину (установлена только ОС), то все параметры BDE выставляются корректно. Если на ПК уже стоит BDE, то его параметры могут не измениться. Поэтому после установки обязательно проверьте параметры BDE. Для этого запустите программу BDE Admin (Programs Files/Borland/Common Files/BDE) и согласуйте значения с приведенными ниже (естественно, строка PATH должна соответствовать реальному пути к базе данных ACS).

## Установка типов контроллеров

При инсталляции сервиса Сервер контроллеров автоматически создается описание контроллеров в реестре. При этом параметры контроллеров выставляются по умолчанию:

- COM-порт -1

- Скорость контроллеров -9600

- Тип контроллера – STN.

- Время реле – 1 с.

- Все контроллеры включены в опрос.

Если параметры Вашей Системы отличаются от указанных, то следует (перед стартом СКД) с помощью программы Редактор установок выставить реальные значения.

## Решение проблем

При инсталляции сервисов Ядра СКД, создаются соответствующие секции в реестре. Если для какого-либо сервиса секция не создалась, деинсталлируйте его из командной строки (<имя сервиса> /uninstall) и установите снова (<имя сервиса> /install).

Если используется многопроцессорная машина вместо сервиса scktsrvr.exe для Сервера сокетов  необходимо установить сервис ACSSOCKSRV.exe.

Помните, что для инициализации системы связи приложений комплекса по протоколу TCP/IP Сервер сокетов должен быть установлен на каждом ПК комплекса. На ОС линии NT он устанавливается, как NT-сервис. Если Вы не сделали это во время инсталляции комплекса, выполните установку вручную из командной строки.

Для установки сервисов Вы можете также воспользоваться программой комплекса Instsrvs.exe или Service Worker.

## Пробный старт Системы

Если все указания программы установки выполнены Вами корректно, то после перезагрузки компьютера, СКД стартует в следующем варианте: стартуют Сервер Сокетов, Система Слежения, Сервер приложений, Сервер контроллеров, Системный журнал. Эти программы должны работать в штатном режиме. Программа Мониторинг выдаст сообщение «Не найдено ни одного контроллера». СКД в целом будет работать в автономном режиме. После заполнения базы контроллеров в программе Конфигуратор, Система может быть запущена в комплексном режиме.

Дальнейшие шаги по настройке ПК описаны в документе Конфигурирование СКД или (в сжатом виде) в документе Инструкция.

Более подробная информация о работе и настройке комплекса содержится в документах Ядро СКД и Администрирование. Работа пользовательских модулей описана в одноименных с ними разделах документации.

Речь идет только о требованиях ПО СКД.

Для этого можно воспользоваться утилитой Service Worker.

BDE обычно устанавливается вместе с программами, использующими ODBC (MS Office, различные СУБД, Delphi и проч.).

Можно воспользоваться утилитой Service Worke.

Или после ручного старта сервисов Ядра с помощью Windows программы Службы - Services.