|  | НПК «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА» 127434, Москва, Красностуденческий проезд, д. 2б, Тел.: (095) 977-26-24, 792-50-59, 792-56-59 INTERNET: http://www.kodos.ru , E-mail: info@kodos.ru |
| --- | --- |

Считыватели серии “КОДОС RD”

|  | НПК «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА» 127434, Москва, Красностуденческий проезд, д. 2б, Тел.: (095) 977-26-24, 792-50-59, 792-56-59 INTERNET: http://www.kodos.ru , E-mail: info@kodos.ru |
| --- | --- |

Считыватели серии  ”КОДОС RD”

# Назначение.

Считыватель предназначен для улавливания, обработки и передачи кода с кодоносителей типа TOUCH MEMORY.

## Технические характеристики.

| Напряжение питания, В | 9,5 – 15,0 |
| --- | --- |
| Ток потребления, мА | Не более 10 |
| Протокол связи с контроллером серии «КОДОС» | 2-WIRE |
| Длина линии связи, м | Не более 50 |
| Рекомендуемый провод | VCABS4 экран. 0,22мм2 |

Считыватель RD-70

Схема подключения.

| НПК «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА» 127434, Москва, Красностуденческий проезд, д. 2б, Тел.: (095) 977-26-24, 792-50-59, 792-56-59 INTERNET: http://www.kodos.ru , E-mail: info@kodos.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

Внимание!

Соблюдайте полярность при подключении к контроллеру.

Внешний вид.

Условия эксплуатации.

- Температура окружающей среды  -        5…35°С;

- Относительная влажность не более -     80%.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 2 лет со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии внешних повреждений корпуса устройства и соединительных проводов.

| Изделие | Серийный номер | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| “КОДОС RD-70” |  |  |  |