РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программное обеспечение «КОДОС»

Модуль просмотра архивов

Версия 1.0.2.1

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение	4

1.2. Требования к операционной системе	4

1.3. Установка модуля	4

1.4. Запуск модуля	4

Раздел 2. Интерфейс модуля	5

2.1. Основное окно модуля	5

2.2. Главное меню.	5

2.3. Панель инструментов	5

2.4. Таблица событий	6

Раздел 3. Описание функций модуля	7

3.1. Фильтр событий	7

3.1.1. Раздел "Период"	7

3.1.2. Раздел "Отбор информации о пользователях"	7

3.1.3. Раздел "Сортировка по"	8

3.1.4. Раздел "Отбираемые события"	8

3.1.5. Раздел "Отбор по номеру датчика "	8

3.2. Предварительный просмотр	8

3.3. Статистический анализ	9

3.4. Учет присутствия сотрудников	10

3.5. Учет отработанного времени	11

3.6. Просмотр видеозаписи события	12

3.7. Выгрузка архива	12

3.8. Сохранение выборки в виде файла DBF	13

3.9. Программа просмотра архива	13

Раздел  Общие положения

|  | ## Назначение |
| --- | --- |

Модуль удаленного просмотра архива (далее МПА, модуль) является элементом программного обеспечения (ПО) комплекса безопасности "КОДОС" (далее КОДОС СКД). Модуль предназначен для:

- просмотра архивов событий;

- учета рабочего времени сотрудников;

- учета присутствия сотрудников;

- выгрузки архива событий за определенный период времени;

- проведения статистических анализов

Примечание. Список используемых терминов см. в документации "АРМ оператора системы"

|  | ## Требования к операционной системе |
| --- | --- |

Модуль может работать под управлением следующих операционных систем.

- Windows'95 OSR2 Rus или OSR2.1;

- Windows'98 SE Rus;

- Windows NT 4.0 SP (версии не ниже 4).

|  | ## Установка модуля |
| --- | --- |

Установка модуля заключается в размещении файлов, содержащихся в дистрибутиве на локальном диске (в рабочей директории программы).

|  | ## Запуск модуля |
| --- | --- |

Модуль запускается при помощи соответствующей кнопки в программном комплексе СКД (см. рис. 1.1)

Рис. 1.1. Окно "Фильтр событий"

# Раздел . Интерфейс модуля

|  | ## Основное окно модуля |
| --- | --- |

Интерфейс как система согласованного взаимодействия пользователя с компьютером реализован с помощью панелей основного окна модуля. Они представлены на рис. 2.2. Окно состоит из трех элементов (сверху вниз): Главное меню; Панель инструментов; Таблица событий.

Рис. 2.2. Окно "Архив событий"

|  | ## Главное меню. |
| --- | --- |

Меню располагается непосредственно под заголовком окна и содержит два пункта: "Архив" и "Рабочее время". В них содержатся те же команды, что и на панели инструментов (смотри пункт 2.3), а кроме того следующие два пункта:

"Удаление из архива текущих событий". Удаление всех события, отобранных в результате запроса.

ВНИМАНИЕ! Удаляются все записи, выбранные на данный момент в фильтре.

"Удаление из архива..." Удаление событий с помощью фильтра событий. Этот пункт действует независимо от текущей выборки и сделан для удобства удаления большого количества событий без необходимости предварительного их отбора.

Подача команд через главное меню осуществляется одинарным щелчками мыши по соответствующим пунктам.

|  | ## Панель инструментов |
| --- | --- |

Панель инструментов располагается под главным меню и содержит 12 экранных кнопок, назначение которых описано ниже.

Обновить выборку. Обновление текущей выборки.

Если после вывода выборки содержимое текущей базы данных было изменено (например, программой из комплекса КОДОС), то для того, чтобы увидеть выборку с внесенными программой изменениями следует нажать на данную кнопку.

Фильтр событий. Открытие диалогового окна, предназначенного для отбора (выборки) в таблицу из базы данных интересующих оператора событий.

Предварительный просмотр. Просмотр отчета по выборке в том виде, в котором он будет распечатан.

Печать отчета. Вывод отчета по выборке на печать.

Создание отчета в формате Word. Перенос отчета в MS Word для последующего редактирования.

Создание отчета в формате Excel. Перенос отчета в MS Excel для последующего редактирования.

Статистический анализ. Открытие окна для проведения статистического анализа количества событий в заданных промежутках времени (см. пункт 1.11) . (В зависимости от комплектации модуля данная кнопка может отсутствовать).

Выгрузить архив. Открытие окна для выгрузки архива в формат InterBase (см. пункт 1.15.). (В зависимости от комплектации модуля данная кнопка может отсутствовать)

Учет присутствия сотрудников. Открытие  окна учета присутствия сотрудников (см. пункт 1.12)

Учет рабочего времени.  Открытие окна учета рабочего времени (см. пункт 1.13)

Просмотр видеозаписи события. Открытие окна просмотра видеозаписи события (см. пункт 1.14)

Копирование – копирование содержимого таблицы событий в DBF формат (см. пункт 1.16)

|  | ## Таблица событий |
| --- | --- |

Таблица событий занимает большую часть рабочей области окна и служит для вывода выборки из архива на экран.

В таблице содержится 5 столбцов (полей):

Дата и время – поле содержит информацию о дате и времени события.

Объект – содержит имя объекта, вызвавшего событие.

Событие – показывает какое именно событие произошло (вход, выход и т.д.).

С чем связано – содержит название датчика (геркон, турникет и т.д), кнопки, номер пользователя и т.п.

Кем вызвано – содержит сведения об объекте, вызвавшем событие.

Некоторые действия программы, вызываемые командами оператора, распространяются только на активную (текущую) запись таблицы. Текущая запись подсвечивается контрастным фоном, отмечается значком  и выделяется одинарным щелчком мыши по соответствующей строке или с помощью клавиш <> или <> на клавиатуре.

# Раздел . Описание функций модуля

|  | ## Фильтр событий |
| --- | --- |

Даже в небольшой системе архивы событий довольно быстро разрастаются, и просматривать их целиком неудобно. При помощи данной функции можно отфильтровать (отобрать из базы данных) события, произошедшие в заданном интервале времени или принадлежащие к заданным типам. После нажатия в основном окне кнопки  будет открыто окно, показанное на рис. 3.3

Рис. 3.3. Окно "Фильтр событий"

Для того, чтобы выполнить отбор из базы данных всех событий, отвечающих заданным параметрам, установите необходимые параметры, описанные ниже. Затем, нажмите экранную кнопку "ОК". Экранная кнопка "Отмена" закрывает окно "Фильтр событий" без изменения содержимого окна "Архив событий". Все экранные формы сгруппированы в разделы, в соответствии с их назначением.

|  | ### Раздел "Период" |
| --- | --- |

Раздел находится в левом верхнем углу окна. Данная группа экранных форм используется для того, чтобы указать промежуток времени, за который необходимо получить выборку.

|  | ### Раздел "Отбор информации о пользователях" |
| --- | --- |

Если флаг "Отбор информации о пользователях" установлен, то будут выводиться только те события, которые относятся к пользователям, подходящим под заданный критерий отбора.

В качестве критерия отбора можно выбрать персональный номер, фамилию, отдел. Также в поле ввода "Строка для отбора" можно задавать часть фамилии (если, например, нужно произвести отбор по фамилиям, начинающимся на определенную букву), отдела или номера.

При выборке по фамилии можно установить флаг "Точное совпадение". В этом случае в таблицу будут отобраны события о пользователях, чья фамилия, точно совпадает с указанной в поле "строка для отбора".

|  | ### Раздел "Сортировка по" |
| --- | --- |

В данной группе можно указать способ сортировки событий, содержащихся в выборке. Можно выбрать один из следующих вариантов: по времени (события будут расположены в хронологическом порядке); датчику/двери; фамилии пользователя; персональному номеру.

|  | ### Раздел "Отбираемые события" |
| --- | --- |

В данной группе флагов следует отметить те события или группы событий, которые должны быть включены в выборку. Если флаг установлен, то указанное событие или группа событий будет включена в выборку. Хотя бы один из этих типов событий обязан быть указан.

|  | ### Раздел "Отбор по номеру датчика " |
| --- | --- |

Поле ввода "Отбор по номеру датчика"  позволяет производить отбор событий для выборки по указанным номерам датчиков и (или) дверей. Для этого следует ввести в это поле номер, список номеров или диапазоны номеров датчиков через запятую. Например: 1-10, 15, 16, 22-25 – означает датчики с номерами от 1 до 10 включительно, датчики с номерами 15, 16, а также датчики с номерами от 22 до 25 включительно.

|  | ## Предварительный просмотр |
| --- | --- |

Команда “Предварительный просмотр” позволяет вывести на экран монитора изображение будущего отчета. Рекомендуется применять перед командой “Печать отчета”, либо в том случае, когда есть необходимость сохранить отчет в виде файла на диске в формате Quick Report. При подаче этой команды на экране появляется окно “Отчет по архиву событий”:

Рис. 3.4. Окно "Отчет по архиву событий"

Управление этим окном осуществляется при помощи кнопок, список и назначение которых приведено ниже.

|  |  | – | Отображение печатаемой страницы целиком. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | Отображение печатаемой информации в размере 100%. |
|  |  | – | Отображение печатаемой информации по ширине страницы. |
|  |  | – | Перейти к просмотру первой страницы отчета. |
|  |  | – | Перейти к просмотру предыдущей страницы отчета. |
|  |  | – | Перейти к просмотру следующей страницы отчета. |
|  |  | – | Перейти к просмотру последней страницы отчета. |
|  |  | – | Настройка принтера и печати (при помощи стандартного диалогового окна Windows). |
|  |  | – | Печатать отчет. |
|  |  | – | Сохранить отчет в файле формата Quick Report (*.QRP). |
|  |  | – | Загрузить отчет из файла формата Quick Report (*.QRP). |
|  |  | – | Закрыть предварительный просмотр отчета. |

|  | ## Статистический анализ |
| --- | --- |

Статистический анализ производится с целью получения статистической информации о событиях в системе с возможностью последующего создания отчета в формате Word или Excel. Нажатие экранной кнопки  приведет к открытию окна "Статистический анализ", показанному на рис. 3.5

ВНИМАНИЕ!	Если кнопка открытия окна статистического анализа не отображается, то данная комплектация модуля не содержит этой функции. По всем вопросам обращайтесь в организацию, где было приобретено программное обеспечение.

Рис. 3.5. Окно "Статистический анализ"

В случае, когда текущая выборка данных не содержит ни одной записи, вызывается окно фильтра событий (описание см. пункт 1.9), в котором необходимо указать требуемые параметры. В противном случае статистический анализ ведется по существующей выборке. В дальнейшем изменить фильтр событий можно из самого окна "Статистический анализ" при помощи кнопки "Фильтр событий" (см. рис. 3.5).

С помощью переключателя задается тип расчета – периодический или непериодический.

Периодический расчет производится на основе интервалов, на которые разбиваются одни сутки, непериодический – на основе интервалов, на которые разбивается указанный период времени.

Для периодического расчета указываются:

- Количество интервалов в соответствующем поле ввода, по которым производится расчет (от 1до 24). После того, как значение будет изменено, величина интервала (часы и минуты) будет пересчитана автоматически.

- Величина этих интервалов (в часах и минутах). Изменение данного поля приводит к автоматическому пересчету количества интервалов.

- Промежуток времени (в полях ввода с пошаговым изменением значений "С:" и "По:") и дни недели (нужные дни недели отмечаются "", а установка флага "вся неделя" позволяет быстро отметить все дни недели). Статистические данные будут основаны на событиях, которые входят в заданный интервал и произошли в заданные дни недели.

Для непериодического расчета указываются:

- Количество интервалов, по которым производится расчет (не более 1024);

- Величина этих интервалов (в сутках, часах и минутах);

Расчет производится после нажатия кнопки "Применить" или сразу после внесения изменений в параметры, если флаг "Авто" установлен.

Примечание.	Не рекомендуется устанавливать данный флаг, если расчет событий занимает длительное время.

При помощи кнопок "В Excel" и "В Word" можно перевести полученную таблицу в формат MS Excel и MS Word соответственно для дальнейшей обработки данных с помощью этих стандартных процессоров.

|  | ## Учет присутствия сотрудников |
| --- | --- |

Данная функция используется для определения местоположения сотрудников (находится ли сотрудник на охраняемом объекте или нет) и об отработанном сотрудниками времени за текущий день.

После нажатия экранной кнопки "Учет сотрудников" (см. п. 2.3) откроется окно, показанное на рис. 3.6.

ВНИМАНИЕ!	Если кнопка открытия окна учета присутствия сотрудников неактивна, то данная комплектация модуля не содержит этой функции. По всем вопросам обращайтесь в организацию, где было приобретено программное обеспечение.

Рис. 3.6. Окно "Сводка присутствия сотрудников"

Из таблицы, расположенной в нижней части окна можно получить информацию о присутствии сотрудников в офисе (из поля "Присутствует") и об отработанном за текущие сутки времени (из столбцов таблицы "Час." и "Мин.")

В разделе "Период" указана текущая дата. Изменять значения данной группы экранных форм нельзя.

В разделе "Объект для расчета" указывается дверь или группа дверей, по которым определяется время нахождения сотрудников на рабочем месте.

При помощи переключателя "Сортировка по:" можно отсортировать сведения, выводимые программой, либо по фамилии, либо по отделу.

Установка флага "Окончание рабочего дня в" позволяет установить время, после наступления которого, присутствие сотрудника на работе не будет считаться отработанным им временем (на случай, если он не зарегистрировался на выходе). Изменение значения времени осуществляется с помощью двух полей ввода ("Часы" и "Минуты") с пошаговым изменением значений.

В разделе "Счетчик пользователей" отображается общее количество присутствующих и отсутствующих на данный момент сотрудников.

Установка флага "Показывать ни разу не входивших" позволяет поместить в итоговую таблицу сведения о тех сотрудниках, которые ни разу не входили на объект за текущие сутки.

Раздел "Отбор информации пользователях"

Если флаг "Отбор информации о пользователях" установлен, то будут выводиться только те события, которые относятся к пользователям, подходящим под заданный критерий отбора.

В качестве критерия отбора можно выбрать персональный номер, фамилию, отдел. Также в поле ввода "Строка для отбора" можно задавать часть фамилии (если, например, нужно отобрать фамилии, начинающиеся на определенную букву), отдела или номера.

За время работы с программой просмотра архивов содержимое базы данных может изменяться. Для получения обновленных данных нажмите на кнопку "Пересчитать".

Полученный отчет можно просмотреть, скопировать в файл формата DBF (экранная кнопка "Копирование") или распечатать на принтере (кнопка "Печать"). Экранная кнопка "Закрыть" служит для завершения работы по учету присутствия сотрудников.

|  | ## Учет отработанного времени |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!	Если кнопка открытия окна учета отработанного времени неактивна, то данная комплектация модуля не содержит этой функции. По всем вопросам обращайтесь в организацию, где было приобретено программное обеспечение.

Рис. 3.7. Окно "Сводка об отработанном времени"

В окне "Сводка об отработанном времени" (рис. 3.7) можно получить информацию о времени нахождения пользователей на рабочем месте за указанный период. Окно раскрывается при нажатии экранной кнопки  (см. п. 1.7). Работа с этим окном практически аналогична работе с окном "Сводка присутствия сотрудников" (см. п. 1.12).

Раздел "Период". В отличие от окна "Сводка присутствия сотрудников" поля ввода раздела "Период" доступны для редактирования и используется для того, чтобы указать промежуток времени, за который необходимо получить информацию о времени нахождения пользователей на рабочем месте.

|  | ## Просмотр видеозаписи события |
| --- | --- |

Нажатие кнопки  на панели инструментов в окне "Архив событий" позволяет воспроизвести видеозапись, соответствующую выделенному в списке событию. При нажатии кнопки "Просмотр видеозаписи события" (см. п. 1.7) открывается окно, показанное на рис. 3.8

ВНИМАНИЕ!	Если кнопка открытия окна просмотра видеозаписи события неактивна, то либо данная комплектация программы не содержит этой функции, либо у текущего события отсутствует видеозапись. По всем вопросам обращайтесь в организацию, где было приобретено программное обеспечение.

|  | Назначение кнопок, представленных в окне Архив видеонаблюдений (см. рис. 3.6): |  |
| --- | --- | --- |
|  | – поиск записи в архиве. Открывает окно "Позиционирование", в котором можно указать дату и время того события, видеозапись которого необходимо посмотреть. Если для указанной даты видеозапись не существует, то будет показан видеофрагмент для более позднего события. – печать кадра на принтере – запись изображения в файл в формате JPG |  |
|  | – предыдущая запись; – ускоренно назад; – воспроизведение назад; – кадр назад; | – кадр вперед; – воспроизведение вперед; – ускоренно вперед; – следующая запись. |
| Рис. 3.8. Архив видеонаблюдений |  |  |

|  | ## Выгрузка архива |
| --- | --- |

Выгрузка архивов производится с целью создания копии БД с архивом событий в определенный период времени, а также для уменьшения размера БД.

Рис. 3.9. Выгрузка архива

После нажатия экранной кнопки  в окне "Архив событий" будет открыто окно, показанное на рис. 3.9.

ВНИМАНИЕ!	Если кнопка открытия окна выгрузки архива событий не отображается, то данная комплектация модуля не содержит этой функции. По всем вопросам обращайтесь в организацию, где было приобретено программное обеспечение.

В окне диалога задаются:

- Период времени, в течение которого будет производиться выгрузка архива событий;

- Действия над выгружаемыми таблицами:

- создать (только создание файла БД);

- перенести (только перенос информации из таблиц в существующий файл БД);    создать и перенести.

- Описание к выгружаемому архиву. Данная информация сохраняется в выгруженном архиве и может быть просмотрена с помощью программы просмотра архивов Viewer.exe.

- Расположение. Путь к создаваемому файлу БД.

По умолчанию выгрузка архива производится в рабочий каталог. Если нужно произвести выгрузку в определенную папку, то следует нажать кнопку "Обзор…", в результате чего на экран будет выведено окно с изображением дерева каталогов. Следует выбрать папку, в которую будет производиться выгрузка архива, и нажать кнопку "ОК". Допускается также задание имени несуществующей папки. При этом будет выдан запрос на ее создание.

Выгрузка будет производиться в файл с расширением .GDB и с названием, соответствующим указанному в поле ввода "Период" интервалу времени, за который производилась выгрузка событий. Например, если производилась выгрузка событий за период времени с 27 апреля 2002 года по 30 апреля 2002 года, имя файла будет выглядеть следующим образом: 270402_300402.gdb.

Если выгрузка архива за указанный период уже производилась, и файл с соответствующим именем уже есть, выдается запрос на разрешение его перезаписи.

Процесс выгрузки сопровождается выдачей диагностических и информационных сообщений, а также отображением окна с прогрессом и возможностью отмены выгрузки.

После того, как выгрузка будет закончена, программа выдаст запрос на удаление из текущего архива выгруженных событий.

|  | ## Сохранение выборки в виде файла DBF |
| --- | --- |

После нажатия на кнопку "Копирование", (см. п. 1.7) будет выдано стандартное окно запроса, позволяющее указать любую доступную папку и имя для файла в формате *.dbf, в который будет осуществлено сохранение текущей выборки.

|  | ## Программа просмотра архива |
| --- | --- |

База данных, содержащая в себе архив событий, обычно размещается на удаленном компьютере (сервере). Для того чтобы обеспечить возможность просмотра содержимого базы данных с удаленного компьютера (клиента) можно использовать программу "Просмотра архива" (загрузочный модуль viewer.exe). Для работы программы необходима библиотека archiview.dll и конфигурационный файл codos.ini.

Рис. 3.10. Окно "Viewer"

Примечание:	В разделе [Database] файла Codos.ini обязательно должен быть указан параметр DBAlias (если используется база данных в формате InterBase) или DBPath (если используется база данных в формате Paradox).

При запуске программы на выполнение открывается окно "Viewer" (см. рис. 3.10).

При помощи данного окна можно выбрать базу данных, содержимое которой необходимо посмотреть. Можно выбрать или основную базу данных (псевдоним (alias) основной БД или путь к основной БД указывается в codos.ini в разделе [Database]), или одну из ранее выгруженных баз данных. Ранее выгруженную БД можно либо выбрать из раскрывающегося списка, либо найти ее в папках самостоятельно при помощи кнопки "Обзор…". При выборе ранее выгруженного архива отображается (в случае наличия) информация о "Периоде времени" (за который был выгружен архив) и описание архива. Для загрузки выбранного архива следует нажать экранную кнопку "Загрузить". После того, как работа с загруженным архивом будет завершена, доступ к окну "Viewer" (см. рис. 3.10) можно будет получить, закрыв окно "Архив событий" (см. рис. 2.2).

Примечание.	Если в файле codos.ini отсутствует информация о выгруженных архивах, то при запуске программы автоматически загружается основной архив, хранящийся в базе данных, указанной в разделе [Database] файла codos.ini. При этом окно "Viewer" не выводится, а на экране монитора появляется окно фильтра событий. Если необходимо посмотреть выгруженную базу, сведений о которой нет в codos.ini следует закрыть окна: "Фильтр событий"(см. рис. 3.3) и "Архив событий", после чего откроется окно "Viewer".