РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программное обеспечение «КОДОС»

Модуль назначения правил

Версия 1.0.х.х

Содержание

Раздел 1. Общие положения	3

1.1. Назначение	3

1.2. Запуск Модуля	3

Раздел 2. Интерфейс Модуля	4

2.1. Основные окна Модуля	4

2.2. Окно "Правила"	4

2.3. Окно “Задание связей между событиями и действиями“	5

2.4. Окно “Доступные правила“	5

2.5. Задание связей между событиями и действиями	6

2.5.1. Задание связей между событиями и действиями	6

2.5.2. Удаление правил	6

2.6. Мастер создания правил	6

2.6.1. Задание события, при наступлении которого может выполняться правило	7

2.6.2. Дополнительные параметры, необходимые для создания правила	8

2.6.3. Временные зоны действия правила	8

2.6.4. Приоритеты Правил	8

2.6.5. Установка задержки перед выполнением Правила	8

2.6.6. Установка параметров включения (только для действий с исполнительным устройством)	8

2.6.7. Вывод вспомогательной информации	9

Раздел 3. Пример создания правил	10

Приложение. Применяемые термины	13

# Раздел 1. Общие положения

|  | ## 1.1. Назначение |
| --- | --- |

Модуль назначения правил (далее Модуль) предназначен для того, чтобы назначать действия, которые должны выполняться Системой по наступлению тех или иных событий.

Модуль входит в базовый комплект программы СКД «КОДОС».

Программа Модуля находится в динамически загружаемой библиотеке SetRule.dll. Библиотечный файл должен быть размещен в рабочей директории основной программы. Устанавливается он при инсталляции СКД «КОДОС».

|  | ## 1.2. Запуск Модуля |
| --- | --- |

Запуск Модуля на выполнение осуществляется нажатием кнопки "Правила" (), расположенной во вкладке "Управление" основного окна программы СКД «КОДОС» (см. рис.1.1).

Рис. 1.1. Вкладка "Управление"

# Раздел 2. Интерфейс Модуля

|  | ## 2.3. Основные окна Модуля |
| --- | --- |

Интерфейс Модуля управления правилами реализован с помощью трех основных окон:

- Окно “Правила“

- Окно “Задание связей между событиями и действиями“

- Окно “Доступные правила“

|  | ## 2.4. Окно "Правила" |
| --- | --- |

Окно “Правила“ (см. рис.2.1) играет роль главного окна программного модуля.

Рис. 2.2. Окно "Правила"

В данном окне размещаются:

- Информационное поле, содержащее в себе созданные оператором тексты правил, действующих в Системе.

- Команды в виде экранных кнопок.

- Поле с пошаговым изменением значения для установки приоритетности правил.

- Поле ввода для назначения правилам временных зон действия.

Команды могут быть выполнены нажатием на экранную кнопку либо путем установки флажка щелчком мыши.

Примечание.	Назначение экранных кнопок можно увидеть во всплывающих подсказках, появляющихся при наведении указателя мыши на кнопку.

|  | ## 2.5. Окно “Задание связей между событиями и действиями“ |
| --- | --- |

Рис. 2.3. Окно "Задание связей между событиями и действиями"

Настоящее окно содержит поля ввода, с помощью которых можно назначать событиям различные действия (см. рис.2.2). Поле ввода “Список событий” является информационным. В нем содержится список тех событий, которые отслеживаются при работе СКД «КОДОС». С помощью поля ввода “Список действий, разрешенных для выбранного события” путем установки флажка можно назначить действия, которые могут производиться Системой по наступлению того или иного события.

Списки представленных в данном окне событий и действий хранятся в базе данных. Изменять их нельзя.

| Рис. 2.4. Окно "Доступные правила" | ## 2.6. Окно “Доступные правила“ |
| --- | --- |

Окно “Доступные правила“ (см. рис.2.3) служит для создания новых правил, необходимых для работы Системы в различных ситуациях.

|  | ## 2.7. Задание связей между событиями и действиями |
| --- | --- |

Правило – это действие, которое должно выполняться Системой в результате наступления того или иного события. Прежде чем создать правило, необходимо задать связи между событиями и действиями, производимыми Системой по наступлению тех или иных событий.

|  | ### 2.7.1. Задание связей между событиями и действиями |
| --- | --- |

Окно задания связей вызывается нажатием экранной кнопки “Редактировать связи” (см. рис.2.1).

Для того чтобы создать связь между событием и конкретными действиями, нужно сначала выделить щелчком мыши одно из событий в поле ввода “Список событий”. Затем в нижней части окна задания связей путем установки флажков отметьте действия, которые могут автоматически производиться Системой при наступлении этого события (см. рис.2.4).

Рис. 2.5. Окно задания связей.

После того, как к какому-либо событию будут привязаны те или иные действия, нужно нажать экранную кнопку “Применить” для сохранения всех произведенных изменений.

Аналогичные операции следует произвести для каждого события в поле ввода “Список событий”.

Для того чтобы закрыть окно задания связей между событиями и действиями с сохранением всех изменений, следует нажать экранную кнопку “ОК”. Закрыть окно можно также путем нажатия экранной кнопки “Выход”.

|  | ### 2.7.2. Удаление правил |
| --- | --- |

Записанное оператором в Систему правило может быть удалено из базы данных. Для удаления созданного ранее правила нужно выделить его щелчком мыши, а затем нажать экранную кнопку “Удалить правило” окна “Правила“ (см. рис.2.1).

|  | ## 2.8. Мастер создания правил |
| --- | --- |

Создание новых правил осуществляется с помощью окна создания новых правил путем выполнения настроек, описание которых представлено в настоящем руководстве (раздел 2). Окно выводится нажатием экранной кнопки "Новое правило" в главном окне Модуля управления правилами. Создание нового Правила состоит из двух последовательно выполняемых шагов.

|  | ### 2.8.3. Задание события, при наступлении которого может выполняться правило |
| --- | --- |

Для того чтобы создать новое правило, следует нажать экранную кнопку "Новое правило". В результате этого нажатия на экране появится окно "Доступные правила". В левой части появившегося окна (см. рис.2.5) укажите тип события, на которое необходимо настроить автоматическую реакцию Системы. Слева от выбранного события появится маркер в виде треугольника .

Рис. 2.7. Создание правила. Шаг второй

Рис. 2.6. Создание правила. Шаг первый

В правой части этого же окна укажите действие, которое должно выполняться при наступлении события.

Примечание.	Выбранное событие и действие дублируются внизу окна в виде записей, выделенных полужирным подчеркнутым шрифтом.

Нажмите экранную кнопку "Дальше >>", в результате чего откроется следующее окно создания нового правила – "Настройка параметров событий и действий" (см. п.2.6.2).

|  | ### 2.8.4. Дополнительные параметры, необходимые для создания правила |
| --- | --- |

В окне, открывшемся в результате нажатия экранной кнопки "Дальше >>", для правила запрашиваются вспомогательные параметры его выполнения (см. рис.2.6). Например:

- Группа датчиков, куда входит датчик, при срабатывании которого должно происходить действие.

- Устройство, которое нужно включать, и параметры включения.

Для групп датчиков и дверей ниже выводится поле "Состав группы". Это поле информационное, и указывать в нем ничего не нужно.

|  | ### 2.8.5. Временные зоны действия правила |
| --- | --- |

С помощью группы флагов "Временные зоны", путем установки флажка напротив названия нужной временной зоны, можно задать дополнительные параметры включения правила в работу Системы. Для каждого создаваемого правила можно обозначить временные зоны, в которые это правило будет действовать. Если правило будет действовать все время, оставьте все флажки в этом поле сброшенными.

Настройки временных зон для правил можно производить и в окне "Правила". Для этого, предварительно выделив щелчком мыши нужное правило, в поле "Временные зоны" следует установить флажки напротив названий тех временных зон, в которые будет действовать данное правило, а затем нажать экранную кнопку "Применить" (см. п.2.6.7, рис.2.8).

|  | ### 2.8.6. Приоритеты Правил |
| --- | --- |

Каждому Правилу может быть сопоставлен приоритет (порядок выполнения). Из Правил будут выполняться, в первую очередь, те, номер приоритета которых меньше.

Приоритеты Правил могут устанавливаться как с помощью окна создания нового правила, так и с помощью поля с пошаговым изменением значения "Приоритеты" главного окна Модуля.

Для назначения правилу приоритетности следует установить номер приоритета для конкретного Правила, а затем нажать экранную кнопку "Применить" для сохранения текущих изменений (см. п.2.6.7, рис.2.8).

|  | ### 2.8.7. Установка задержки перед выполнением Правила |
| --- | --- |

Для постановки датчика на охрану можно установить интервал задержки перед выполнением данного Правила. Задержка в миллисекундах (тысячные доли секунды) вводится в поле "Таймаут" окна "Настройка параметров событий и действий" (см. п.2.6.2). Действие, заданное Правилом, будет выполняться спустя указанное время от момента возникновения события. Если задержка не нужна, установите в этом поле значение 0.

|  | ### 2.8.8. Установка параметров включения (только для действий с исполнительным устройством) |
| --- | --- |

Группа полей ввода "Параметры включения" с пошаговым изменением значения позволяет установить параметры срабатывания устройств. Это можно сделать с помощью двух полей с пошаговым изменением значения. В поле "Задержка включения" следует установить время (в миллисекундах), которое пройдет, прежде чем устройство сработает (см. п.2.6.5). В поле "Время включения" устанавливается интервал времени, в течение которого устройство будет работать. Например, если установлен интервал 10000, это означает, что устройство будет работать в течение 10 секунд.

Во время работы над новым правилом можно от второго шага его создания вернуться к первому. Для этого достаточно нажать экранную кнопку "<< Назад".

Рис. 2.8. Подтверждение прерывания создания правила

Если во время создания правила возникла необходимость прервать работу над новым правилом, достаточно нажать экранную кнопку "Отменить". В результате этого нажатия появится предупреждение о том, что создание правила не закончено (см. рис.2.7). Нажатие кнопки "Да" закрывает окно создания нового правила без сохранения текущих изменений.

|  | ### 2.8.9. Вывод вспомогательной информации |
| --- | --- |

При просмотре созданного правила, нажатием экранной кнопки "Подробности" главного окна Модуля управления правилами можно включить или выключить функцию вывода состава группы (датчиков, дверей). При нажатии кнопки в нижней части главного окна Модуля отображается необходимая вспомогательная информация, и оно принимает вид, изображенный на рис. 2.8.

Рис. 2.9. Главное окно модуля с выведенной на него
вспомогательной информацией.

Кнопка "Подробности" становится активной только в том случае, если для конкретного правила существует определенная дополнительная информация. В противном случае кнопка неактивна и, соответственно, информацию просмотреть невозможно.

# Раздел 3. Пример создания правил

Допустим, на объекте имеются два помещения, которые следует ставить на охрану по окончании рабочего дня. Окончание работы – в 18.00. Выход из помещения 1 осуществляется через дверь 1, а из помещения 2 – через дверь 2. Руководство считает необходимым настроить систему доступа таким образом, чтобы, как только все сотрудники покинут помещение, оно автоматически ставилось бы на охрану.

Администратор Системы для решения поставленной задачи должен настроить временную зону (например, номер 6) так, чтобы ее действие охватывало период, когда в охраняемых помещениях никто не должен находиться (например, с 17:45 до 7:45). Настройка временных зон описана в руководстве по эксплуатации основной программы СКД. В базе данных системы контроля доступа должен храниться список всех сотрудников (и их кодоносителей) с указанием дверей, доступных для их прохода.

Рис. 3.10

Ниже приводится описание дальнейших действий администратора Системы по формированию правил, решающих поставленную задачу.

Рис. 3.11

- Нажмите экранную кнопку "Правила", расположенную во вкладке "Управление" основного окна программы СКД «КОДОС» (см. рис.1.1).

- В появившемся окне "Правила" (рис.3.1) нажмите экранную кнопку "Редактировать связи" для того, чтобы определить связи между событиями в Системе и разрешенными для них действиями.

- В появившемся окне "Задание связей между событиями и действиями" выберите щелчком мыши событие "все вышли из помещения за дверью", назначьте этому событию те действия, которые могут совершаться Системой при его наступлении, установив флажки  в поле ввода "Список действий, разрешенных для выбранного события" напротив нужных действий (см. рис.3.2).

- Нажмите экранную кнопку "Применить" для того, чтобы сохранить все текущие изменения.

- Нажмите экранную кнопку "ОК" для закрытия окна редактирования связей.

- В окне "Правила" (см. рис.3.1) нажмите экранную кнопку "Новое правило".

- В появившемся диалоговом окне (см. рис.3.3) в поле ввода "События, предусмотренные правилами" щелчком мыши укажите тип события, на которое необходимо настроить автоматическую реакцию Системы: "все вышли из помещения за дверью". При этом слева от выбранного события появится маркер в виде треугольника , а в поле ввода "Доступные действия (реакции на событие)" будут выписаны все действия, назначенные данному событию при редактировании связей.

Из списка "Доступные действия (реакции на событие)" щелчком мыши выберите то действие, которое должно выполнятся Системой при наступлении события ("поставить эту дверь на охрану"). При этом слева от выбранного действия появится маркер  (см. рис.3.3).

Рис. 3.12

- Нажмите экранную кнопку "Дальше >>".

В появившемся окне "Настройка параметров событий и действий" (см. рис.3.4) запрашиваются дополнительные параметры для выполнения правила. В нем (одинарным щелчком мыши на нужном объекте) следует указать, какую дверь необходимо поставить на охрану.

Рис. 3.13

- Укажите временную зону, в которую будет действовать правило, путем установки флажка  напротив названия этой зоны (в нашем примере это шестая временная зона).

- С помощью поля с пошаговым изменением значений "Приоритет" установите приоритет выполнения Правила.

- В поле "Таймаут" установите в миллисекундах (тысячные доли секунды) продолжительность задержки перед выполнением правила. Действие, заданное Правилом, будет выполняться спустя указанное время от момента возникновения события. Если задержка не нужна, установите в этом поле значение 0.

Нажмите экранную кнопку "ОК".

Рис. 3.14. Подтверждение об успешном создании правила

- Если все действия были выполнены правильно, то Системой будет выдано подтверждение (см. рис. 3.5), а в поле окна "Правила" должен появиться текст нового правила (см. рис. 3.6).

Обращаем внимание на то, что задание связей между событиями и действиями (см. действие 3) позволяет создать лишь заготовку для правил, которую в дальнейшем можно использовать несколько раз. В нашем случае, произведя аналогичные действия и для двери 2, из той же заготовки будет получено новое правило.

Рис. 3.15. Макет созданного в разделе 3 правила

- Список правил (см. рис.3.6) содержит все действия, которые будет автоматически производить Система при наступлении соответствующих событий. Этот список администратором Системы в случае необходимости может быть откорректирован в плане назначения текущему (выделенному) правилу приоритета и изменения соответствующей ему временной зоны. Чтобы указанные изменения вступили в силу, не забудьте нажать экранную кнопку "Применить".

# Приложение. Применяемые термины

Администратор Системы – технический специалист, осуществляющий установку, настройку и техническое обслуживание Системы. Имеет наивысший приоритет доступа в Системе.

АРМ – автоматизированное рабочее место оператора – персональный компьютер, к которому подключено оборудование Системы и на котором установлено ее программное обеспечение.

Временная зона – период времени из одного или нескольких интервалов времени, действующих в зависимости от текущего дня недели, выходных и праздничных дней. Временные зоны используются для автоматической постановки и снятия датчиков с охраны, а также для контроля доступа пользователей к помещениям охраняемого объекта.

Датчик – устройство, способное выдавать сигнал тревоги (например, дымовой, объемный, геркон, кнопка открытия замка, и др.).

Исполнительное устройство – приспособление, механизм (например, сирена, электромагнит, вентилятор и др.), которое должно срабатывать по команде Системы.

Кодоноситель – электронный носитель кода – карта посетителя. Кодоносители могут быть разрешенными, запрещенными и неизвестными системе.

Мышь – манипулятор, перемещение которого по поверхности стола приводит к перемещению специального указателя (курсора мыши) на экране монитора. Мышь имеет клавиши (кнопки), нажатие которых приводит к выполнению определенных действий с объектом, на который указывает курсор.

Нажатие (щелчок) мышью – подведение курсора мыши к нужному месту на экране и нажатие левой ее кнопки:

Нажатие экранной кнопки – нажатие мышью на экранную кнопку в окне запроса.

Установка флажка – установка нажатием мыши галочки в квадратике формы запроса.

Сброс флажка – такое же нажатие мышью на флажок в форме запроса убирает (сбрасывает) этот флажок.

Кнопка с надписью "ОК" обычно служит для закрытия окна запроса с подтверждением сделанных изменений.

Оператор – сотрудник службы безопасности предприятия, занимающийся контролем обстановки на предприятии непосредственно за автоматизированным рабочим местом (АРМ). Идентифицируется Системой при помощи ввода имени и пароля оператора.

Поле ввода – форма запроса в виде полоски со строчным курсором (мигающая черточка), куда можно вводить текст. Следует нажать мышью на это поле, после чего при помощи клавиатуры ввести новый или исправить старый текст. Клавишами <Del> и <Backspace> можно стирать ненужный текст.

Пользователь – сотрудник предприятия (посетитель), которому выдается кодоноситель для доступа на охраняемый объект.

Правило – это действие, которое должно выполняться Системой в результате наступления того или иного события.

СКД – система контроля доступа.

Событие Системы – информация в текстовом формате, хранимая в базе данных и фиксирующая ситуацию, при наступлении которой Системой должны выполняться определенные действия.

Текущее событие –активное, выделенное событие в списке.

Переключение с русского алфавита на латинский и обратно производится совместным нажатием клавиш <Alt>+<Shift> (или <Ctrl>+<Shift>) на клавиатуре. Переключение в режим ввода заглавных букв и обратно производится нажатием клавиши <Caps Lock>.